Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за четвертый квартал 2015 года

1.1 Атмосферный воздух

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) |  | 1.1.1.202-0015 01.12.2015 | СТБ 17.13.05-44-2015/ISO 6767:1990 «Охрана окружающей среды и природопользование. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Атмосферный воздух. Измерение концентрации диоксида серы. Метод с применением тетрахлормеркурата и парарозанилина» Д – | 01.03.2016 | Гидромет |

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура |  | 2.2.1.241-0079 07.10.2015 | МВИ.МН 5350-2015 «Методика выполнения измерений температуры воды» Д – от 0 0С до 40 0С | 07.10.2015 | РЦАК |

2.2 Сточная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура |  | 2.2.2.241-0110 07.10.2015 | МВИ.МН 5350-2015 «Методика выполнения измерений температуры воды» Д – от 0 0С до 40 0С | 07.10.2015 | РЦАК |

2.3 Подземная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура |  | 2.2.3.241-0081 07.10.2015 | МВИ.МН 5350-2015 «Методика выполнения измерений температуры воды» Д – от 0 0С до 40 0С | 07.10.2015 | РЦАК |

5.0 Природные ресурсы, сырье и промышленная продукция

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб |  | 1.5.0.21-0049 25.08.2015 | ГОСТ 2517-2012 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб» | 01.02.2016 | ФГУП "ВНИИР" |
| Углеводороды ароматические |  | 1.5.0.16-0050 25.08.2015 | ГОСТ EN 12916-2012 «Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с детектированием по коэффициенту рефракции» | 01.02.2016 | ФГУП "ВНИИР" |
| Сера |  | 1.5.0.13-0051 25.08.2015 | ГОСТ ISO 20846-2012 «Нефтепродукты. Определение серы методом ультрафиолетовой флуоресценции» | 01.02.2016 | ФГУП "ВНИИР" |
| Углеводороды |  | 1.5.0.21-0052 25.08.2015 | ГОСТ 31872-2012 «Нефтепродукты жидкие. Определение группового углеводородного состава методом флуоресцентной индикаторной адсорбции» | 01.02.2016 | ФГУП "ВНИИР" |
| Сера |  | 1.5.0.13-0053 25.08.2015 | ГОСТ 32465-2013 (ISO 19579:2006) «Топливо твердое минеральное. Определение серы с использованием ИК-спектрометрии» | 01.02.2016 | - |
| Бензол |  | 1.5.0.1-0054 25.08.2015 | ГОСТ 31871-2012 «Бензины автомобильные и авиационные. Определение бензола методом инфракционной спектроскопии». | 01.02.2016 | ОАО "ВНИИ НП" |
| Свинец |  | 1.5.0.12-0055 25.08.2015 | ГОСТ 32350-2013 «Бензины. Определение свинца методом атомно-абсорбционной спектрометрии» | 01.02.2016 | ФГУП "ВНИИР" |
| Железо |  | 1.5.0.21-0056 25.08.2015 | ГОСТ 32514-2013 «Бензины автомобильные. Фотоколориметрический метод определения железа» | 01.02.2016 | ФГУП "ВНИИР" |
| Соединения органические кислородо-содержащие |  | 1.5.0.21-0057 25.08.2015 | ГОСТ ISO 22854-2015 «Нефтепродукты жидкие. Определение группового содержания углеводородов и кислородсодержащих соединений в автомобильном бензине и автомобильном этанольном топливе (Е85) методом многомерной газовой хроматографии» | 01.03.2016 | БелГИСС |
| Температура вспышки |  | 1.5.0.21-0058 25.08.2015 | ГОСТ 33192-2014 «Нефтепродукты и другие жидкости. Метод определения температуры вспышки на приборе Тага с закрытым тиглем». | 01.03.2016 | БелГИСС |
| Сера |  | 1.5.0.13-0059 25.08.2015 | ГОСТ 33194-2014 «Нефть и нефтепродукты. Определение содержания серы методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с волной дисперсией» | 01.03.2016 | БелГИСС |