Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за третий квартал 2016 года

1.1 Воздух  атмосферный

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрацион-ный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Акрилонитрил | 2001 | 2.1.1.6-0055 31.08.2016 | МВИ. МН 1842-2016 «Методика выполнения измерений концентрации акрилонитрила в атмосферном воздухе и промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии» (взамен МВИ. МН 1842-2003) Д- 0,01-10,00 мг/м3. | 02.03.2015 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Метилакрилат | 1225 | 2.1.1.130-0054 31.08.2016 | МВИ. МН 1589-2016 «Методика выполнения измерения массовой концентрации метилакрилата в атмосферном воздухе и промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии» (взамен МВИ. МН 1589-2001) Д- 0,005-3,000 мг/м3. | 05.02.2016 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Сероводород | 0333 | 2.1.1.205-0053 16.08.2016 | МВИ. МН 5591-2016 "Определение массовой концентрации сероводорода в атмосферном воз-духе фотометрическим методом по метиленовому синему. Методика выполнения измерений". Д- 3,0-100,0 мкг/м3 | 19.05.2016 | Государственное учрежде-ние «Могилевский област-ной центр по гидромете-орологии и мониторингу окружающей среды» |
| Сероуглерод | 0334 | 2.1.1.206-0052 16.08.2016 | МВИ. МН 5616-2016 "Определение массовой концентрации сероуглерода в атмосферном возду-хе фотометрическим методом с тетраметилдипро-пилентриамином и ацетатом меди (отбор проб на пленочный сорбент). Методика выполнения измерений". Д- 20,0-330,0 мкг/м3". | 22.06.2016 | Государственное учреждение «Могилевский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» |
| Метанол (Метиловый спирт) | 1052 | 2.1.1.129-0056 14.09.2016 | МВИ. МН 5634-2016 «Массовая концентрация метилового спирта в атмосферном воздухе. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с хромотроповой кислотой (отбор проб в барботеры)» Д- 120,0-1200,0 мкг/м3 | 22.08.2016 | Государственное учрежде-ние «Могилевский област-ной центр по гидромете-орологии и мониторингу окружающей среды» |

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Влажность | - | 1.1.3.44 – 0013 30.09.2016 | СТБ 17.08.05-01-2016 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Методы определения влажности газов, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов» | 01.01.2017 | РУП «Бел НИЦ «Экология» |
| Скорость газопылевых потоков | - | 1.1.3.208 – 0014 30.09.2016 | СТБ 17.08.05-02-2016 Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Методы определения скорости и расхода газов, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов | 01.01.2017 | РУП «Бел НИЦ «Экология» |
| Расход газопылевых потоков | - | 1.1.3.198 – 0014 30.09.2016 |  |  |  |
| Давление | - | 1.1.3.61 – 0015 30.09.2016 | СТБ 17.08.05-03-2016 Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. Методы определения давления и температуры газов, поступающих в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов | 01.01.2017 | РУП «Бел НИЦ «Экология» |
| Температура | - | 1.1.3.217 – 0015 30.09.2016 |  |  |  |
| Акрилонитрил | 2001 | 2.1.3.6-0136 31.08.2016 | МВИ. МН 1842-2016 «Методика выполнения измерений концентрации акрилонитрила в атмосферном воздухе и промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии» (взамен МВИ. МН 1842-2003) Д- 0,01-10,00 мг/м3. | 02.03.2015 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Метилакрилат | 1225 | 2.1.3.130-0135 31.08.2016 | МВИ. МН 1589-2016 «Методика выполнения измерения массовой концентрации метилакрилата в атмосферном воздухе и промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии» (взамен МВИ. МН 1589-2001) Д- 0,005-3,000 мг/м3". | 05.02.2016 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Акрилонитрил | 2001 | 2.1.3.6-0137 31.08.2016 | МВИ. МН 5097-2014 «Методика выполнения измерений концентрации ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, диизопропилового эфира в промышленных выбросах методом газовой хроматографии» Д- 2,0-100,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| Ацетонитрил | 2002 | 2.1.3.19-0137 31.08.2016 | МВИ. МН 5097-2014 «Методика выполнения измерений концентрации ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, диизопропилового эфира в промышленных выбросах методом газовой хроматографии» Д- 2,0-100,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Ацетон | 1401 | 2.1.3.191-0137 31.08.2016 | МВИ. МН 5097-2014 «Методика выполнения измерений концентрации ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, диизопропилового эфира в промышленных выбросах методом газовой хроматографии» Д- 2,0-100,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Диизопропиловый эфир | 1101 | 2.1.3.71-0137 31.08.2016 | МВИ. МН 5097-2014 «Методика выполнения измерений концентрации ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, диизопропилового эфира в промышленных выбросах методом газовой хроматографии» Д- 2,0-100,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Изопропиловый спирт | 1051 | 2.1.3.98-0137 31.08.2016 | МВИ. МН 5097-2014 «Методика выполнения измерений концентрации ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, диизопропилового эфира в промышленных выбросах методом газовой хроматографии» Д- 2,0-100,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Метилакрилат | 1225 | 2.1.3.130-0137 31.08.2016 | МВИ. МН 5097-2014 «Методика выполнения измерений концентрации ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метилакрилата, изопропилового спирта, диизопропилового эфира в промышленных выбросах методом газовой хроматографии» Д- 2,0-100,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Акрилонитрил | 2001 | 2.1.3.6-0138 31.08.2016 | МВИ. МН 5098-2014 «Методика выполнения измерений концентрации диметилового эфира, ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метанола и метилакрилата в промышленных выбросах и технологических газовых потоках производств мономеров и полиакрилонитрильных волокон завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии». Д- 2,0-200000,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| Ацетонитрил | 2002 | 2.1.3.19-0138 31.08.2016 | МВИ. МН 5098-2014 «Методика выполнения измерений концентрации диметилового эфира, ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метанола и метилакрилата в промышленных выбросах и технологических газовых потоках производств мономеров и полиакрилонитрильных волокон завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии». Д- 2,0-1000,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Ацетон | 1401 | 2.1.3.191-0138 31.08.2016 | МВИ. МН 5098-2014 «Методика выполнения измерений концентрации диметилового эфира, ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метанола и метилакрилата в промышленных выбросах и технологических газовых потоках производств мономеров и полиакрилонитрильных волокон завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии». Д- 2,0-1000,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Диметиловый эфир | 1114 | 2.1.3.73-0138 31.08.2016 | МВИ. МН 5098-2014 «Методика выполнения измерений концентрации диметилового эфира, ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метанола и метилакрилата в промышленных выбросах и технологических газовых потоках производств мономеров и полиакрилонитрильных волокон завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии». Д- 0,8-200,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Метанол | 1052 | 2.1.3.129-0138 31.08.2016 | МВИ. МН 5098-2014 «Методика выполнения измерений концентрации диметилового эфира, ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метанола и метилакрилата в промышленных выбросах и технологических газовых потоках производств мономеров и полиакрилонитрильных волокон завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии». Д- 2,0-1000,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метилакрилат | 1225 | 2.1.3.129-0138 31.08.2016 | МВИ. МН 5098-2014 «Методика выполнения измерений концентрации диметилового эфира, ацетона, акрилонитрила, ацетонитрила, метанола и метилакрилата в промышленных выбросах и технологических газовых потоках производств мономеров и полиакрилонитрильных волокон завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии». Д- 2,0-20000,0 мг/м3. | 16.12.2014 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

2.1 Поверхностные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Порядко-вый номер* и Код по CAS | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний- ион | 7664-41-7 | 1.2.1.16-0134 30.09.2016 | ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» Метод А (фотометрический): Д- 0,1-300,0 мг/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Нитрит- ион | 14797-65-0 | 1.2.1.184-0134 30.09.2016 | ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» Метод Б (фотометрический): Д- 0,003-30,0 мг/дм3 Метод В (фотометрический): Д- 0,25-10,0 мгN/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Нитрат- ион | 14797-55-8 | 1.2.1.181-0134 30.09.2016 | ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» Метод Г (фотометрический): Д- 0,1-6,0 мгN/дм3 Метод Д (фотометрический): Д- 0,1-200,0 мг/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Фосфат - ион | 7664-38-2 | 1.2.1.293-0135 30.09.2016 | ГОСТ 18309-2014 «Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ» Метод А (фотометрический): Д- 0,01-40,0 мг/дм3 Метод Б (фотометрический): Д- 0,005-0,8 мгР/дм3 Метод В(фотометрический): Д-0,025-1000 мгР/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |

| Наименование определяемого вещества или показателя | Порядко-вый номер* и Код по CAS | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полифосфаты | - | 1.2.1.204-0135 30.09.2016 | ГОСТ 18309-2014 «Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ» Метод А (фотометрический): Д- 0,01-40,0 мг/дм3 Метод Б (фотометрический): Д- 0,005-0,8 мгР/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Фосфор общий | - | 1.2.1.294-0135 30.09.2016 | ГОСТ 18309-2014 «Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ» Метод В(фотометрический): Д-0,025-1000 мг/дм3 Метод Г(фотометрический): Д-0,05-0,8 мг/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Биохимическое потребление кислорода БПК5 | - | 2.2.1.34-0111 08.08.2016 | МВИ.МН 5625-2016 «Биохимическое потребление кислорода в сточных и поверхностных водах. Методика выполнения измерений оптическим методом» Д-0,5-200,0 мгО2/дм3 | 07.07.2016 | ОАО «Беларуськалий» (для ОАО «Беларуськалий») |
| Кальций | 7440-70-2 | 1.2.1.122-0136 30.09.2016 | СТБ 17.13.05-46-2016«Охрана окружающей среды. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации кальция, магния титриметрическим методом» Д- св.1,0 мг/дм3 | 01.01.2017 | Государственное учрежде-ние «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды». |
| Магний | 7439-95-4 | 1.2.1.157-0136 30.09.2016 |  |  |  |
| Железо общее | 7439-89-6 | 1.2.1.105-0137 30.09.2016 | СТБ 17.13.05-45-2016 . «Охрана окружающей среды. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой; Д- св. 0,100 мг/дм3 | 01.01.2017 | Государственное учрежде-ние «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды». |

2.2 Сточные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Порядко-вый номер* и Код по CAS | Регистра-ционный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний- ион | 7664-41-7 | 1.2.2.16-0088 30.09.2016 | ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» Метод А (фотометрический): Д- 0,1-300,0 мг/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Нитрит- ион | 14797-65-0 | 1.2.2.184-0088 30.09.2016 | ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» Метод Б (фотометрический): Д- 0,003-30,0 мг/дм3 Метод В (фотометрический): Д- 0,25-10,0 мгN/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Нитрат- ион | 14797-55-8 | 1.2.2.181-0088 01.10.2016 | ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» Метод Г (фотометрический): Д- 0,1-6,0 мгN/дм3 Метод Д (фотометрический): Д- 0,1-200,0 мг/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Фосфат - ион | 7664-38-2 | 1.2.2.293-0089 30.09.2016 | ГОСТ 18309-2014 «Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ» Метод Б (фотометрический): Д- 0,005-0,8 мгР/дм3 Метод В(фотометрический): Д-0,1-1000 мгР/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Полифосфаты | - | 1.2.2.204-0089 30.09.2016 | ГОСТ 18309-2014 «Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ» Метод Б (фотометрический): Д- 0,005-0,8 мгР/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Фосфор общий | - | 1.2.2.294-0089 30.09.2016 | ГОСТ 18309-2014 «Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ» Метод В(фотометрический): Д-0,1-1000 мг/дм3 Метод Г(фотометрический): Д-0,05-0,8 мг/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Биохимическое потребление кислорода БПК5 | - | 2.2.2.34-0111 08.08.2016 | МВИ.МН 5625-2016 «Биохимическое потребление кислорода в сточных и поверхностных водах. Методика выполнения измерений оптическим методом» Д-0,5-200,0 мгО2/дм3 | 07.07.2016 | ОАО «Беларуськалий» (для ОАО «Беларуськалий») |

| Наименование определяемого вещества или показателя | Порядко-вый номер* и Код по CAS | Регистра-ционный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кальций | 7440-70-2 | 1.2.2.122-0090 30.09.2016 | СТБ 17.13.05-46-2016«Охрана окружающей среды. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации кальция, магния титриметрическим методом» Д- св.1,0 мг/дм3 | 01.01.2017 | Государственное учрежде-ние «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды». |
| Магний | 7439-95-4 | 1.2.2.157-0090 30.09.2016 |  |  |  |
| Железо общее | 7439-89-6 | 1.2.2.105-0091 30.09.2016 | СТБ 17.13.05-45-2016 . «Охрана окружающей среды. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой; Д- св. 0,100 мг/дм3 | 01.01.2017 | Государственное учрежде-ние «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды». |

2.3 Подземные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Порядко-вый номер* и Код по CAS | Регистра-ционный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммоний- ион | 7664-41-7 | 1.2.3.16-0158 30.09.2016 | ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» Метод А (фотометрический): Д- 0,1-300,0 мг/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Нитрит- ион | 14797-65-0 | 1.2.3.184-0158 30.09.2016 | ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» Метод Б (фотометрический): Д- 0,003-30,0 мг/дм3 Метод В (фотометрический): Д- 0,25-10,0 мгN/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Нитрат- ион | 14797-55-8 | 1.2.3.181-0158 30.09.2016 | ГОСТ 33045-2014 «Вода. Методы определения азотсодержащих веществ» Метод Г (фотометрический): Д- 0,1-6,0 мгN/дм3 Метод Д (фотометрический): Д- 0,1-200,0 мг/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |

| Наименование определяемого вещества или показателя | Поряд-ковый номер* и Код по CAS | Регистра-ционный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Фосфат – ион | 7664-38-2 | 1.2.3.293-0159 30.09.2016 | ГОСТ 18309-2014 «Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ» Метод А (фотометрический): Д- 0,01-40,0 мг/дм3 Метод Б (фотометрический): Д- 0,005-0,8 мгР/дм3 Метод В(фотометрический): Д-0,025-1000 мгР/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Полифосфаты | - | 1.2.3.204-0159 30.09.2016 | ГОСТ 18309-2014 «Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ» Метод А (фотометрический): Д- 0,01-40,0 мг/дм3 Метод Б (фотометрический): Д- 0,005-0,8 мгР/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Фосфор общий | - | 1.2.3.294-0159 30.09.2016 | ГОСТ 18309-2014 «Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ» Метод В(фотометрический): Д-0,025-1000 мг/дм3 Метод Г(фотометрический): Д-0,05-0,8 мг/дм3 | 01.11.2016 | ООО «Протектор» (Российская Федерация) |
| Кальций | 7440-70-2 | 1.2.3.122-0160 30.09.2016 | СТБ 17.13.05-46-2016«Охрана окружающей среды. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации кальция, магния титриметрическим методом» Д- св.1,0 мг/дм3 | 01.01.2017 | Государственное учрежде-ние «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды». |
| Магний | 7439-95-4 | 1.2.3.157-0160 30.09.2016 |  |  |  |
| Железо общее | 7439-89-6 | 1.2.3.105-0161 30.09.2016 | СТБ 17.13.05-45-2016 . «Охрана окружающей среды. Аналитический (лабораторный) контроль и мониторинг окружающей среды. Качество воды. Определение концентрации железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой; Д- св. 0,100 мг/дм3 | 01.01.2017 | Государственное учрежде-ние «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды». |

3.0 Почвы и донные отложения

| Наименование определяемого вещества или показателя | Поряд-ковый номер* и Код по CAS | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтепродукты | - | 2.3.0.82-0012 04.08.2016 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд.2012 Количественный химический анализ почв. Методика измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" Д-5-20000 мг/кг | Протокол заседания НТК Госстан-дарта по метрологии № 05-2016 от 31.05.2016 г. | ООО "Люмэкс-маркетинг", г. С.- Петербург (Российская Федерация) |

5.0 Природные ресурсы, сырье и промышленная продукция

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код по CAS | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб | - | 1.5.0.21-0063 30.09.2016 | ГОСТ 10742-71 «Угли бурые, каменные, антрацит, горючие сланцы и угольные брикеты. Методы отбора и подготовки проб для лабораторных испытаний» | 01.01.1974 | Министерство угольной промышленности СССР |
| Сера | 7704-34-9 | 1.5.0.13-0064 30.09.2016 | СТБ 2141-2010 «Нефтепродукты. Определение содержания серы в автомобильных топливах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией по энергии» | 01.07.2011 | БелГИСС |
| Ртуть | 7439-97-6 | 1.5.0.21-0065 30.09.2016 | ГОСТ 32980-2014 (ISO 15237:2003) «Топливо твердое минеральное. Определение содержания общей ртути» | 01.11.2016 | БелГИСС |