Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за второй квартал 2012 года

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетон |  | 2.1.3.187-0097 21.06.2012 | МВИ. МН 3923-2011. Методика выполнения измерений ацетона в газовых выбросах методом газовой хроматографии Д – 0,17-5,00 вкл. мг/м3 Повторяемость – 6,2% Воспроизводимость – 6,8% | 08.09.2011 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Диэтиловый эфир |  | 2.1.3.1.-0001 21.06.2012 | МВИ. МН 4077-2011. Методика выполнения измерений диэтилового эфира в промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии Д – 0,5-300,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 4,2% Воспроизводимость – 6,1% | 14.10.2011 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| Диизопропиловый эфир |  | 2.1.3.1.-0001 21.06.2012 | МВИ. МН 3632-2010. Методика выполнения измерений диизопропилового эфира, метилового, пропилового и изопропилового спиртов в газовых выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии Д – 0,2-2,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 5,7% Воспроизводимость – 5,7% | 23.11.2010 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Метанол (метиловый спирт) |  | 2.1.3.194-0097 21.06.2012 | МВИ. МН 3632-2010. Методика выполнения измерений диизопропилового эфира, метилового, пропилового и изопропилового спиртов в газовых выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии Д – 0,2-2,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 4,4% Воспроизводимость – 4,4% | 23.11.2010 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| Пропан-1-ол (пропиловый спирт) |  | 2.1.3.178-0047 21.06.2012 | МВИ. МН 3632-2010. Методика выполнения измерений диизопропилового эфира, метилового, пропилового и изопропилового спиртов в газовых выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии Д – 0,15-300,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 3,8% Воспроизводимость – 4,9% | 23.11.2010 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Изопропанол (изопропиловый спирт) |  | 2.1.3.191-0048 21.06.2012 | МВИ. МН 3632-2010. Методика выполнения измерений диизопропилового эфира, метилового, пропилового и изопропилового спиртов в газовых выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии Д – 0,2-2,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 3,9% Воспроизводимость – 3,9% | 23.11.2010 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| Уксусная кислота |  | 2.1.3.1-0095 21.06.2012 | МВИ. МН 4156-2011. Методика выполнения измерений уксусной кислоты в промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии Д – 5,0-300,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 3,5% Воспроизводимость – 4,7% | 23.12.2011 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Уксусная кислота |  | 2.1.3.1-0096 21.06.2012 | МВИ. МН 4217-2012. Методика выполнения измерений уксусной кислоты в промышленных выбросах методом газовой хроматографии Д – 0,1-5,0 вкл. мг/м3 Повторяемость – 10% Воспроизводимость – 10% | 03.02.2012 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| Азот (IV) оксид (азота диоксид) |  | 2.1.3.133-0037 21.06.2012 | МВИ. МН 3947-2011. Методика выполнения измерений концентрации оксида азота (IV), суммы оксидов азота в пересчёте на оксид азота (IV) в промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» фотоколориметрическим методом с реактивом Грисса-Илосвая Д – 1,0-5000,0 мг/м3 Повторяемость – 7,5% Воспроизводимость – 8,0% | 01.07.2011 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

2.1 Поверхностные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорид - ион |  | 2.2.1.43-0012 21.06.2012 | МВИ.МН 4233-2012. Методика выполнения измерений концентрации хлоридов в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» титриметрическим методом с нитратом ртути (II) Д- 0,5-1000,0 вкл. мг/м3 Повторяемость- 1,9-4,3% Воспроизводимость- 3,3-7,7% | 12.03.2012 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Фосфор общий |  | 2.2.1.146-0001 21.06.2012 | МВИ.МН 4236-2012. Методика выполнения измерений концентрации общих фосфатов, растворённых ортофосфатов и растворённых неорганических фосфатов в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир"ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с аммонием молибденовокислым Д- от 0,10 до 1,0 вкл. мг/дм3 Д- св. 1,00 до 30,00 вкл. мг/дм3 Повторяемость- 5,1-5,3% Воспроизводимость- 13-8,9% | 14.03.2012 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| Фосфат - ион |  | 2.2.1.243-0001 21.06.2012 | МВИ.МН 4236-2012. Методика выполнения измерений концентрации общих фосфатов, растворённых ортофосфатов и растворённых неорганических фосфатов в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир"ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с аммонием молибденовокислым Д- от 0,10 до 1,00 вкл. мг/дм3 Д- св. 1,00 до 30,00 вкл. мг/дм3 Повторяемость- 5,2-3,6% Воспроизводимость- 14-7,0% | 14.03.2012 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

2.2 Сточные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорид - ион |  | 2.2.2.20-0010 21.06.2012 | МВИ.МН 4233-2012. Методика выполнения измерений концентрации хлоридов в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» титриметрическим методом с нитратом ртути (II) Д- 0,5-1000,0 вкл. мг/м3 Повторяемость- 1,9-4,3% Воспроизводимость- 3,3-7,7% | 12.03.2012 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Фосфор общий |  | 2.2.2.128-0001 21.06.2012 | МВИ.МН 4236-2012. Методика выполнения измерений концентрации общих фосфатов, растворённых ортофосфатов и растворённых неорганических фосфатов в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир"ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с аммонием молибденовокислым Д- от 0,10 до 1,0 вкл. мг/дм3 Д- св. 1,00 до 30,00 вкл. мг/дм3 Повторяемость- 5,1-5,3% Воспроизводимость- 13-8,9% | 14.03.2012 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| Фосфат - ион |  | 2.2.2.75-0001 21.06.2012 | МВИ.МН 4236-2012. Методика выполнения измерений концентрации общих фосфатов, растворённых ортофосфатов и растворённых неорганических фосфатов в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир"ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с аммонием молибденовокислым Д- от 0,10 до 1,00 вкл. мг/дм3 Д- св. 1,00 до 30,00 вкл. мг/дм3 Повторяемость- 5,2-3,6% Воспроизводимость- 14-7,0% | 14.03.2012 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

2.3 Подземные воды

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Хлорид - ион |  | 2.2.3.43-0104 21.06.2012 | МВИ.МН 4233-2012. Методика выполнения измерений концентрации хлоридов в поверхностных, подземных, сточных водах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» титриметрическим методом с нитратом ртути (II) Д- 0,5-1000,0 вкл. мг/м3 Повторяемость- 1,9-4,3% Воспроизводимость- 3,3-7,7% | 12.03.2012 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Фосфор общий |  | 2.2.3.261-0001 21.06.2012 | МВИ.МН 4236-2012. Методика выполнения измерений концентрации общих фосфатов, растворённых ортофосфатов и растворённых неорганических фосфатов в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир"ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с аммонием молибденовокислым Д- от 0,10 до 1,0 вкл. мг/дм3 Д- св. 1,00 до 30,00 вкл. мг/дм3 Повторяемость- 5,1-5,3% Воспроизводимость- 13-8,9% | 14.03.2012 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| Фосфат - ион |  | 2.2.3.29-0001 21.06.2012 | МВИ.МН 4236-2012. Методика выполнения измерений концентрации общих фосфатов, растворённых ортофосфатов и растворённых неорганических фосфатов в поверхностных, подземных, сточных водах завода "Полимир"ОАО "Нафтан" фотоколориметрическим методом с аммонием молибденовокислым Д- от 0,10 до 1,00 вкл. мг/дм3 Д- св. 1,00 до 30,00 вкл. мг/дм3 Повторяемость- 5,2-3,6% Воспроизводимость- 14-7,0% | 14.03.2012 | Разработана завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |