Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

Изменения  по срокам действия методик выполнения измерений,

включенных в ч.1-3

Реестра методик выполнения измерений,

допущенных к применению при выполнении измерений в области охраны окружающей среды

( по состоянию на 01.01.2009 г.  в пяти томах)

| № п/п | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д – диапазон измерения, П – погрешность метода измерений, ПО – предел обнаружения | Регистрационный номер* | Изменение срока действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поверхностные воды Сточные воды Подземные воды |
| 1. | Молибден М 01-28-2007 Методика выполнения измерений массовой концентрации молибдена в пробах питьевых, природных и очищенных сточных вод фотометрическим методом с использованием анализатора жидкости "Флюорат-02" Свидетельство № 223.1.01.03.70/2007 (выдaно РФ) Д- 0,025 ÷ 0,1 вкл. П- 24% Д- 0,1 ÷ 0,25 вкл. П- 16% | 3.2.3.27-0014 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2016г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № от 04.12.2008 г.) |
| 2. | Синтетические поверхностные активные вещества (СПАВ) анионоактивные ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000. МВИ массовой концентрации анионных поверхностно – активных веществ (АПАВ) в пробах природных, питьевой и сточной воды флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Свидетельство № 223.1.01.04.05/2009 (выдaно РФ) Д- 0,025 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 40% Д- 0,01 – 1,0 вкл. мг/дм3 П- ± 30% Д- 1,0 – 2,0 вкл. мг/дм3 П- ± 20% | 3.2.1.34-0015 3.2.2.29-0014 3.2.3.25-0012 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2016г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 10-2009 от 29.09.2009 г.) |
| 3. | Фенол (карболовая кислота, гидроксибензол), фенолы суммарно ПНД Ф 14.1:2:4.182-02. МВИ массовой концентрации фенолов в пробах питьевых, природных и сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Свидетельство № 224.01.04.029/2006 (выдaно РФ) Д- 0,0005 – 0,001 вкл. мг/дм3 П- ± 60% Д- 0,001 – 0,01 вкл. мг/дм3 П- ± 50% Д- 0,01 – 1,0 вкл. мг/дм3 П- ± 35% Д- 1,0 – 25,0 вкл. мг/дм3 П- ± 25% Д- 0,0005 – 0,005 вкл. мг/дм3 П- ± 50% Д- 0,005 – 0,05 вкл. мг/дм3 П- ± 25% Д- 0,05 – 25,0 вкл. мг/дм3 П- ± 17% | 3.2.1.31-0012 3.2.2.26-0011 3.2.3.22-0009 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2016г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 01-2009 от 29.01.2009 г.) |
| 4. | Хром (VI) М 01-41-2006 Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома общего и хрома (VI) в пробах природных и питьевых вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" Свидетельство № 223.1.01.03.438/2006 (выдaно РФ) Д- 0,02 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 25% Д- 0,1 – 0,5 вкл. мг/дм3 П- ± 15% | 3.2.1.2-0002 3.2.3.2-0002 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2016 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 01-2009 от 29.01.2009 г.) |
| 5. | Хром М 01-41-2006 Методика выполнения измерений массовой концентрации хрома общего и хрома (VI) в пробах природных и питьевых вод фотометрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02" Свидетельство № 223.1.01.03.438/2006 (выдaно РФ) Д- 0,02 – 0,1 вкл. мг/дм3 П- ± 30% Д- 0,1 – 0,5 вкл. мг/дм3 П- ± 20% | 3.2.1.2-0002 3.2.3.2-0002 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2016 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 01-2009 от 29.01.2009 г.) |
| 6. | Цинк ПНД Ф 14.1:2:4.183-02. МВИ массовой концентрации цинка в пробах природных, питьевых и сточных вод флуориметрическим методом с применением анализатора жидкости «Флюорат-02» Свидетельство № 224.01.04.034/2005 (выдaно РФ) Д- 0,005 – 0,05 вкл. мг/дм3 П- ± 25% Д- 0,05 – 2,0 вкл. мг/дм3 П- ± 15% | 3.2.1.33-0014 3.2.2.28-0013 3.2.3.24-0011 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2016 г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 10-2009 от 29.09.2009 г.) |

*) в графе «Регистрационный номер»   номера МВИ приведены в следующем порядке:  поверхностные, сточные и подземные  воды

| № п/п | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д – диапазон измерения, П – погрешность метода измерений, ПО – предел обнаружения | Регистрационный номер* | Изменение срока действия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Почва и донные отложения, промышленные и бытовые отходы, природные ресурсы, сырье и продукция |
| 7. | М 03-03-2007 Методика выполнения измерений массовой доли нефтепродуктов в пробах почв и грунтов флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02» Свидетельство № 223.1.03.04.71/2007 (выдaно РФ) Д- 0,0005 – 0,25 вкл. мг/дм3 П- 45% Д- 0,25 – 20,0 вкл. мг/дм3 П- 35% | 3.3.0.1-0001 | Отмена ограничения срока действия | Признaние действия нa территории Республики Белaрусь в соответствии с п. 2.3 ПМГ 44-2001 «Порядок признaния методик выполнения измерений» по состоянию на 01.01.2016г. (Протокол заседания НТК Госстандарта по метрологии № 01-2008 от 29.01.2008 г.) |