|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 22 к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1695

от 20 июня  2011 года

На бланке №0002246

На 13 листах

Редакция01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года

Бобруйской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей средыРеспублики Беларусь

| № пунктов | Наименованиеобъектаиспытаний | Код | Характеристика объектаиспытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА,устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные | А71.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | А71.Б09 | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO |
|  |  |  | аммоний-ионов | специальное | 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | территориальными | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO |
|  |  |  |  | органами Минприроды | 7150-1:1984 |
| 1.3 |  | А71.Б17 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | нитрат-ионов | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02мгN/дм3 | распорядительных |  |
| 1.4. |  | А71.Б17 | Концентрация | органов | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025 мгN/дм3 | природоохранные |  |
| 1.5 |  | А71.Б09 | Концентрация | разрешения | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  |  | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 1.6 |  | А71.Б09 | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) мгО2/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.7 |  | А71.Б29 | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  |  | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.8 | Сточные | А71.Б09 | Водородный | Разрешения на | СТБ ISO 10523-2009 |
|  | воды |  | показатель (рН) | специальное |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед. рН | водопользование, |  |
| 1.9 |  | А71.Б16 | Концентрации: | выдаваемые | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | железа (общего) | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) мг/дм3 | органами Минприроды |  |
| 1.10 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0) мг/дм3 | Разрешения местных |  |
| 1.11 |  |  | кобальта | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0) мг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.12 |  |  | марганца | органов |  |
|  |  |  | ДИ:( 0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  |  | меди | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0) мг/дм3 | природоохранные |  |
| 1.14 |  |  | мышьяка | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  | А71.Б16 | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  | железа общего |  | железа(III) и железа |
|  |  |  | ДИ:(0,1-9,0) мг/дм3 |  | общего фотометричес- |
|  |  |  |  |  | ким методом с сульфо- |
|  |  |  |  |  | салициловой кислотой |
|  |  |  |  |  | *Сборник С.120-126. |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 | Разрешения на | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | специальное | (действует с 1.01.2017) |
|  |  |  |  | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
| 1.20 |  | А71.Б09 | Концентрация | территориальными | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  | кислорода | органами Минприроды | ISO 5813:1983 |
|  |  |  | растворенного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгO2/дм3 | Разрешения местных |  |
|  |  |  |  | исполнительных и |  |
|  |  |  |  | распорядительных | СТБ ISO 5814-2007 |
| 1.21 |  | А71.Б16 | Концентрация | органов | М 01-02-2010 (Методика |
|  |  |  | меди |  | измерений массовой |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-5,0) мг/дм3 | Комплексные | концентрации меди |
|  |  |  |  | природоохранные | флуориметрическим методом |
|  |  |  |  | разрешения | на анализаторе «Флюорат-02») |
| 1.22 |  | А71.Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд. 2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.23 |  | А71.Б16 | Концентрация |  | М 01-38-2006 (Методика |
|  |  |  | никеля |  | измерений массовойконцент- |
|  |  |  | ДИ:(0,01-4,0) мг/дм3 |  | рации никеля фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом на анализаторе |
|  |  |  |  |  | жидкости«Флюорат-02» |
| 1.24 |  | А71.Б09 | Химическое потреб- |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |
|  |  |  | ление кислорода, |  | изд. 2012 |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКСr) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) мгO2/дм3 |  |  |
| 1.25 | Сточные | А71.Б09 | Концентрация | Разрешения на | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  | воды |  | синтетических | специальное | изд. 2009 |
|  |  |  | поверхностных | водопользование, |  |
|  |  |  | активных веществ | выдаваемые |  |
|  |  |  | (СПАВ)анионоактивных | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | органами Минприроды |  |
| 1.26 |  | А71.Б09 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | сульфат-ионов | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: св.2,0 мг/дм3 | исполнительных и |  |
| 1.27 |  | А71.Б09 | Концентрация | распорядительных | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  |  |  | сульфидов и | органов |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,01 мг/дм3 | Комплексные |  |
| 1.28 |  | А71.Б09 | Минерализация воды | природоохранные | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 | разрешения |  |
| 1.29 |  | А71Б29 | Температура |  | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  |  | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 1.30 |  | А71.Б09 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | изд. 2006 |
| 1.31 |  | А71.Б16 | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфат-ионов |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 1.32 |  | А71.Б16 | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 1.33 |  | А71.Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | хлорид-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | А71.Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  | хромашестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,001 мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  | А71.Б16 | Концентрация цинка |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02, |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100,0) мг/дм3 |  | изд. 2005 |
| 2.1. | Поверх- | А69.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | ностные |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  | воды |  |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ISO | СТБ 17.13.05-10-2009/ISO |
|  |  |  |  | 5667-6:2005 | 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-4:1987 | ISO 5667-4:1987 |
| 2.2 |  | А69.Б09 | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO |
|  |  |  | аммоний-ионов | воды поверхностных | 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | Постановлением | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO |
|  |  |  |  | Минприроды от 30 марта | 7150-1:1984 |
| 2.3 |  | А69.Б17 | Концентрация | 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02мгN/дм3 |  |  |
| 2.4 |  | А69.Б17 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025мгN/дм3 |  |  |
| 2.5 |  | А69.Б09 | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  |  | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 | Поверх- | А69.Б09 | Биохимическое | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  | ностные |  | потребление | воды поверхностных | ISO 5815-1:2003 |
|  | воды |  | кислорода (БПК) | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 | Постановлением | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  | Минприроды от 30 марта | ISO 5815-2:2003 |
| 2.7 |  | А69.Б09 | Концентрация | 2015 г. № 13 | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  |  | взвешенных веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 3,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  | А69.Б09 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед. рН |  |  |
| 2.9 |  | А69.Б09 | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  |  | гидрокарбонат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (6,1 –6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  | А69.Б16 | Концентрации: | Нормативы качества | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | железа общего | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.11 |  | А69.Б16 | кадмия | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0) мг/дм3 | Постановлением |  |
| 2.12 |  | А69.Б16 | кобальта | Минприроды от 30 марта |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 | 2015 г. № 13 |  |
| 2.13 |  | А69.Б16 | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  | А69.Б16 | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  | А69.Б16 | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  | А69 Б16 | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  | А69.Б16 | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  | А69.Б16 | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  | А69.Б16 | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.20 |  | А69.Б16 | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  | железа общего |  | железа(III) и железа общего |
|  |  |  | ДИ:(0,1-9,0) мг/дм3 |  | фотометрическим методом |
|  |  |  |  |  | с сульфосалициловой кис- |
|  |  |  |  |  | лотой. *Сборник С.120-126. |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (фотометрический |
|  |  |  |  | водных объектов, | метод) |
|  |  |  |  | утвержденные | (действует с 1.01.2017) |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды от 30 марта |  |
|  |  |  |  | 2015 г. № 13 |  |
| 2.21 |  | А69.Б09 | Жесткость | Фактические значения | МВИ жесткости |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг-экв/дм3 |  | титриметрическим методом |
|  |  |  |  |  | с комплексоном и эриохром |
|  |  |  |  |  | черным Т. **Сборник |
|  |  |  |  |  | С. 147-151 |
|  |  |  | °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 2.22 | Поверх- | А69.Б16 | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  | ностные |  | кальция |  | кальция титриметрическим |
|  | воды |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  | методом с комплексоном |
|  |  |  |  |  | **Сборник С. 151-154 |
|  |  |  | ДИ: (1,0-200,0)мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 1.01.2017) |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
| 2.23 |  | А69.Б09 | Концентрация | утвержденные | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO |
|  |  |  | кислорода | Постановлением | 5813:1983 |
|  |  |  | растворенного | Минприроды от 30 марта |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгО2/дм3 | 2015 г. № 13 |  |
|  |  |  |  |  | СТБ ISO 5814-2007 |
| 2.24 |  | А69.Б16 | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации магния |
|  |  |  | магния |  | по величине общей жесткости |
|  |  |  |  |  | и концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | расчетным методом. |
|  |  |  |  |  | ***Унифицированные методы, |
|  |  |  |  |  | с. 242-243 |
|  |  |  | ДИ: (1,0-60,0) мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 1.01.2017) |
| 2.25 |  | А69.Б16 | Концентрация | водных объектов, | М 01-02-2010 (Методика |
|  |  |  | меди | утвержденные | измерений массовой |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-5,0) мг/дм3 | Постановлением | концентрации меди |
|  |  |  |  | Минприроды от 30 марта | флуориметрическим методом |
|  |  |  |  | 2015 г. № 13 | на анализаторе «Флюорат-02») |
| 2.26 |  | А69.Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд. 2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  | А69.Б16 | Концентрация |  | М 01-38-2006 (Методика |
|  |  |  | никеля |  | измерений массовойконцент- |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | рации никеля фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом на анализаторе |
|  |  |  |  |  | жидкости«Флюорат-02») |
| 2.28 |  | А69.Б09 | Химическое потреб- |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  |  | ление кислорода, |  | изд. 2012 |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКСr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5–16000) мгO2/дм3 |  |  |
| 2.29 |  | А69.Б09 | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ISO |
|  |  |  | ДИ: (0-40) см |  | 7027:1999/ Раздел 5, п. 5.1. |
| 2.30 |  | А69.Б09 | Концентрация | Нормативы качества | ГОСТ 31857-2012, Метод 1 |
|  |  |  | синтетических поверхностных | воды поверхностных | (флуориметрия) |
|  |  |  | активных веществ (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | анионоактивных | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | утвержденные |  |
| 2.31 |  | А69.Б09 | Концентрация | Постановлением | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | сульфат-ионов | Минприроды от 30 марта |  |
|  |  |  | ДИ: св.2 мг/дм3 | 2015 г. № 13 |  |
| 2.32 |  | А69.Б09 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  |  |  | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0.01 мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  | А69.Б09 | Минерализация воды |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  | А69.Б29 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  |  | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 2.35 | Поверх- | А69.Б09 | Концентрация фенолов | Нормативы качества | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  | ностные |  | ДИ: (0,0005-25,00) мг/дм3 | воды поверхностных | изд. 2006 |
| 2.36 | воды | А69.Б16 | Концентрации: | водных объектов, | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфат-ионов | утвержденные | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,005) мгР/дм3 | Постановлением |  |
| 2.37 |  | А69.Б16 | фосфора общего | Минприроды от 30 марта | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,005) мг/дм3 | 2015 г. № 13 | (Метод Г) |
| 2.38 |  | А69.Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | хлорид-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 мг/дм3 |  |  |
| 2.39 |  | А69.Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  | хрома шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,001 мг/дм3 |  |  |
| 2.40 |  | А69.Б16 | Концентрация цинка |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100)мг/дм3 |  | изд. 2005 |
| 2.41 |  | А69.Б29 | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  |  | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, мкСм/см |  |  |
| 3.1 | Подземные | А70.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | А70.Б09 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO |
|  |  |  | аммоний-ионов | 2017 | 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO |
|  |  |  |  |  | 7150-1:1984 |
| 3.3 |  | А70.Б17 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
| 3.4 |  | А70.Б17 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025 мгN/дм3 |  |  |
| 3.5 |  | А70.Б09 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед. рН |  |  |
| 3.6 |  | А70.Б16 | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 | Подземные | А70.Б16 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | воды |  | цинка | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  | А70.Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 4011-72 |
|  |  |  | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.17 |  | А70.Б16 | Концентрация меди |  | М 01-02-2010 (Методика |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-5,0) мг/дм3 |  | измерений массовой |
|  |  |  |  |  | концентрации меди |
|  |  |  |  |  | флуориметрическим методом |
|  |  |  |  |  | на анализаторе «Флюорат-02») |
| 3.18 |  | А70.Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд. 2012 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  | А70.Б16 | Концентрация |  | М 01-38-2006 (Методика |
|  |  |  | никеля |  | измерений массовой |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | концентрации никеля |
|  |  |  |  |  | фотометрическим методом на |
|  |  |  |  |  | анализаторе жидкости |
|  |  |  |  |  | «Флюорат-02») |
| 3.20 |  | А70.Б09 | Химическое потреб- |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  |  | ление кислорода, |  | изд. 2012 |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКСr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгO2/дм3 |  |  |
| 3.21 |  | А70.Б09 | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012, Метод 1 |
|  |  |  | синтетических поверх- |  | (флуориметрия) |
|  |  |  | ностныхактивных |  |  |
|  |  |  | веществ(СПАВ) |  |  |
|  |  |  | анионноактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | А70.Б09 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | сульфат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.2,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.23 |  | А70.Б09 | Минерализация воды |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  | А70.Б29 | Температура |  | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  |  | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 3.25 |  | А70.Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0 ) мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  | А70.Б16 | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфат-ионов |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005мгР/дм3 |  |  |
| 3.27 |  | А70.Б16 | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 3.28 |  | А70.Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | хлорид-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 мг/дм3 |  |  |
| 3.29 |  | А70.Б16 | Концентрация цинка |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100)мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Питьевые | А75.Б46 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 | СТБ ГОСТ Р 51593-2001 |
|  | воды |  |  | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 4.2 | Питьевые | А75.Б09 | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO |
|  | воды |  | аммоний-ионов |  | 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | СанНиП и ГН, утвержден- |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | ные постановлением | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO |
|  |  |  |  | Минздрава 02.08.2010 | 7150-1:1984 |
| 4.3 |  | А75.Б17 | Концентрация | № 105 | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  |  | нитрат-ионов |  | Метод Д |
|  |  |  | ДИ: 0,1-200 мг/дм3 |  | (действует с 01.11.16 г.) |
|  |  |  | ДИ:св. 0,1 мгN/дм3 |  | ГОСТ 18826-73 |
| 4.4 |  | А75.Б17 | Концентрация |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  |  | нитрит-ионов |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: 0,003-30 мг/дм3 |  | (действует с 01.11.16 г.) |
|  |  |  | ДИ:св. 0,003 мг/дм3 |  | ГОСТ 4192-82 |
| 4.5 |  | А75.Б09 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед. рН |  |  |
| 4.6 |  | А75.Б16 | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  |  | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.7 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.9 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.11 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.12 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005 – 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  |  | хрома | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.15 |  |  | цинка | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | СанНиП и ГН, утвержден- |  |
| 4.16 |  | А75.Б16 | Концентрация | ные постановлением | ГОСТ 4011-72 |
|  |  |  | железа общего | Минздрава 02.08.2010 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-2,0) мг/дм3 | № 105 |  |
| 4.17 |  | А75.Б16 | Концентрация |  | М 01-02-2010 (Методика |
|  |  |  | меди |  | измерений массовой концент- |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-5,0) мг/дм3 |  | рации меди флуориметрическим |
|  |  |  |  |  | методом на анализаторе |
|  |  |  |  |  | «Флюорат-02») |
| 4.18 |  | А75.Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд. 2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.19 |  | А75.Б16 | Концентрация |  | М 01-38-2006 (Методика |
|  |  |  | никеля |  | измерений массовой концент- |
|  |  |  | ДИ:(0,01-4,00) мг/дм3 |  | рации никеля фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом на анализаторе |
|  |  |  |  |  | жидкости«Флюорат-02») |
| 4.20 | Питьевые | А75.Б09 | Химическое потреб- | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  | воды |  | ление кислорода, |  | изд. 2012 |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКСr) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгO2/дм3 |  |  |
| 4.21 |  | А75.Б09 | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31857-2012, Метод 1 |
|  |  |  | синтетических поверх- |  |  |
|  |  |  | ностных активных | СанНиП и ГН, утвержден- |  |
|  |  |  | веществ(СПАВ) | ные постановлением |  |
|  |  |  | анионоактивных | Минздрава 02.08.2010 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,025 мг/дм3 | № 105 |  |
| 4.22 |  | А75.Б09 | Концентрация |  | ГОСТ 31940-2013. Метод 3. |
|  |  |  | сульфат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-50) мг/дм3 |  |  |
| 4.23 |  | А75.Б09 | Минерализация воды |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 4.24 |  | А75.Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.25 |  | А75.Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | полифосфатов |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005мгР/дм3 |  |  |
| 4.26 |  | А75.Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 4245-72 |
|  |  |  | хлорид-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10 мг/дм3 |  |  |
| 4.27 |  | А75.Б16 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  |  | цинка |  | изд. 2005 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-100,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.1 | Выбросы | А67.Б09 | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | от стацио- |  | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | нарных |  | азота (II) оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  | источников |  | (азота оксида) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | территориальными |  |
| 5.2 |  |  | азота (IV) оксида | органами Минприроды |  |
|  |  |  | (азота диоксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 5.3 |  |  | азота оксидов в | природоохранные |  |
|  |  |  | пересчете на азота | разрешения |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4 |  |  | углерода оксида |  |  |
|  |  |  | (окись углерода, |  |  |
|  |  |  | угарный газ) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,25-25000) мг/м3 ДИ:(1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |
| 5.5 |  |  | серы диоксида- |  |  |
|  |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-21) об. % |  |  |
| 5.7 |  | А67.Б46 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 3829-2011 |
|  |  |  | определение |  |  |
|  |  | А67.Б09 | концентрации |  |  |
|  |  |  | аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,13 мг/м3 |  |  |

20.04.2018

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.8 | Выбросы | А67.Б46 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  | от стацио- |  | определение |  |  |
|  | нарных | А67.Б09 | концентрации твердых |  |  |
|  | источников |  | частиц(недифферен |  |  |
|  |  |  | цированной по составу |  |  |
|  |  |  | пыли) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15-20000) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67.Б46 | ДИ: < 50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | А67.Б23 |  |  |  |
|  |  | А67.Б09 |  |  |  |
| 5.9 |  | А67.Б46 | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1657-2001 |
|  |  |  | определение | загрязняющих веществ |  |
|  |  | А67.Б09 | концентрации | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | углеводородов | выдаваемые |  |
|  |  |  | предельных | территориальными |  |
|  |  |  | алифатического | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ряда C1 – С10(алканы) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-1000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 5.10 |  | А67.Б46 | Отбор проб и | природоохранные | МВИ.МН 4443-2012 |
|  |  |  | определение | разрешения |  |
|  |  | А67.Б09 | концентрации |  |  |
|  |  |  | уксусной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,5 мг/м3 |  |  |
| 5.11 |  | А67.Б46 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1822-2016 |
|  |  |  | определение |  |  |
|  |  | А67.Б09 | концентраций: |  |  |
|  |  |  | фенола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м³ |  |  |
| 5.12 |  |  | 2,4-ксиленола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м³ |  |  |
| 5.13 |  |  | гваякола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м³ |  |  |
| 5.14 |  |  | м-крезола, о-крезола, |  |  |
|  |  |  | п-крезола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м3 |  |  |
| 5.15 |  |  | п- тимола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м3 |  |  |
| 5.16 |  | А67.Б46 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  |  | определение |  |  |
|  |  | А67.Б09 | концентрации |  |  |
|  |  |  | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 5.17 |  | А67.Б46 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 2804- 2007 |
|  |  |  | определение |  |  |
|  |  | А67.Б09 | концентрации: |  |  |
|  |  |  | этилцеллозольва |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.18 |  |  | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.19 |  |  | ацетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(18-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.20 |  |  | бензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.21 |  |  | и-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.22 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,2-3000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.23 | Выбросы | А67.Б46 | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804- 2007 |
|  | от стацио- |  | определение | загрязняющих веществ |  |
|  | нарных | А67.Б09 | концентрации: | в атмосферный воздух, |  |
|  | источников |  | изопропанола | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(14-3000) мг/м3 | территориальными |  |
| 5.24 |  |  | метанола | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(44-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.25 |  |  | метилэтилкетона | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(7,2-3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 5.26 |  |  | м –ксилола | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.27 |  |  | н-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.28 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.29 |  |  | н-гексана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5.5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.30 |  |  | н-октана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.31 |  |  | н-гептана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 |  |  | н-пентана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.33 |  |  | о-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.34 |  |  | п-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.35 |  |  | стирола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.36 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 |  |  | этанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(24-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.38 |  |  | этилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.39 |  |  | этилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.40 |  | А67.Б46 | Отбор проб и | Фактические значения | МВИ концентрации серной |
|  |  |  | определение |  | кислоты турбидиметрическим |
|  |  | А67.Б09 | концентрация |  | методом // **Сборник методик. |
|  |  |  | серной кислоты |  | с. 102-105 |
|  |  |  | ДИ:(0,4-8,0) мг/м3 |  |  |
| 5.41 |  | А67.Б46 А67.Б09 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ:(0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.42 |  | А67.Б23 | Влажность | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков | Проектная |  |
| 5.43 |  | А67.Б23 | Давление | эксплуатационная | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых | документация |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
|  |  |  | 20.04.2018. 05.04.2019 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.44 | Выбросы | А67.Б23 | Температура | Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | от стацио- |  | газопылевых |  |  |
|  | нарных |  | потоков | Проектная |  |
|  | источников |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 5.45 |  | А67.Б23 | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.46 |  | А67.Б23 | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых потоков |  |  |
| 6.1 | Выбросы от | А67.Б09 | Дымность | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | мобильных |  | ДИ: (0,00-10,0) м-1 | 2017 |  |
|  | источников |  |  |  |  |
| 6.2 |  | А67.Б09 | Определение |  | МВИ.МН 5911-2017 |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углерод оксида (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 6.3 |  |  | Определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 7.1 | Земли | А72.Б46 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 (02120) | ТКП 17.03-01-2013 (02120) |
|  | (включая |  |  | ТКП 17.03-02-2013 (02120) | ТКП 17.03-02-2013 (02120) |
|  | почвы) |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 7.2 |  | А72.Б09 | Концентрация | Постановление Минздрава | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  |  |  | азота аммонийного | РБ от 04.01.2014. №1 | ISO/TS/14256-1:2003 |
|  |  |  | мг/кг |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 7.3 |  | А72.Б35 | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  |  | сухого вещества |  |  |
| 7.4 |  | А72.Б09 | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ (1-14) ед. рН |  |  |
|  |  |  | 20.04.2018. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.5 | Земли | А72.Б16 | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | (включая |  | кадмия | Постановление Минздрава |  |
|  | почвы) |  | ДИ:(0,25-25) мг/кг | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 7.6 |  |  | хрома (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-500) мг/кг |  |  |
| 7.7 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.8 |  |  | марганца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.9 |  |  | меди | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(1,5-250) мг/кг | Постановление |  |
| 7.10 |  |  | никеля | Минздрава РБ |  |
|  |  |  | ДИ:(2-250) мг/кг | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 7.11 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-500) мг/кг |  |  |
| 7.12 |  |  | мышьяка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(1-250) мг/кг | Постановление Минздрава |  |
|  |  |  |  | РБ от 04.08.2010 № 107 |  |
| 7.13 |  | А72.Б09 | Нефтепродукты | Постановление Минздрава | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  |  | ДИ:(5-20000 вкл.) мг/кг | РБ от 12.03.2012 № 17/1 | (М 03-03-2012) изд. 2012 |
| 7.14 |  | А72.Б17 | Концентрация | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | нитрат-ионов, мг/кг | Инструкция | ГОСТ 26488-85 |
|  |  |  |  | 2.1.7.11-12-5-2004 | ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  |  | Минздрава от 03.03.2004 |  |
|  |  |  |  | № 32 |  |
| 7.15 |  | А72.Б09 | Концентрация | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  |  | хлорид-ионов, мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 |

Примечание:

*- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.

**- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.:НТЦ «АПИ»,1998.

*** - Унифицированные методы анализа вод под ред. Ю.Ю. Лурье. – М.:Химия, 1973.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений

МВИ – методика выполнения измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                         Т.А.Николаева