|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №5 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
|  | от 20 июня 2011 года |
|  | На бланке №0002246 |
|  | На 15 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года Молодечненской межрайонной лаборатории аналитического контроля Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | А71. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  | Б46 |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю | специальное |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
| 1.3 |  | А71. | Концентрация | территориальными | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | органами Минприроды | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | Разрешения местных | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | исполнительных и | ISO 7150-1:1984 |
| 1.4 |  | А71. | Биохимическое | распорядительных | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление | органов | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК5) | Комплексные природоохранные разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000)мгО2/ дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.5 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б09 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.6 |  | А71. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 1.7 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б09 | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | железа (общего) |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 |  | общего фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой// |
|  |  |  |  |  | Сборник * с. 120-126 |
| 1.8 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | кальция |  | кальция |
|  |  |  | ДИ: (2,0-50,0) мг |  | титриметрическим |
|  |  |  | в пробе |  | методом с комплексоном |
|  |  |  |  |  | и мурексидом// |
|  |  |  |  |  | Лурье Ю.Ю.** с.118-119 |
|  |  | А71. | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б09 | кальция | специальное | (действует с |
|  |  |  | ДИ: св.1,0 мг/дм3 | водопользование, | 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
| 1.9 |  | А71. | Концентрация | территориальными | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | органами Минприроды |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 | исполнительных и | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | распорядительных | ISO 5813:1983 |
|  |  |  |  | органов |  |
| 1.10 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б09 | магния | Комплексные | (действует с |
|  |  |  | ДИ: cв.1,0 мг/дм3 | природоохранные | 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | разрешения |  |
|  |  |  |  | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | магния |
|  |  |  |  |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом с |
|  |  |  |  |  | комплексоном// |
|  |  |  |  |  | Лурье Ю.Ю.** с.121-123 |
| 1.11 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на | М 01-02-2010, |
|  |  | Б09 | меди | специальное | изд.2010 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-5,0) | водопользование, |  |
|  |  |  | мг/дм3 | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
| 1.12 |  | А71. | Минерализация | органами Минприроды | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 | Разрешения местных |  |
|  |  |  |  | исполнительных и |  |
| 1.13 |  | А71. | Концентрация | распорядительных | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | органов | (М 01-05- 2012), |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50) мг/дм3 |  | изд.2012 г. |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
| 1.14 |  | А71. | Концентрация | природоохранные | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  |  | Б09 | никеля | разрешения | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б09 | нитрат-иона | специальное |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
| 1.16 |  | А71. | Концентрация | органами Минприроды | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б09 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 | исполнительных и |  |
|  |  |  |  | распорядительных |  |
| 1.17 |  | А71. | Концентрация | органов | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Б09 | синтетических |  | изд. 2009 г. |
|  |  |  | поверхностных | Комплексные |  |
|  |  |  | активных веществ | природоохранные |  |
|  |  |  | (СПАВ) | разрешения |  |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  | А71. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40)0С |  |  |
| 1.20 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ:(0,02-50) мг/дм3 |  | (флуориметрический |
|  |  |  |  |  | метод) |
| 1.22 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 1.23 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.24 |  | А71. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Б09 | потребление |  | изд. 2012 г. |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.25 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б09 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.26 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б09 | хрома общего | специальное |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
| 1.27 |  | А71. | Концентрация | территориальными | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б09 | хрома | органами Минприроды |  |
|  |  |  | шестивалентного | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,001 мг/дм3 | исполнительных и |  |
|  |  |  |  | распорядительных |  |
| 1.28 |  | А71. | Концентрация | органов | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  | Б09 | цинка | Комплексные | изд. 2005 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,005-100)мг/дм3 | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 2.1 | Поверхностные | А69. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ | СТБ 17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-4:1987 | ISO 5667-4:1987 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 2.2 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
| 2.3 |  | А69. | Концентрация | Минприроды | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | от 30 марта 2015 г. №13 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7150-1:1984 |
| 2.4 |  | А69. | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК5) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) мгО2/ дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.5 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б09 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  | А69. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 2.7 |  | А69. | Концентрация | Фактические значение | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(6,1-6100) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.8 | Поверхностные | А69. | Жесткость, | Фактические значение | МВИ жесткости |
|  | воды | Б09 | ДИ: св 0,5 мг-экв/дм3 |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом с комплексоном |
|  |  |  |  |  | и эриохром чёрным Т// |
|  |  |  |  |  | Сборник *** с.147-151 |
|  |  | А69. | Жесткость, °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 2.9 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | железа (общего) |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 |  | общего фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с сульфосалици- |
|  |  |  |  |  | ловой кислотой// |
|  |  |  |  |  | Сборник * с.120-126 |
|  |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б09 | железа (общего) | воды поверхностных | (действует с |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/дм3 | водных объектов, | 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.10 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б09 | кальция | Минприроды | (действует с |
|  |  |  | ДИ: св.1,0 мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 | 01.01.2017 г.) |
|  |  | А69. | Концентрация | Фактические значение | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | кальция |  | кальция |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом с |
|  |  |  |  |  | комплексоном// |
|  |  |  |  |  | Сборник *** с.151-154 |
| 2.11 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | воды поверхностных |  |
|  |  |  | растворенного | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 | Постановлением | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | Минприроды | ISO 5813:1983 |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.12 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б09 | магния |  | (действует с |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мг/дм3 |  | 01.01.2017 г.) |
|  |  | А69. | Концентрация | Фактические значение | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | магния |  | магния по величине |
|  |  |  | ДИ:(0,5-100) мг/дм3 |  | общей жёсткости и |
|  |  |  |  |  | концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | расчётным методом// |
|  |  |  |  |  | Унифицированные |
|  |  |  |  |  | методы анализа вод/ |
|  |  |  |  |  | под ред. Ю.Ю. Лурье |
|  |  |  |  |  | с.242-243 **** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.13 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Нормативы качества | М 01-02-2010, |
|  | воды | Б09 | меди | воды поверхностных | изд. 2010 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-5,0) мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.14 |  | А69. | Минерализация | Постановлением | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.15 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) |  | изд.2012 г. |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  |  | Б09 | никеля |  | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б09 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б09 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  | А69. | Прозрачность | Фактические значение | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  |  | Б09 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.1 |
| 2.20 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | Б09 | синтетических | воды поверхностных | метод 1 (флуориметрия) |
|  |  |  | поверхностных | водных объектов, |  |
|  |  |  | активных веществ | утвержденные |  |
|  |  |  | (СПАВ) | Постановлением |  |
|  |  |  | анионоактивных | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.21 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  | А69. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)0С |  |  |
| 2.23 |  | А69. | Удельная | Фактические значение | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | Б29 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.24 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Нормативы качества | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  | воды | Б09 | фенолов | воды поверхностных | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.25 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида | Минприроды | Метод В |
|  |  |  | ДИ:(0,02-50) мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 | (флуориметрический |
|  |  |  |  |  | метод) |
| 2.26 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 2.27 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  | А69. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Б09 | потребление |  | изд. 2012 г. |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мг О2/дм3 |  |  |
| 2.29 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б09 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б09 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.31 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б09 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,001 мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  | Б09 | цинка |  | изд. 2005 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,005-100)мг/дм3 |  |  |
| 3.1 | Подземные | А70. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7150-1:1984 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3 | Подземные | А70. | Водородный | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ ISO 10523-2009 |
|  | воды | Б09 | показатель (рН) | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 3.4 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б09 | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б09 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б09 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  | А70. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  | А70. | Концентрация |  | М 01-02-2010, |
|  |  | Б09 | меди |  | изд. 2010 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  | изд.2012 г. |
| 3.10 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  |  | Б09 | никеля |  | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б09 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б09 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 3.13 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | Б09 | синтетических |  | метод 1 (флуориметрия) |
|  |  |  | поверхностных |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 | Подземные | А70. | Температура | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5350-2015 |
|  | воды | Б29 | ДИ:(0-40)0С | 2017 |  |
| 3.16 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ:(0,02-50) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 3.19 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  | А70. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Б09 | потребление |  | изд. 2012 г. |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мг О2/дм3 |  |  |
| 3.21 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б09 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б09 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  |  |
| 3.23 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б09 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,001 мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  | Б09 | цинка |  | изд. 2005 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,005-100)мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Питьевые воды | А75. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  | Б46 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |
|  |  |  |  | СТБ ГОСТ Р51593-2001 | СТБ ГОСТ Р51593-2001 |
| 4.2 |  | А75. | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 4192-82 |
|  |  |  | ДИ: 0,1-300 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  |  |  |  | Метод А |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 | Питьевые воды | А75. | Водородный | СанНП и ГН, | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед.рН | постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава 02.08.2010 |  |
| 4.4 |  | А75. | Концентрация | № 105 | ГОСТ 4011-72 |
|  |  | Б09 | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 | СанПиН 10-124 РБ 99 |  |
| 4.5 |  | А75. | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,1°Ж |  | Метод А |
| 4.6 |  | А75. | Концентрация |  | М 01-02-2010, |
|  |  | Б09 | меди |  | изд. 2010 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.7 |  | А75. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  | А75. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  | изд.2012 г. |
| 4.9 |  | А75. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  |  | Б09 | никеля |  | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 |  | А75. | Концентрация |  | ГОСТ 18826-73 |
|  |  | Б09 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: 0,1-200 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  |  |  |  | Метод Д |
|  |  |  |  |  | (действует с 01.11.2016) |
| 4.11 |  | А75. | Концентрация |  | ГОСТ 4192-82 |
|  |  | Б09 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: 0,003-30 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  |  |  |  | Метод Б |
|  |  |  |  |  | (действует с 01.11.2016) |
| 4.12 |  | А75. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | Б09 | синтетических |  | метод 1 (флуориметрия) |
|  |  |  | поверхностных |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  | А75. | Концентрация |  | ГОСТ 31940-2013 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  | Метод 3 |
|  |  |  | ДИ:(2-50) мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  | А75. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.15 | Питьевые воды | А75. | Концентрация | СанНП и ГН, | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида | утвержденные | Метод В |
|  |  |  | ДИ:(0,02-50) мг/дм3 | постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава 02.08.2010 |  |
| 4.16 |  | А75. | Концентрация | № 105 | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона | СанПиН 10-124 РБ 99 | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 4.17 |  | А75. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 4.18 |  | А75. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Б09 | потребление |  | изд. 2012 г. |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость (ХПКCr) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 4.19 |  | А75. | Концентрация |  | ГОСТ 4245-72 |
|  |  | Б09 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 мг/дм3 |  |  |
| 4.20 |  | А75. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  | Б09 | цинка |  | изд. 2005 г. |
|  |  |  | ДИ:(0,005-100)мг/дм3 |  |  |
| 5.1 | Выбросы от | А67. | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | стационарных | Б09 | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | источников |  | азот (II) оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | (азота оксид) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(1,34- 4000) мг/м3 | территориальными |  |
| 5.2 |  |  | азот (IV) оксида | органами Минприроды |  |
|  |  |  | (азота диоксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,05- 1000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 5.3 |  |  | азота оксидов в | природоохранные |  |
|  |  |  | пересчете на азота | разрешения |  |
|  |  |  | диоксид мг/м3 |  |  |
| 5.4 |  |  | углерод оксида |  |  |
|  |  |  | (окись углерода, |  |  |
|  |  |  | угарный газ) ДИ:(1,25-25000) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,25-500000) мг/м3 (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления) |  |  |
| 5.5 |  |  | серы диоксида |  |  |
|  |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 | Выбросы от | А67. | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 3829-2011 |
|  | стационарных | Б46 | и определение | загрязняющих веществ |  |
|  | источников | А67. | концентрации | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | аммиака | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,13 мг/м3 | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами Минприроды |  |
| 5.8 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 4443-2012 |
|  |  | Б46 | и определение | Комплексные |  |
|  |  | А67. | концентрации | природоохранные |  |
|  |  | Б09 | уксусной кислоты | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: св.1,5 мг/м³ |  |  |
| 5.9 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-30,0) мг/м3 |  |  |
| 5.10 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | коцентрации твердых |  |  |
|  |  | Б09 | частиц (недиффе- |  |  |
|  |  |  | ренцированная |  |  |
|  |  |  | по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15-20000) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. | ДИ: до 50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | Б46 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б23 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 5.11 |  | А67. | Влажность | Фактические значение | СТБ 17.08.05-01-2016 |
|  |  | Б23 | газопылевых |  | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 5.12 |  | А67. | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.13 |  | А67. | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.14 | Выбросы от | А67. | Расход | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | стационарных | Б23 | газопылевых |  |  |
|  | источников |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 5.15 |  | А67. | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.16 |  | А67. | Отбор проб | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б46 | и определение |  | серной кислоты |
|  |  | А67. | концентрации |  | турбидиметрическим |
|  |  | Б09 | серной кислоты |  | методом // |
|  |  |  | ДИ:(0,4-8,0) мг/м3 |  | Сборник *** с. 102-105 |
| 5.17 |  | А67 Б46. А67. Б09. | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ:(0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 6083-2018 |
| 6.1 | Выбросы от | А67. | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | мобильных | Б38 | концентрации | 2017 |  |
|  | источников |  | углерода оксида (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 6.2 |  | А67. | Определение |  |  |
|  |  | Б38 | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Выбросы от | А67. | ДИ: (0,00-10,0) м-1 | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | мобильных | Б38 |  | 2017 |  |
|  | источников |  |  |  |  |
| 7.1 | Земли | А72. | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 | ТКП 17.03-01-2013 |
|  | (включая | Б46 |  | (02120) | (02120) |
|  | почвы) |  |  | ТКП 17.03-02-2013 | ТКП 17.03-02-2013 |
|  |  |  |  | (02120) | (02120) |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ЭкоНиП 17.01.06-001- |
|  |  |  |  | 2017 п. 12.6 | 2017 п. 12.6 |
| 7.2 |  | А72. | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  |  | Б09 | азота аммонийного, | Минздрава РБ | ISO/TS/ 14256-1:2003 |
|  |  |  | мг/кг | от 04.01.2014. №1 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 7.3 |  | А72. | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед.рН |  |  |
| 7.4 |  | А72. | Нефтепродукты | Постановление | ПНД Ф 16.1:2:21-98 |
|  |  | Б09 | ДИ: (5-20000) мг/кг | Минздрава РБ | (М 03-03-2012), |
|  |  |  |  | от 12.03.2012 № 17/1 | изд.2012 г. |
| 7.5 |  | А72. | Концентрация | Фоновые значения | ГОСТ 26207-91 |
|  |  | Б09 | фосфора |  |  |
|  |  |  | подвижного, мг/кг |  |  |
| 7.6 |  | А72. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | хлоридов, мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.7 | Земли | А72. | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  | (включая | Б09 | сухого вещества, % |  |  |
|  | почвы) |  |  |  |  |

Примечание:

*- Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю. Ю. -М.:Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.:НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированные методы анализа вод/ под. ред. Ю. Ю. Лурье. -М.:Химия, 1973.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений

МВИ – методика выполнения измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                          Т.А.Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

05.04.2019

20.04.2018