|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации |
| --- | --- |
|  | № BY/112 1.1695 |
|  | от 20 июня 2011 года |
|  | На бланке №0002246 |
|  | На 14 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года Оршанской межрайонной лаборатории аналитического контроля Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные воды | А71. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 |  | А71. Б09 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св.0,2 мгN/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, водопользование, территориальными органами Минприроды РБ. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-08-2009 /ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: (0,100-5000) мг/дм3 ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.3 |  | А71. Б09 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 1.4 |  | А71. Б16 | Концентрация бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.5 |  | А71. Б09 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 ISO 5815-2:2003 |
| 1.6 |  | А71. Б29 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |

|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.7 | Сточные воды | А71. Б09 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Разрешения на специальное водопользование, водопользование, территориальными органами Минприроды РБ. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8 |  | А71. Б16 | Концентрация калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.9 |  | А71. Б16 | Концентрация железа общего ДИ: (св.0,100) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 (действует с 01.01.2017г.) |
|  |  |  | Д: (0,2-9,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник * с.120-126 |
| 1.10 |  | А71. Б16 | Концентрация кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, водопользование, территориальными органами Минприроды РБ. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 (действует с 01.01.2017г.) |
|  |  |  | ДИ: (2,0-50,0) мг в пробе | Фактические значения | МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном и мурексидом. Сборник** с.118-119 |

|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11 | Сточные воды | А71. Б16 | Концентрация лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, водопользование, территориальными органами Минприроды РБ. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.12 |  | А71. Б16 | Концентрация магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | ДИ: св. 1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 (действует с 01.01.2017г.) |
|  |  |  | П: 1 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации магния титриметрическим методом с комплексоном. Сборник ** с. 121-123 |
| 1.13 |  | А71. Б16 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, водопользование, территориальными органами Минприроды РБ. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. | М 01-02-2010 |
| 1.14 |  | А71. Б29 | Минерализация воды ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.15 |  | А71. Б16 | Концентрация натрия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.16 |  | А71. Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд. 2012 г. |
| 1.17 |  | А71. Б16 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006), изд. 2006 г. |
| 1.18 |  | А71. Б17 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св.0,020 мгN/дм3 ДИ: св.0,09 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 ДИ: св.0,20 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 1.19 |  | А71. Б17 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св.0,0025 мгN/дм3 ДИ: св.0,008 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 ДИ: св.0,20 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 1.20 |  | А71. Б09 | Концентрация растворенного кислорода |  | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  |  | ДИ: (св.0,2) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |

|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.21 | Сточные воды | А71. Б09 | Концентрация СПАВ анионоактивных ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, водопользование, территориальными органами Минприроды РБ. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов. Комплексные природоохранные разрешения. | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, изд. 2009 г. |
| 1.22 |  | А71. Б16 | Концентрация стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 1.23 |  | А71. Б09 | Концентрация сульфат – иона ДИ: св.2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 1.24 |  | А71. Б09 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, изд. 2006 г. |
| 1.25 |  | А71. Б16 | Концентрация фосфат-иона ДИ: св.0,08 мгР/дм3 ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 1.26 |  | А71. Б16 | Концентрация фосфора общего ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 1.27 |  | А71. Б16 | Концентрация фторид-иона ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 1.28 |  | А71. Б29 | Температура ДИ: (0-40)°С |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 1.29 |  | А71. Б09 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКсr ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, изд. 2012 г. |
| 1.30 |  | А71. Б09 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 1.31 |  | А71. Б16 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св.0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.32 |  | А71. Б16 | Концентрация хрома общего ДИ: св.0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.33 |  | А71. Б16 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 2.1 | Поверхностные воды | А69. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-10-2009 ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO 5667-4:1987 |

|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 | Поверхностные воды | А69. Б09 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св.0,2 мгN/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды РБ от 30 марта 2015г. №13 | СТБ 17.13.05-08-2009 ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009 ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: (0,100-5000) мг/дм3 ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.3 |  | А69. Б09 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 2.4 |  | А69. Б16 | Концентрация бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.5 |  | А69. Б09 | Биохимическое потребление кислорода БПК5 ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011 ISO 5815-2:2003 |
| 2.6 |  | А69. Б29 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: св.3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.7 |  | А69. Б09 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.8 |  | А69. Б09 | Жёсткость, °Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 2.9 |  | А69. Б09 | Концентрация гидрокарбонат-ионов ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
| 2.10 |  | А69. Б16 | Концентрация железа общего Д: (0,2-9,0) мг/дм3 |  | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой. Сборник* с.120-126 |
|  |  |  | ДИ: св.0,100 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды РБ от 30 марта 2015г. №13 | СТБ 17.13.05-45-2016 (действует с 01.01.2017г.) |
| 2.11 |  | А69. Б16 | Концентрация кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | ДИ: св.1,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном. Сборник *** с.151-154 |

|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.12 | Поверхностные воды | А69. Б16 | Концентрация калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды РБ от 30 марта 2015г. №13 | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.13 |  | А69. Б16 | Концентрация лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.14 |  | А69. Б16 | Концентрация магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | Д: (0,5-100) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации магния по величине общей жесткости и концентрации кальция расчетным методом. Сборник **** с.242-243 |
|  |  |  | ДИ: св.1,00 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды РБ от 30 марта 2015г. №13 | СТБ 17.13.05-46-2016 (титриметрический метод) (действует с 01.01.2017г.) |
| 2.15 |  | А69. Б16 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 2.16 |  | А69. Б29 | Минерализация воды ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.17 |  | А69. Б16 | Концентрация натрия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 2.18 |  | А69. Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд. 2012 г. |
| 2.19 |  | А69. Б16 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006), изд. 2006 г. |
| 2.20 |  | А69. Б17 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св.0,020 мгN/дм3 ДИ: св.0,09 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 ДИ: св.0,20 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 2.21 |  | А69. Б17 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св.0,0025 мгN/дм3 ДИ: св.0,008 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 ДИ: св.0,20 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 2.22 |  | А69. Б09 | Концентрация растворенного кислорода |  | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.23 |  | А69. Б09 | Концентрация СПАВ анионоактивных ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012. Метод 1 (флуориметрия) |
| 2.24 |  | А69. Б16 | Концентрация стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.25 | Поверхностные воды | А69. Б09 | Концентрация сульфат – иона ДИ: св.2,00 мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды РБ от 30 марта 2015г. №13 | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 2.26 |  | А69. Б29 | Прозрачность, см. | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO 7027:1999 Раздел 5, п.5.1 |
| 2.27 |  | А69. Б29 | Температура ДИ: (0-40)°С | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды РБ от 30 марта 2015г. №13 | МВИ. МН 5350-2015 |
| 2.28 |  | А69. Б29 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 2.29 |  | А69. Б09 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утверждённые Постановлением Минприроды РБ от 30 марта 2015г. №13 | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, изд. 2006 г. |
| 2.30 |  | А69. Б16 | Концентрация фосфат-иона ДИ: св.0,08 мгР/дм3 ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 2.31 |  | А69. Б16 | Концентрация фосфора общего ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 2.32 |  | А69. Б16 | Концентрация фторид-иона ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 2.33 |  | А69. Б09 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКсr ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, изд. 2012 г. |
| 2.34 |  | А69. Б16 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 2.35 |  | А69. Б16 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св.0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.36 |  | А69. Б16 | Концентрация хрома общего ДИ: св.0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.37 |  | А69. Б16 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |

|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.1 | Подземные воды | А70. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2 |  | А70. Б09 | Концентрация аммоний-иона ДИ: св.0,2 мгN/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-08-2009 /ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: 0,100-5000 мг/дм3 ДИ: 0,078-3900 мгN/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.3 |  | А70. Б16 | Концентрация бария ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.4 |  | А70. Б09 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.5 |  | А70. Б16 | Концентрация железа общего ДИ: (св.0,100) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2015 (действует с 01.01.2017г.) |
| 3.6 |  | А70. Б16 | Концентрация калия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.7 |  | А70. Б16 | Концентрация кальция ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | ДИ: (св.1,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.8 |  | А70. Б16 | Концентрация лития ДИ: (0,015-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.9 |  | А70. Б16 | Концентрация магния ДИ: (0,25-2500) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | ДИ: (св.1,00) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.10 |  | А70. Б16 | Концентрация меди ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 |  | М 01-02-2010 |
| 3.11 |  | А70. Б29 | Минерализация воды ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.12 |  | А70. Б16 | Концентрация натрия ДИ: (0,500-5000) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.13 |  | А70. Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд. 2012 г. |
| 3.14 |  | А70. Б16 | Концентрация никеля ДИ: (0,01-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (М 01-38-2006), изд. 2006 г. |
| 3.15 |  | А70. Б17 | Концентрация нитрат-иона ДИ: св.0,020 мгN/дм3 ДИ: св.0,09 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 ДИ: св.0,20 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |

|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.16 | Подземные воды | А70. Б17 | Концентрация нитрит-иона ДИ: св.0,0025 мгN/дм3 ДИ: св.0,008 мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 ДИ: св.0,20 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 3.17 |  | А70. Б09 | Концентрация СПАВ анионоактивных ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012. Метод 1 (флуориметрия) |
| 3.18 |  | А70. Б16 | Концентрация стронция ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 31869-2012 |
| 3.19 |  | А70. Б09 | Концентрация сульфат – иона ДИ: св.2,00 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 3.20 |  | А70. Б29 | Температура ДИ: (0-40)°С |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 3.21 |  | А70. Б09 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, изд. 2006 г. |
| 3.22 |  | А70. Б16 | Концентрация фосфат-иона ДИ: св.0,08 мгР/дм3 ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгР/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 3.23 |  | А70. Б16 | Концентрация фосфора общего ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 3.24 |  | А70. Б16 | Концентрация фторид-иона ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 3.25 |  | А70. Б09 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость ХПКсr ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, изд. 2012 г. |
| 3.26 |  | А70. Б16 | Концентрация хлорид-иона ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, изд. 2013 г. |
| 3.27 |  | А70. Б16 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: св.0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.28 |  | А70. Б16 | Концентрация хрома общего ДИ: св.0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.29 |  | А70. Б16 | Концентрация цинка ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |

|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.1 | Выбросы от стационарных источников | А67. Б09 | Определение концентрации: азота (II) оксида (азота оксида) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды РБ. Комплексные природоохранные разрешения. | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
| 4.2 |  |  | азота (IV) оксида (азота диоксида) ДИ: (2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 |  |  | азота оксидов в пересчёте на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 |  |  | углерод оксида (окись углерода, угарный газ) ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, осна-щенных функцией разбавления |  |  |
| 4.5 |  |  | серы диоксида (ангидрида сернистого) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 4.7 |  | А67. Б29 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  |  | Проектная эксплутационная документация |  |
| 4.8 |  | А67. Б23 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.9 |  | А67. Б29 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.10 |  | А67. Б23 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.11 |  | А67. Б23 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |

|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.12 | Выбросы от стационарных источников | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: св.0,13 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды РБ. Комплексные природоохранные разрешения. | МВИ. МН 3829-2011 |
| 4.13 |  | А67. Б46 А67. Б29 | Отбор проб и определение концентрации твёрдых частиц (недифференцированная по составу пыль) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ. МН 4514-2012 |
|  |  | А67. Б46 А67. Б23 А67. Б29 | ДИ: <50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 4.14 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ: св.1,5 мг/ м³ |  | МВИ. МН 4443-2012 |
| 4.15 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  | МВИ. МН 4566-2013 |
| 4.16 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентраций: |  | МВИ. МН 2804-2007 |
|  |  |  | акрилонитрила ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.17 |  |  | ацетона ДИ: (18- 300) мг/м3 |  |  |
| 4.18 |  |  | бензола ДИ: (3,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.19 |  |  | и-бутанола ДИ: (4,7- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.20 |  |  | и-бутилацетата ДИ: (1,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.21 |  |  | изопропанола ДИ: (14- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.22 |  |  | метанола ДИ: (44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.23 |  |  | метилэтилкетона ДИ: (7,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.24 |  |  | м-ксилола ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.25 |  |  | н-бутанола ДИ: (3,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.26 |  |  | н-бутилацетата ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.27 | Выбросы от стационарных источников | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентраций: н-гексана ДИ: (5,5- 3000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды РБ. Комплексные природоохранные разрешения. | МВИ. МН 2804-2007 |
| 4.28 |  |  | н-гептана ДИ: (2,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.29 |  |  | н-октана ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.30 |  |  | н-пентана ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.31 |  |  | о-ксилола ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.32 |  |  | п-ксилола ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.33 |  |  | стирола ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.34 |  |  | толуола ДИ: (1,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.35 |  |  | трихлорэтилена ДИ: (2,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.36 |  |  | этанола ДИ: (24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.37 |  |  | этилацетата ДИ: (5,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.38 |  |  | этилбензола ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.39 |  |  | этилцеллозольва ДИ: (2,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.40 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,4-8,0) мг/м3 | Фактические значения | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом // Сборник *** с. 102-105 |
| 4.41 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ: (0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 6083-2018 |
|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.1 | Выбросы от мобильных источников | А67. Б46. Б09 | Определение концентрации углерода оксида (СО) ДИ: (0-7) об.% | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.2 |  | А67. Б46. Б09 | Определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 5.3 |  | А67. Б46. Б09 | Дымность ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 6.1 | Земли (включая почвы) | А72. Б46 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 (02120) ТКП 17.03-02-2013 (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | ТКП 17.03-01-2013 (02120) ТКП 17.03-02-2013 (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 6.2 |  | А72. Б09 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Постановление Минздрава РБ от 04 января 2014г. № 1 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/TS/ 14256-1:2003 ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.3 |  | А72. Б29 | Массовая доля сухого вещества, % | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.4 |  | А72. Б09 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки, ДИ: (1-14) ед.рН |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.5 |  | А72. Б09 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки, ед.рН |  | ГОСТ 26483-85 |
| 6.6 |  | А72. Б09 | Концентрация хлоридов, мг/кг | Фоновые значения | ГОСТ 26425-85 |
|  | Приложение № 9 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.7 | Земли (включая почвы) | А72. Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (5-20000) мг/кг | Постановление Минздрава РБ от 12 марта 2012г. № 17/1 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд.2012 |

Примечание:

*- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю.-М.:Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.:НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированные методы анализа вод/ под.ред. Ю.Ю.Лурье.-М.:Химия, 1973.

*****-  Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций республики Беларусь.

Часть 3,Минск - 1998г.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений;

МВИ – методика выполнения измерений.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева

# Text boxes

20.04.2018

05.04.2019

20.04.2018