Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

РЕЕСТР

методик выполнения измерений, допущенных к применению при выполнении измерений в области экологического контроля

Дополнения

за четвертый квартал 2017 года

1.1 Воздух атмосферный

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сера диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 2.1.1.202-0061 12.10.2017 | МВИ. МН 5834-2017 «Массовая концентрация диоксида серы в пробах атмосферного воздуха. Методика выполнения измерений фотометрическим формальдегиднопарарозанилиновым (ФАП) методом» Д - 12-5000 мкг/м3 | 10.08.2017 | ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» |
| Аэрозоль едких щелочей | - | 2.1.1.20-0062 31.10.2017 | МВИ. МН 5866-2017 «Определение содержания аэрозоля едких щелочей в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений визуально-колориметрическим и фотометрическим методом» Д – 0,005-0,617 мг/м3 | 12.10.2017 | Белорусский научно-исследовательский и проектный институт нефти РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» |
| Аммиак | 0303 | 2.1.1.10-0063 22.12.2017 | МВИ. МН 5771-2017 «Методика выполнения измерений массовой концентрации аммиака в атмосферном воздухе спектрофотометрическим методом с гипохлоритом натрия и фенолом» Д-0,020-0,4 мг/м3 | 12.04.2017 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

1.3 Промышленные выбросы

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аэрозоль едких щелочей | - | 2.1.3.20-0142 31.10.2017 | МВИ. МН 5866-2017 «Определение содержания аэрозоля едких щелочей в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений визуально-колориметрическим и фотометрическим методом» Д – 0,02-3,50 мг/м3 | 12.10.2017 | Белорусский научно-исследовательский и проектный институт нефти РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» |
| Азот (II) оксид (азота оксид) | 0304 | 2.1.3.3-0143 14.12.2017 | МВИ.МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками. Д - 1,34 - 4000 мг/м3 (1 - 2985 млн¯¹) | 01.07.2018 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |
| Азот (IY) оксид (азота диоксид) | 0301 | 2.1.3.2-0143 14.12.2017 | МВИ.МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками. Д - 2,05 - 1000 мг/м3 (1 - 488 млн¯¹) | 01.07.2018 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |
| Серы диоксид (ангидрид сернистый, сера (IV) оксид, сернистый газ) | 0330 | 2.1.3.202-0143 14.12.2017 | МВИ.МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками. Д - 2,86 - 15000 мг/м3 (1 - 5245 млн¯¹) | 01.07.2018 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |
| Углерода оксид (окись углерода, угарный газ) | 0337 | 2.1.3.242-0143 14.12.2017 | МВИ.МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками. Д - 1,25 до 500000 мг/м3 (1 - 400000 млн¯¹) | 01.07.2018 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |
| Кислород | - | 2.1.3.20-0143 14.12.2017 | МВИ.МН 1003-2017 Концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида) в пересчете на азота диоксид, углерода оксида, серы диоксида, кислорода в выбросах от стационарных источников. Методика выполнения измерений с использованием газоанализаторов с электрохимическими датчиками. Д - 0,1 - 21 об. %. | 01.07.2018 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |
| Углеводороды предельные (суммарно) | - | 2.1.3.311-0144 22.12.2017 | МВИ. МН 5852-2017 «Методика выполнения измерений концентрации в пересчете на углерод предельных углеводородов (суммарно), непредельных углеводородов (суммарно) и концентрации ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) в промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии» Д-0,2-1000мг/м³ | 01.09.2017 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Углеводороды непредельные (суммарно) | - | 2.1.3.239-0144 22.12.2017 | МВИ. МН 5852-2017 «Методика выполнения измерений концентрации в пересчете на углерод предельных углеводородов (суммарно), непредельных углеводородов (суммарно) и концентрации ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) в промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии» Д-1,0-1000мг/м³ | 01.09.2017 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Бензол | 0602 | 2.1.3.29-0144 22.12.2017 | МВИ. МН 5852-2017 «Методика выполнения измерений концентрации в пересчете на углерод предельных углеводородов (суммарно), непредельных углеводородов (суммарно) и концентрации ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) в промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии» Д - 0,2-1000 мг/м³ | 01.09.2017 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Толуол | 0621 | 2.1.3.227-0144 22.12.2017 | МВИ. МН 5852-2017 «Методика выполнения измерений концентрации в пересчете на углерод предельных углеводородов (суммарно), непредельных углеводородов (суммарно) и концентрации ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) в промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии» Д - 0,2-1000 мг/м³ | 01.09.2017 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Этилбензол | 0627 | 2.1.3.282-0144 22.12.2017 | МВИ. МН 5852-2017 «Методика выполнения измерений концентрации в пересчете на углерод предельных углеводородов (суммарно), непредельных углеводородов (суммарно) и концентрации ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) в промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии» Д - 0,2-1000 мг/м³ | 01.09.2017 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Ксилолы | 0616 | 2.1.3.122-0144 22.12.2017 | МВИ. МН 5852-2017 «Методика выполнения измерений концентрации в пересчете на углерод предельных углеводородов (суммарно), непредельных углеводородов (суммарно) и концентрации ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) в промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии» Д - 0,2-1000 мг/м³ | 01.09.2017 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Стирол | 0620 | 2.1.3.211-0144 22.12.2017 | МВИ. МН 5852-2017 «Методика выполнения измерений концентрации в пересчете на углерод предельных углеводородов (суммарно), непредельных углеводородов (суммарно) и концентрации ароматических углеводородов (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) в промышленных выбросах завода «Полимир» ОАО «Нафтан» методом газовой хроматографии» Д - 0,2-1000 мг/м³ | 01.09.2017 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |
| Сероводород | 0333 | 2.1.3.205-0145 08.01.2018 | МВИ.МН 5924-2017 «Массовая концентрация сероводорода в выбросах стационарных источников. Методика выполнения измерений фотометрическим методом» Д – св. 0,5 мг/м3 | 21.12.2017 | ЗАО «Инженерно-экологический центр «БЕЛИНЭКОМП» |

1.4 Выбросы от мобильных источников

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дымность | - | 2.1.4.88-0001 14.12.2017 | МВИ.МН 5911-2017 Дымность и объемная концентрация оксида углерода и углеводородов в отработавших газах механических транспортных средств. Методика выполнения измерений. Д – 0,00 до 10,0 м¯¹ | 01.01.2018 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |
| Углерода оксид, угарный газ (показатель СО) | - | 2.1.4.242-0001 14.12.2017 | МВИ.МН 5911-2017 Дымность и объемная концентрация оксида углерода и углеводородов в отработавших газах механических транспортных средств. Методика выполнения измерений. Д – 0-7 об. % | 01.01.2018 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |
| Углеводороды суммарно (показатель СН) | - | 2.1.4.237-0001 14.12.2017 | МВИ.МН 5911-2017 Дымность и объемная концентрация оксида углерода и углеводородов в отработавших газах механических транспортных средств. Методика выполнения измерений. Д – 0 - 3000 млн¯¹ | 01.01.2018 | Государственное учреждение «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» |

2.1 Поверхностная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метанол | 215 | 2.2.1.163-0082 22.12.2017 | МВИ. МН 5751-2017 «Методика выполнения измерения концентрации метанола в сточных, поверхностных и подземных водах методом газовой хроматографии» Д -0,05-2,00 мг/дм³ | 06.02.2017 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

2.2 Сточная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метанол | 215 | 2.2.2.163-0112 22.12.2017 | МВИ. МН 5751-2017 «Методика выполнения измерения концентрации метанола в сточных, поверхностных и подземных водах методом газовой хроматографии» Д -0,05-2,00 мг/дм³ | 06.02.2017 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

2.3 Подземная вода

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метанол | 215 | 2.2.3.163-0083 22.12.2017 | МВИ. МН 5751-2017 «Методика выполнения измерения концентрации метанола в сточных, поверхностных и подземных водах методом газовой хроматографии» Д -0,05-2,00 мг/дм³ | 06.02.2017 | Завод «Полимир» ОАО «Нафтан» |

3 Почвы и донные отложения

| Наименование определяемого вещества или показателя | Код * | Регистрационный номер и дата регистрации | Наименование методики выполнения измерений Характеристика методики выполнения измерений: Д - диапазон измерения, П - погрешность метода измерений, Предел обнаружения | Дата введения в действие, срок действия | Библиографические данные, сведения о разработчике |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отбор проб | - | 1.3.1-0068 06.12.2017 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности», раздел 12, п.12.6 | 01.10.2017 | Республиканское унитарное предприятие «Центр международных экологических проектов, сертификации и аудита «Экологияинвест» |