|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №16 к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1695

от 20 июня 2011 года

На бланке №0002246

На 17 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  от  01 сентября 2016 года

Жлобинской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр

аналитического контроля в области охраны окружающей среды»

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

| № пунк- тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные | А71.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 |  | А71.Б09 | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO |
|  |  |  | аммоний-иона | специальное | 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: (св.0,2)мгN/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,003) | территориальными | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO |
|  |  |  | мгN/дм3 | органами Минприроды | 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ:(0,39-3900) | Разрешения местных | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | мгN/дм3 | исполнительных и |  |
| 1.3 |  | А71.Б17 | Концентрация | распорядительных | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | нитрат-ионов | органов |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,09) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,02) | Комплексные |  |
|  |  |  | мгN/дм3 | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.4 |  | А71.Б17 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,008) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,0025) |  |  |
|  |  |  | мг/Nдм3 |  |  |
| 1.5 | Сточные | А71.Б09 | Концентрация | Разрешения на | МВИ. МН 4139-2011 |
|  | воды |  | азота по Кьельдалю | специальное |  |
|  |  |  |  | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 | выдаваемые |  |
| 1.6 |  | А71.Б16 | Концентрации: | территориальными | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | бария | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (0,05-5,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Разрешения местных |  |
| 1.7 |  |  | калия | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) | распорядительных |  |
|  |  |  | мг/дм3 | органов |  |
| 1.8 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) | Комплексные |  |
|  |  |  | мг/дм3 | природоохранные |  |
| 1.9 |  |  | лития | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(0,015-2,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.10 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.11 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  | А71.Б09 | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода БПК5 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000)мгО2/ |  |  |
|  |  |  | дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6)мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.14 |  | А71.Б09 | Концентрация |  | МВИ. МН 4362-2012 |
|  |  |  | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 3,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  | А71. Б09 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12)ед. рН |  |  |
| 1.16 |  | А71.Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  | железа общего |  | (фотометрический |
|  |  |  | ДИ: (св.0,1)мг/дм3 |  | метод) |
|  |  |  | ДИ: (0,2-9,0)мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации железа |
|  |  |  |  |  | (III) и железа общего фото- |
|  |  |  |  |  | метрическим методом с суль- |
|  |  |  |  |  | фосалициловой кислотой. |
|  |  |  |  |  | Сборник * с.120-126 |
| 1.17 | Сточные | А71.Б16 | Концентрации: | Разрешения на | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | воды |  | кадмия | специальное |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) | водопользование, |  |
|  |  |  | мг/дм3 | выдаваемые |  |
| 1.18 |  |  | железа общего | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) | органами Минприроды |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  |  | марганца | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) | исполнительных и |  |
|  |  |  | мг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.20 |  |  | меди | органов |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Комплексные |  |
| 1.21 |  |  | никеля | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) | разрешения |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.22 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.23 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.24 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.25 |  | А71.Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  | кальция |  | (титриметрический метод) |
|  |  |  | ДИ: (св. 1) мг/дм3 |  | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ: (2,0-50,0) мг | Фактические значения | МВИ концентрации кальция |
|  |  |  | в пробе |  | титриметрическим методом |
|  |  |  |  |  | с комплексоном и |
|  |  |  |  |  | мурексидом. |
|  |  |  |  |  | Сборник** с.118-119 |
| 1.26 |  | А71.Б09 | Концентрация | Разрешения на | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  |  | кислорода | специальное |  |
|  |  |  | растворенного | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,2) | территориальными | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  | мгО2/дм3 | органами Минприроды | ISO 5813:1983 |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
|  |  |  |  | исполнительных и |  |
|  |  |  |  | распорядительных |  |
|  |  |  |  | органов |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.27 | Сточные | А71.Б16 | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации магния |
|  | воды |  | магния |  | титриметрическим методом |
|  |  |  | ДИ: (св. 1) мг/дм3 |  | с комплексоном. |
|  |  |  |  |  | Сборник ** с. 121-123 |
|  |  |  |  | Разрешения на | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | специальное | (титриметрический метод) |
|  |  |  |  | водопользование, |  |
| 1.28 |  | А71.Б09 | Концентрация | выдаваемые | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов | территориальными | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) | органами Минприроды |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  | А71.Б09 | Химическое | Разрешения местных | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  |  | потребление | исполнительных и | изд.2012 |
|  |  |  | кислорода, | распорядительных |  |
|  |  |  | бихроматная | органов |  |
|  |  |  | окисляемость, |  |  |
|  |  |  | ХПКcr | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) | природоохранные |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 | разрешения |  |
| 1.30 |  | А71.Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, |
|  |  |  | СПАВ |  | изд. 2009 |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.31 |  | А71.Б09 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.2) мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  | А71.Б09 | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  | А71.Б29 | Температура |  | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  |  | ДИ: (0-40)оС |  |  |
| 1.34 |  | А71.Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  |  | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  | А71.Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: (св.0,005) |  |  |
|  |  |  | мгР/дм3 |  |  |
| 1.36 | Сточные | А71.Б16 | Концентрация | Разрешения на | ГОСТ 18309-2014 |
|  | воды |  | фосфора общего | специальное | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: (св.0,005) | водопользование, |  |
|  |  |  | мг/дм3 | выдаваемые |  |
| 1.37 |  | А71.Б09 | Концентрация | территориальными | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | хлорид-иона | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (св.10)мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
| 1.38 |  | А71.Б16 | Концентрации: | исполнительных и | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  | хрома | распорядительных |  |
|  |  |  | шестивалентного | органов |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,001) мг/дм3 |  |  |
| 1.39 |  |  | хрома общего | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,0050) | природоохранные |  |
|  |  |  | мг/дм3 | разрешения |  |
| 1.40 |  | А71.Б16 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02, |
|  |  |  | цинка |  | изд.2005 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.41 |  | А71.Б09 | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  | сероуглерода |  | сероуглерода |
|  |  |  |  |  | фотометрическим методом |
|  |  |  |  |  | с диэтиламином и ацетатом |
|  |  |  |  |  | меди. |
|  |  |  |  |  | Сборник ** с. 352-353 |
| 2.1 | Поверх- | А69.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | ностные |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  | воды |  |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ | СТБ 17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-4:1987 | ISO 5667-4:1987 |
| 2.2 |  | А69.Б09 | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO |
|  |  |  | аммоний-иона | воды поверхностных | 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: (св.0,2) | водных объектов, |  |
|  |  |  | мгN/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,003) | Постановлением | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO |
|  |  |  | мгN/дм3 | Минприроды | 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: (0,39-3900) | от 30 марта 2015 г. | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | мгN/дм3 | № 13 |  |
| 2.3 |  | А69.Б17 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,09)мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,02) |  |  |
|  |  |  | мгN/ дм3 |  |  |
| 2.4 |  | А69.Б17 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,008) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,0025) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 2.5 | Поверх- | А69.Б09 | Концентрация | Нормативы качества | МВИ. МН 4139-2011 |
|  | ностные |  | азота по | воды поверхностных |  |
|  | воды |  | Кьельдалю | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
| 2.6 |  | А69.Б16 | Концентрации: | Минприроды | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | бария | от 30 марта 2015 г. |  |
|  |  |  | ДИ: (0,05-5,0) | № 13 |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.9 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,015-2,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.11 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.13 |  | А69.Б09 | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода БПК5 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) мгО2/ дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.14 |  | А69.Б09 | Концентрация |  | МВИ. МН 4362-2012 |
|  |  |  | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.3,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  | А69. Б09 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12)ед. рН |  |  |
| 2.16 |  | А69. Б09 | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  |  | гидрокарбонат- |  |  |
|  |  |  | ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (6,1-6100) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.17 | Поверх- | А69.Б16 | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации железа |
|  | ностные |  | железа общего |  | (III) и железа общего фото- |
|  | воды |  | ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 |  | метрическим методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой. |
|  |  |  |  |  | Сборник* с.120-126 |
|  |  |  | ДИ: (св.0,1) мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (фотометрический метод) |
|  |  |  |  | водных объектов, | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
| 2.18 |  | А69.Б09 | Жесткость, 0Ж | Фактическое значение | ГОСТ 31865-2012 |
| 2.19 |  | А69.Б16 | Концентрации: | Нормативы качества | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  |  | кадмия | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) | водных объектов, |  |
|  |  |  | мг/дм3 | утвержденные |  |
| 2.20 |  |  | железа общего | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) | Минприроды |  |
|  |  |  | мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
| 2.21 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.24 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.25 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.26 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  | А69.Б16 | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации кальция |
|  |  |  | кальция |  | титриметрическим методом |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,5) мг/дм3 |  | с комплексоном. |
|  |  |  | в Д: (30-100) мг- |  | Сборник *** |
|  |  |  | экв/ дм3 |  | с.151-154 |
| 2.27 | Поверх- | А69.Б16 | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  | ностные |  | кальция | воды поверхностных | (титриметрический метод) |
|  | воды |  | ДИ: (св. 1) мг/дм3 | водных объектов, | (действует с 01.01.2017) |
| 2.28 |  | А69.Б09 | Концентрация | утвержденные | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  |  | кислорода | Постановлением |  |
|  |  |  | растворенного | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,2) | от 30 марта 2015 г. № 13 | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  | 5813:1983 |
| 2.29 |  | А69.Б16 | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации магния |
|  |  |  | магния |  | по величине общей |
|  |  |  | ДИ: (0,5-100)мг/дм3 |  | жесткости и концентрации |
|  |  |  |  |  | кальция расчетным |
|  |  |  |  |  | методом. |
|  |  |  |  |  | Сборник **** с.242-243 |
|  |  |  | ДИ: (св.1)мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (титриметрический метод) |
|  |  |  |  | водных объектов, | (действует с 01.01.2017) |
| 2.30 |  | А69.Б09 | Концентрация | утвержденные | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов | Постановлением | (М 01-05-2012), изд. 2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) | Минприроды |  |
|  |  |  | мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
| 2.31 |  | А69.Б09 | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  |  | потребление |  | изд.2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, |  |  |
|  |  |  | ХПКcr |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 2.32 |  | А69.Б09 | Прозрачность | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO |
|  |  |  |  |  | 7027:1999 Раздел 5, п.5.1 |
| 2.33 |  | А69.Б09 | Концентрация | Нормативы качества | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  |  | СПАВ | воды поверхностных | Метод 1 (флуориметрия) |
|  |  |  | анионоактивных | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) | утвержденные |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. № 13 |  |
| 2.34 |  | А69.Б09 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.2) мг/дм3 |  |  |
| 2.35 |  | А69.Б09 | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.36 | Поверх- | А69.Б29 | Температура | Нормативы качества | МВИ. МН 5350-2015 |
|  | ностные |  | ДИ: (0-40) °С | воды поверхностных |  |
|  | воды |  |  | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.37 |  | А69.Б09 | Концентрация | Постановлением | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  |  | фенолов | Минприроды | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) | от 30 марта 2015 г. |  |
|  |  |  | мг/дм3 | № 13 |  |
| 2.38 |  | А69. Б16 | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: (св.0,005) |  |  |
|  |  |  | мгР/дм3 |  |  |
| 2.39 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: (св.0,005)мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 2.40 |  | А69.Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.10) мг/дм3 |  |  |
| 2.41 |  | А69.Б16 | Концентрации: |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,001) мг/дм3 |  |  |
| 2.42 |  |  | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,0050) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.43 |  | А69.Б16 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02, |
|  |  |  | цинка |  | изд.2005 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.44 |  | А69. Б09 | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  |  | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 3.1 | Подземные | А70.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-11-2011 | СТБ ИСО 5667-11-2011 |
| 3.2 |  | А70.Б09 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO |
|  |  |  | аммоний-иона | 2017 | 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: (св.0,2)мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,003) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO |
|  |  |  | мгN/дм3 |  | 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: (0,39-3900) |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 3.3 |  | А70.Б17 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,09)мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,02)мгN/дм3 |  |  |
| 3.4 | Подземные | А70.Б17 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  | воды |  | нитрит-ионов | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,008) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,0025) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 3.5 |  | А70.Б09 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12)ед. рН |  |  |
| 3.6 |  | А70.Б16 | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,05-5,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,015-2,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  | А70. Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  | железа общего |  | (фотометрический метод) |
|  |  |  | ДИ: (св.0,1) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  | А70.Б16 | Концентрации: |  | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.19 | Подземные | А70.Б16 | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | воды |  | свинца | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | А70.Б09 | Жесткость, 0Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 3.23 |  | А70.Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  | кальция |  | (титриметрический метод) |
|  |  |  | ДИ: (св. 1) мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  | А70.Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  | магния |  | (титриметрический метод) |
|  |  |  | ДИ: (св.1)мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  | А70.Б09 | Прозрачность |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO |
|  |  |  |  |  | 7027:1999 Раздел 5, п.5.1 |
| 3.26 |  | А70.Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  | А70.Б09 | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  |  | потребление |  | изд.2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, |  |  |
|  |  |  | ХПКcr |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 3.28 |  | А70.Б09 | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  |  | СПАВ |  | Метод 1 (флуориметрия) |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.29 |  | А70.Б09 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.2) мг/дм3 |  |  |
| 3.30 | Подземные | А70.Б09 | Минерализация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ. МН 4218-2012 |
|  | воды |  | воды | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  | А70.Б29 | Температура |  | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  |  | ДИ: (0-40) °С |  |  |
| 3.32 |  | А70.Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  |  | фенолов |  | изд.2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.33 |  | А70.Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: (св.0,005) |  |  |
|  |  |  | мгР/дм3 |  |  |
| 3.34 |  |  | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: (св.0,005)мг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  | А70.Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 4245-72 |
|  |  |  | хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | ДИ: (св.10) мг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  | А69.Б16 | Концентрации: |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,0010) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.37 |  |  | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,0050) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.38 |  | А70.Б16 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02, |
|  |  |  | цинка |  | изд.2005 |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Выбросы | А67. Б09 | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | от стацио- |  | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | нарных |  | азот (II) оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  | источников |  | (азота оксида) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(1,34-4000)мг/м3 | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами Минприроды |  |
| 4.2 |  |  | азот(IV) оксида |  |  |
|  |  |  | (азота диоксида) | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(2,05-1000)мг/м3 | природоохранные |  |
| 4.3 |  |  | азота оксидов | разрешения |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |
|  |  |  | азота диоксид, |  |  |
|  | Выбросы |  | мг/м3 | Разрешения на выбросы |  |
| 4.4 |  | А67. Б09 | Определение |  | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | от стацио- |  | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | нарных |  | углерода оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  | источников |  | (окиси углерода, | выдаваемые |  |
|  |  |  | угарного газа) | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(1,25-25000) мг/м3 | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, осна-щенных функцией разбавления |  |  |
| 4.5 |  |  | серы диоксида | Комплексные |  |
|  |  |  | (ангидрид сернистый) | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(2,86-15000)мг/м3 | разрешения |  |
| 4.6 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-21) об.% |  |  |
| 4.7 |  | А67.Б46А67.Б09 | Отбор проб |  | МВИ. МН 4566-2013 |
|  |  |  | и определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-30)мг/м3 |  |  |
| 4.8 |  | А67. Б46 А67. Б23 А67. Б09 | Отбор проб |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  |  | и определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | твердых частиц |  |  |
|  |  |  | (недифференци- |  |  |
|  |  |  | рованной по |  |  |
|  |  |  | составу пыли) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (< 50) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. Б46 А67. Б09 | ДИ:(15-20000)мг/м3 |  | МВИ. МН 4514-2012 |
| 4.9 |  | А67.Б23 | Влажность | Фактическое значение | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
| 4.10 |  | А67.Б23 | Давление | документация | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.11 |  | А67.Б23 | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.12 |  | А67.Б23 | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.13 | Выбросы | А67.Б23 | Скорость | Фактическое значение | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | от стацио- |  | газопылевых |  |  |
|  | нарных |  | потоков | Проектная |  |
|  | источников |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 4.14 |  | А67.Б09 А67. Б46 | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ. МН 4443-2012 |
|  |  |  | и определение | загрязняющих веществ |  |
|  |  |  | концентрации | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | уксусной кислоты | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (св.1,5) мг/м³ | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами Минприроды |  |
| 4.15 |  | А67. Б46А67.Б09 | Отбор проб |  | МВИ. МН 3829-2011 |
|  |  |  | и определение | Комплексные |  |
|  |  |  | концентрации | природоохранные |  |
|  |  |  | аммиака | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (от 0,13)мг/м3 |  |  |
| 4.16 |  | А67.Б46А67.Б09 | Отбор проб |  | МВИ. МН 2804- 2007 |
|  |  |  | и определение |  |  |
|  |  |  | концентрации: |  |  |
|  |  |  | этилцеллозольва |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,2-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.17 |  |  | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15- 3000)мг/м3 |  |  |
| 4.18 |  |  | ацетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(18- 3000)мг/м3 |  |  |
| 4.19 |  |  | бензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,6- 3000)мг/м3 |  |  |
| 4.20 |  |  | н-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,3-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.21 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,2-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.22 |  |  | изопропанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(14- 3000)мг/м3 |  |  |
| 4.23 |  |  | метанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(44- 3000)мг/м3 |  |  |
| 4.24 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(7,2-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.25 |  |  | м-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.26 |  |  | и-бутанол |  |  |
|  |  |  | ДИ:(4,7-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.27 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.28 |  |  | н-гексана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5,5-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.29 |  |  | н-октана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.30 |  |  | н-гептана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,1-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.31 | Выбросы | А67. Б46А67.Б09 | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ. МН 2804- 2007 |
|  | от стацио- |  | и определение | загрязняющих веществ |  |
|  | нарных |  | концентрации: | в атмосферный воздух, |  |
|  | источнико |  | н-пентана | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(15-3000)мг/м3 | территориальными |  |
| 4.32 |  |  | о-ксилола | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.33 |  |  | п-ксилола | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-3000)мг/м3 | природоохранные |  |
| 4.34 |  |  | стирола | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.35 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,3-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.36 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,3-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.37 |  |  | этанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(24-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.38 |  |  | этилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5,6-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.39 |  |  | этилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.40 |  | А67. Б46А67.Б09 | Отбор проб | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  | и определение |  | сероуглерода |
|  |  |  | концентрация |  | фотометрическим методом |
|  |  |  | сероуглерода |  | с диэтилдитиокарбаматом |
|  |  |  | ДИ: (0,5-70) мг/м3 |  | меди. Сборник ***** |
|  |  |  |  |  | с.37-40 |
| 4.41 |  | А67.Б46А67.Б09 | Отбор проб |  | МВИ. МН 5924-2017 |
|  |  |  | и определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/м3 |  |  |
| 5.1 | Выбросы | А67.Б09 | Дымность | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от |  | ДИ: (0,00-10,0) м-1 | 2017 |  |
|  | мобильных |  |  |  |  |
|  | источников |  |  |  |  |
| 5.2 | Выбросы | А67.Б09 | Определение кон- | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от |  | центрации углерод | 2017 |  |
|  | мобильных |  | оксида (СО) |  |  |
|  | источников |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 5.3 |  |  | Определение кон- |  |  |
|  |  |  | центрации углево- |  |  |
|  |  |  | дородов (СН), |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 6.1 | Земли (включая | А72. Б46 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013(02120 ТКП 17.03-02-2013(02120) | ТКП 17.03-01-2013 (02120) ТКП 17.03-02-2013 (02120) |
|  | почвы) |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 6.2 |  | А72.Б09 | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/ |
|  |  |  | азота | Минздрава РБ | TS 14256-1:2003 |
|  |  |  | аммонийного, | от 04.01.2014. №1 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
| 6.3 |  | А72.Б09 | Нефтепродукты | Постановление | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  |  | ДИ:(5-20000) мг/кг | Минздрава РБ | (М 03-03-2012 изд.2012) |
|  |  |  |  | от 12.03.2012 № 17/1 |  |
| 6.4 |  | А72.Б16 | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  |  | кадмия | ГН. 2.1.7.9-37-2003 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-25)мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 №187 |  |
| 6.5 |  |  | марганца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(40-2000)мг/кг | Инструкция |  |
|  |  |  |  | 2.1.7.11-12-5-2004, утв. |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 03.03.2004 №32 |  |
| 6.6 |  |  | меди | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(1,5-250)мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.7 |  |  | никеля | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(2-250)мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.8 |  |  | свинца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(3-500)мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.9 | Земли | А72. Б16 | хрома | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  | (включая |  | ДИ:(3-500)мг/кг | Постановление |  |
|  | почвы) |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 №187 |  |
| 6.10 |  |  | цинка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(10-1000)мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 №187 |  |
| 6.11 |  | А72.Б09 | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед.рН |  |  |
| 6.12 |  | А72.Б09 | Водородный | Фактические значения | ГОСТ 26483-85 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | солевой вытяжки, |  |  |
|  |  |  | ед.рН |  |  |
| 6.13 |  | А72.Б16 | Концентрация | Фоновые значения | ГОСТ 26425-85 |
|  |  |  | хлоридов, мг/кг |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.14 |  | А72.Б09 | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  |  | сухого вещества, % |  |  |

Примечание:

*- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий  экологического контроля предприятий и организаций  экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю. -М.:Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированные методы анализа вод/ под. ред. Ю.Ю.Лурье.- М.:Химия, 1973. промышленных выбросах. Л.- Гидрометиоиздат, 1987 г.

*****-  Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.- Гидрометиоиздат, 1987 г.,

****** - Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации  источников выбросов в атмосферу и паспортизация газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. М.,1985г.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018