|  | Приложение № 4 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
|  | от 20 июня 2011 года |
|  | На бланке №0002246 |
|  | На 20 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября  2016 года

Борисовской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр

аналитического контроля в области охраны окружающей среды»

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные | А71. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | А71. Б09 | Концентрация | Разрешения на | СТБ17.13.05-08-2009/ |
|  |  |  | аммоний - иона | специальное | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мг N/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг N/дм3 | территориальными | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | органами Минприроды | ISO 7150-1:1984 |
| 1.3 |  | А71. Б17 | Концентрация | Разрешения местных | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | нитрат - иона | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,02 мг N/дм3 | органов. |  |
| 1.4 |  | А71. Б17 | Концентрация | Комплексные | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | нитрит - иона | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
| 1.5 |  | А71. Б09 | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  |  | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Сточные | А71. Б16 | Биохимиическое | Разрешения на | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  | воды |  | потребление | специальное | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: (3 – 6000) мгО2/дм3 | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5 – 6) мгО2/дм3 | органами Минприроды | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 1.7 |  | А71. Б29 | Концентрация | Разрешения местных | МВИ. МН 4362-2012 |
|  |  |  | взвешенных веществ | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: св. 3,0 мг/дм3 | распорядительных |  |
|  |  |  |  | органов. |  |
| 1.8 |  | А71. Б09 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  | показатель (рН) | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед. рН | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.9 |  | А71. Б16 | Концентрации: |  | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005- 50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.10 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.11 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  | А71. Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05- 45-2016 |
|  |  |  | железа (общего) |  | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ: св.0,100 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | железа (III) и железа |
|  |  |  |  |  | общего фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой. Сборник* |
|  |  |  |  |  | с. 120-126 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Сточные | А71. Б16 | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05- 46- 2016 |
|  | воды |  | кальция | специальное | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ: св.1,00 мг/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (2,0-50,0) мг | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  | в пробе |  | кальция |
|  |  |  |  |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом с комплексоном |
|  |  |  |  |  | и мурексидом . |
|  |  |  |  |  | Лурье Ю.Ю. ** |
|  |  |  |  |  | с. 118-119. |
| 1.19 |  | А71. Б16 | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  |  | магния |  | магния |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом с комплексоном. |
|  |  |  |  |  | Лурье Ю.Ю. ** |
|  |  |  |  |  | с. 121-123. |
|  |  |  | ДИ: св.1,00 мг/дм3 | Разрешения на | СТБ 17.13.05- 46- 2016 |
|  |  |  |  | специальное | (действует с 01.01.2017) |
| 1.20 |  | А71. Б09 | Концентрация | водопользование, | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  |  | кислорода | выдаваемые |  |
|  |  |  | растворенного | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мг/ О2 дм3 | органами Минприроды | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5813-1:1983 |
| 1.21 |  | А71.Б16 | Концентрация меди | Разрешения местных | М 01-02-2010, изд. 2010 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм3 | исполнительных и | (флуориметрический |
|  |  |  |  | распорядительных | метод) |
| 1.22 |  | А71.Б09 | Минерализация | органов. | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50 –50000) мг/дм3 | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
| 1.23 |  | А71. Б09 | Концентрация | разрешения | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 1.24 |  | А71. Б09 | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |
|  |  |  | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, ХПКсr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | Сточные | А71. Б09 | Концентрация | Разрешения на | ПНДФ 14.1:2:4.158-2000 |
|  | воды |  | синтетических | специальное | изд. 2009 |
|  |  |  | поверхностных | водопользование, |  |
|  |  |  | активных веществ | выдаваемые |  |
|  |  |  | (СПАВ) | территориальными |  |
|  |  |  | анионоактивных | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
| 1.26 |  | А71.Б09 | Концентрация | исполнительных и | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | сульфат - иона | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 | органов. |  |
| 1.27 |  | А71. Б29 | Температура | Комплексные | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  |  | ДИ: (0 -40) ° С | природоохранные |  |
| 1.28 |  | А71. Б09 | Концентрация | разрешения | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005 - 25) мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  | А71.Б09 | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  |  | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02- 50) мг/дм3 |  | (флуориметрический) |
| 1.30 |  | А71. Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфат - иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг Р/дм3 |  |  |
| 1.31 |  | А71. Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  | А71. Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | хлорид - иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  | А71. Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  | хрома шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,001 мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | А71. Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  | А71. Б16 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  |  | цинка |  | изд. 2005 |
|  |  |  | ДИ: (0, 005- 100) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Поверхностные | А69. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ | СТБ 17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-4:1987 | ISO 5667-4:1987 |
| 2.2 |  | А69. Б09 | Концентрация | Нормативы качества | СТБ17.13.05-08-2009/ |
|  |  |  | аммоний - иона | воды поверхностных | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0.2 мг N/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг N/дм3 | утвержденные | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | Постановлением | ISO 7150-1:1984 |
| 2.3 |  | А69. Б17 | Концентрация | Минприроды от | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | нитрат - иона | 30 марта 2015 г. № 13 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,02 мг N/дм3 |  |  |
| 2.4 |  | А69. Б17 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | нитрит - иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025 мг N/дм3 |  |  |
| 2.5 |  | А69. Б09 | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  |  | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  | А69. Б07 | Биохимиическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3 – 6000) мгО2/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5 – 6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.7 |  | А69. Б29 | Концентрация |  | МВИ. МН 4362-2012 |
|  |  |  | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  | А69. Б09 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  | показатель (pH) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед. рН |  |  |
| 2.9 |  | А69. Б09 | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  |  | гидрокарбонат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (6.1- 6100) мг/дм3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 | Поверхностные | А69. Б09 | Жесткость | Фактические значения | ГОСТ 31865 -2012 |
|  | воды |  |  |  |  |
| 2.11 |  | А69. Б16 | Концентрации: | Нормативы качества | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  |  | железа (общего) | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.12 |  |  | кадмия | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 | Постановлением |  |
| 2.13 |  |  | марганца | Минприроды от |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 | 30 марта 2015 г. № 13 |  |
| 2.14 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  | А69. Б16 | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  | железа общего |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 |  | общего фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой. Сборник* |
|  |  |  |  |  | с. 120-126 |
|  |  |  | ДИ: св.0,100 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05- 45-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
| 2.20 |  | А69. Б16 | Концентрация | утвержденные | СТБ 17.13.05- 46-2016 |
|  |  |  | кальция | Постановлением | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ: св.1,00 мг/дм3 | Минприроды от |  |
|  |  |  |  | 30 марта 2015 г. № 13 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг /дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | кальция |
|  |  |  |  |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом |
|  |  |  |  |  | с комплексоном. |
|  |  |  |  |  | Сборник*** с. 151-154 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21 | Поверхностные | А69. Б09 | Концентрация | Нормативы качества | СТБ ISO 5814-2007 |
|  | воды |  | кислорода | воды поверхностных |  |
|  |  |  | растворенного | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: св.0.2 мг О2/дм3 | утвержденные | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | Постановлением | ISO 5813: 1983 |
|  |  |  |  | Минприроды от |  |
|  |  |  |  | 30 марта 2015 г. № 13 |  |
| 2.22 |  | А69. Б16 | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  | магния |  | магния по величине |
|  |  |  | ДИ: (0,5- 100) мг/дм3 |  | общей жесткости и |
|  |  |  |  |  | концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | расчетным методом. |
|  |  |  |  |  | Сборник**** с. 242-243 |
|  |  |  | ДИ: св.1,00 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05- 46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 01.01.2017 ) |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
| 2.23 |  | А69. Б16 | Концентрация | утвержденные | М 01-02-2010, изд. 2010 г. |
|  |  |  | меди | Постановлением | (флуориметрический |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм3 | Минприроды от | метод) |
|  |  |  |  | 30 марта 2015 г. № 13 |  |
| 2.24 |  | А69. Б09 | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50 000) мг/дм3 |  |  |
| 2.25 |  | А69. Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | (М01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 2.26 |  | А69. Б09 | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 |
|  |  |  | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, ХПКсr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 2.27 |  | А69. Б09 | Прозрачность, см | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.1 |
| 2.28 |  | А69. Б09 | Концентрация анионных | Нормативы качества | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  |  | поверхностно- активных | воды поверхностных | Метод 1 |
|  |  |  | веществ (СПАВ) | водных объектов, | (флуориметрия) |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды от |  |
|  |  |  |  | 30 марта 2015 г. № 13 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.29 | Поверхностные | А69.Б29 | Температура | Нормативы качества | МВИ. МН 5350-2015 |
|  | воды |  | ДИ: (0 -40) ° С | воды поверхностных |  |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
| 2.30 |  | А69. Б09 | Концентрация | утвержденные | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  |  | сульфат - иона | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 | Минприроды от |  |
|  |  |  |  | 30 марта 2015 г. № 13 |  |
| 2.31 |  | А69. Б09 | Концентрация |  | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ: (0, 0005 - 25, 0) мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  | А69. Б09 | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  |  | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | (флуориметрический) |
| 2.33 |  | А69. Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфат - иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг Р/дм3 |  |  |
| 2.34 |  | А69. Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  |  |
| 2.35 |  | А69. Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | хлорид - иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.36 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0.001 мг/ /дм3 |  |  |
| 2.37 |  | А69. | Концентрация |  | ПНДФ 14.1:2:4.183-02 |
|  |  | Б16 | цинка |  | изд. 2005 |
|  |  |  | ДИ: (0, 005- 100) мг/дм3 |  |  |
| 2.38 |  | А69. | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | Б09 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 3.1 | Подземные | А70. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды |  |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31862-2012 | ГОСТ 31862-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 | Подземные | А70. Б09 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  | воды |  | аммоний - иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св.0.2 мг N/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мг N/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7150-1:1984 |
| 3.3 |  | А70. Б17 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  |  | нитрат - иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,09) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,02) мг N/дм3 |  |  |
| 3.4 |  | А70. Б17 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  |  | нитрит - иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
| 3.5 |  | А70. Б09 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед. рН |  |  |
| 3.6 |  | А70. Б16 | Концентрации: |  | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005- 50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  | А70. Б09 | Жесткость |  | ГОСТ 31865-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.15 | Подземные | А70. Б16 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ГОСТ 4011-72 |
|  | воды |  | железа общего | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,10 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.16 |  | А70. Б16 | Концентрация |  | М 01-02-2010 |
|  |  |  | меди |  | (флуориметрический |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5,0) мг/дм3 |  | метод) |
| 3.17 |  | А70. Б09 | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  |  | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50 000) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  | А70. Б09 | Концентрация |  | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | (М01-05-2012) |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | изд. 2012 |
| 3.19 |  | А70. Б09 | Химическое |  | ПНДФ 14.1:2:4.190-03 |
|  |  |  | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, ХПКсr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 3.20 |  | А70. Б09 | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  |  | анионных |  | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  | (флуориметрия) |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  | А70. Б09 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05- 42-2015 |
|  |  |  | сульфат - иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | А70. Б29 | Температура |  | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  |  | ДИ: (0 -40) ° С |  |  |
| 3.23 |  | А70. Б09 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.24 | Подземные | А70. Б09 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ПНДФ 14.1:2:4.182-02 |
|  | воды |  | фенолов | 2017 | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ: (0.0005 -25.0) мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  | А70. Б09 | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  |  | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02 –50) мг/дм3 |  | (флуориметрический) |
| 3.26 |  | А70. Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфат - иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг Р/дм3 |  |  |
| 3.27 |  | А70. Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  | А70. Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | хлорид -иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 3.29 |  | А70. Б16 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.30 |  | А70. Б16 | Концентрация хрома |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,001 мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  | А70. Б16 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  |  | цинка |  | изд. 2005 |
|  |  |  | ДИ: (0, 00 5 - 100) мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Питьевые | А75. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861 -2012 | ГОСТ 31861 -2012 |
|  | воды |  |  | СТБ ГОСТ Р51593-2001 | СТБ ГОСТР 51593-2001 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | ГОСТ 31862 -2012 | ГОСТ 31862 -2012 |
| 4.2 |  | А75. Б09 | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  |  | аммоний - иона |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ:0,1-300 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,05 мг/дм3 |  | ГОСТ 4192-82 |
|  |  |  |  |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 4.3 |  | А75. Б17 | Концентрация | СанНП и ГН, утв. | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  |  | нитрат - иона | постановлением | Метод Д |
|  |  |  | ДИ: 0,1-200 мг/дм3 | Минздрава РБ |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мгN/дм3 | 02.08.2010 № 105 | ГОСТ 18826-73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.4 | Питьевые | А75. Б17 | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 33045-2014 |
|  | воды |  | нитрит - иона | СанНП и ГН, | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: 0,003-30 мг/дм3 | утвержденные | (действует с 01.11.16) |
|  |  |  | ДИ:св. 0,003 мг/дм3 | постановлением | ГОСТ 4192-82 |
| 4.5 |  | А75. Б09 | Водородный | Минздрава 02.08.2010 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  |  | показатель (рН) | № 105 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12 ед.) рН |  |  |
| 4.6 |  | А75. Б16 | Концентрации: |  | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005- 50,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.7 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.9 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.11 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.12 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.13 |  |  | хрома | Фактические значения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.14 |  | А75. Б16 | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 4011-72 |
|  |  |  | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.15 |  | А75. Б09 | Жесткость |  | ГОСТ 31954-2012 |
|  |  |  |  |  | Метод А |
| 4.16 |  | А75. Б16 | Концентрация |  | М 01-02-2010 |
|  |  |  | меди |  | (флуориметрический |
|  |  |  | ДИ: (0,0005 -5,0) мг/дм3 |  | метод) |
| 4.17 |  | А75. Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  |  | нефтепродуктов |  | (М01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | изд. 2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.18 | Питьевые | А75. Б09 | Химическое | Фактические значения | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  | воды |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость, ХПКсr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16 000)мгО2/дм3 |  |  |
| 4.19 |  | А75. Б09 | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  |  | анионных | СанНП и ГН, | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- | утвержденные | (флуориметрия) |
|  |  |  | активных веществ | постановлением |  |
|  |  |  | (СПАВ) | Минздрава 02.08.2010 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | № 105 |  |
| 4.20 |  | А75. Б09 | Концентрация |  | ГОСТ 31940-2013 |
|  |  |  | сульфат - иона |  | Метод 3 |
|  |  |  | ДИ: (2- 50) мг/дм3 |  |  |
| 4.21 |  | А75. Б09 | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  |  | ДИ: (50-50 000) мг/дм3 |  |  |
| 4.22 |  | А75. Б29 | Температура |  | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  |  | ДИ: (0 -40) ° С |  |  |
| 4.23 |  | А75. Б09 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  |  | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ: (0, 0 0 05 – 2 5, 0) мг/дм3 |  |  |
| 4.24 |  | А75. Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | фосфат - иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг Р/дм3 |  |  |
| 4.25 |  | А75. Б16 | Концентрация |  | ГОСТ 4245-72 |
|  |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 10,0 мг/дм3 |  |  |
| 4.26 |  | А75. Б16 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  |  | цинка |  | изд. 2005 |
|  |  |  | ДИ: (0, 0 05- 100) мг/дм3 |  |  |
| 4.27 |  | А75. | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0ο цветности |  | Метод Б |
| 4.28 |  | А75. | Мутность, мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 |
|  |  | Б29 |  |  |  |
| 4.29 |  | А75. | Вкус, балл |  | ГОСТ 3351-74 |
|  |  | Б31 |  |  |  |
| 4.30 |  | А75. Б31 | Запах, балл |  | ГОСТ 3351-74 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Выбросы от | А67. Б09 | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | стационарных |  | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | источников |  | азот (II) оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | (азота оксида) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(1,34-4000) мг/м3 | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами Минприроды |  |
| 5.2 |  |  | азот (IV) оксида |  |  |
|  |  |  | (азота диоксида) | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(2,05-1000) мг/м3 | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 5.3 |  |  | азота оксидов в |  |  |
|  |  |  | пересчете на азота |  |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 |  |  |
| 5.4 |  |  | углерода оксида |  |  |
|  |  |  | (окиси углерода, |  |  |
|  |  |  | угарного газа) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-25000) мг/м3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-500000) мг/м3 (для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления) |  |  |
| 5.5 |  |  | серы диоксида |  |  |
|  |  |  | (ангидрида сернистого) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 5.6 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 5.7 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и |  | МВИ. МН 3829-2011 |
|  |  |  | определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,13 мг/м3 |  |  |
| 5.8 |  | А67. Б23 | Влажность | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 5.9 |  | А67. Б23 | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.10 | Выбросы от | А67. Б23 | Температура | Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | стационарных |  | газопылевых |  |  |
|  | источников |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 5.11 |  | А67. Б23 | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.12 |  | А67. Б23 | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  |  | газопылевых потоков |  |  |
| 5.13 |  | А67. Б46 А67. Б09 А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ. МН 2804- 2007 |
|  |  |  | определение | загрязняющих веществ |  |
|  |  |  | концентрации: | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | акрилонитрила | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (15- 3000) мг/м3 | территориальными |  |
| 5.14 |  |  | ацетона | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (18- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.15 |  |  | бензола | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: (3,6-3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 5.16 |  |  | и - бутанола | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.17 |  |  | и - бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.18 |  |  | изопропанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (14- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.19 |  |  | метанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.20 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.21 |  |  | м -ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.22 | Выбросы от |  | Отбор проб и | Разрешения на выбросы | МВИ. МН 2804- 2007 |
|  | стационарных |  | определение | загрязняющих веществ |  |
|  | источников |  | концентрации: | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | н - бутанола | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (3,3-3000) мг/м3 | территориальными |  |
| 5.23 |  |  | н - бутилацетата | органами Минприроды |  |
|  |  |  | Д - (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.24 |  |  | н - гексана | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: (5.5- 3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 5.25 |  |  | н - октана | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.26 |  |  | н-гептана |  |  |
|  |  |  | Д от (2.1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.27 |  |  | н - пентана |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15 - 3000 )мг/м3 |  |  |
| 5.28 |  |  | о - ксилола |  |  |
|  |  |  | Д - (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.29 |  |  | п - ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.30 |  |  | стирола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.31 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.33 |  |  | этанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.34 |  |  | этилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.35 |  |  | этилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.36 |  |  | этилцеллозольва |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.37 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб | Фактическое значение | МВИ концентрации |
|  |  |  | и определение |  | серной кислоты |
|  |  |  | концентрации |  | турбидиметрическим |
|  |  |  | серной кислоты |  | методом. Сборник*** |
|  |  |  | ДИ:(0,4-8,0) мг/м3 |  | с. 102-105 |

| 5.38 | Выбросы от | А67. Б46 А67. Б35 | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 4514-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | стационарных |  | и определение | загрязняющих веществ |  |
|  | источников |  | концентрации | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | твердых частиц | выдаваемые |  |
|  |  |  | (недифференцированная | территориальными |  |
|  |  |  | по составу пыль) | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. Б46 А67.Б23 А67. Б09. | ДИ: до 50 мг/м3 | Комплексные | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 5.39 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1657-2001 |
|  |  |  | определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |
|  |  |  | предельных |  |  |
|  |  |  | алифатического |  |  |
|  |  |  | ряда C1 – С10 (алканы) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.40 |  | А67. Б46А67. Б09 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4443-2012 |
|  |  |  | определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | уксусной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 1,5 мг/ м³ |  |  |
| 5.41 |  | А67. Б46А67. Б09 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1822-2016 |
|  |  |  | определение |  |  |
|  |  |  | концентрации: |  |  |
|  |  |  | фенола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,10-100) мг/м³ |  |  |
| 5.42 |  |  | 2,4-ксиленола, |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,10-100) мг/м³ |  |  |
| 5.43 |  |  | гваякола, |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,10-100) мг/м³ |  |  |
| 5.44 |  |  | м-крезола, о-крезола, |  |  |
|  |  |  | п-крезола, |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,10-100) мг/м³ |  |  |
| 5.45 |  |  | п – тимола, |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,10-100) мг/м³ |  |  |
| 5.46 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  |  | определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-30,0) мг/м3 |  |  |

| 6.1 | Выбросы | А67. Б09 | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от мобильных источников |  | концентрации | 2017 |  |
|  |  |  | углерод оксида (СО), |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 6.2 |  |  | Определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН), |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 6.3 |  |  | Дымность ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |
| 7.1 | Земли | А72. Б46 | Отбор проб | ТКП 7.03-01-2013 | ТКП 17.03-01-2013 |
|  | (включая |  |  | (02120) | (02120) |
|  | почвы) |  |  | ТКП 17.03-02-2013 | ТКП 17.03-02-2013 |
|  |  |  |  | (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 7.2 |  | А72. Б16 А72. Б16 | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  |  | кадмия | Постановление |  |
|  |  |  | ДИ: (0.25-25) мг/кг | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |

| 7.3 | Земли |  | марганца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ. МН 3369-2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (включая |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
|  | почвы) |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  | меди | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
| 7.5 |  |  | никеля | от 19.11.2009 № 125 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.6 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:( 3-500) мг/кг |  |  |
| 7.7 |  |  | хрома | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
| 7.8 |  |  | цинка | от 06.11.2008 № 187 |  |
|  |  |  | ДИ:(10-1000 )мг/кг |  |  |
| 7.9 |  | А72. Б09 | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед. рН |  |  |
| 7.10 |  | А72. Б09 | Водородный |  | ГОСТ 26483 -85 |
|  |  |  | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | солевой вытяжки |  |  |
|  |  |  | ед. рН |  |  |
| 7.11 | Земли | А72. Б09 | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  | (включая |  | азота аммонийного, | Минздрава | ISO/ТS/14256-1:2003 |
|  | почвы) |  | мг/кг | РБ от 04.01.2014. №1 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 7.12 |  | А72. Б09 | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465- |
|  |  |  | сухого вещества, % |  | 2011 |
| 7.13 |  | А72. Б09 | Концентрация | Постановление | М 03-03-2007 |
|  |  |  | нефтепродуктов | Минздрава РБ |  |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг | от 12.03.2012 № 17/1 |  |

| 7.14 | Земли | А72. Б16 | Концентрация | Фоновые значения | ГОСТ 26425-85 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (включая |  | хлоридов, мг/кг |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  | почвы) |  |  |  |  |

Примечание:

*- Сборник методик выполнения измерений,  допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля  предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая  химия  промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю. -М.: Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированные методы анализа вод/ под  ред. Ю.Ю.Лурье. - М.: Химия, 1973.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                          Т.А.Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018