|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №12 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года на бланке №0002246 на 14 листах Редакция 01 ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года Барановичской межрайонной лаборатории аналитического контроля Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

| № пунк тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | А71.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14- | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | 2002 | СТБ 17.13.05-29- |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29- | 2014/ISO5667-10:1992 |
|  |  |  |  | 2014/ISO5667-10:1992 |  |
| 1.2 |  | А71.Б09 | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  |  | аммоний-иона | специальное | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ:св.0,2 мгN/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 | выдаваемые | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | мгN/дм3 | территориальными | ISO 7150-1:1984 |
| 1.3 |  | А71. | Концентрация | органами | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю | Минприроды. |  |
|  |  |  |  | Разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-500)мг/дм³ | местных |  |
| 1.4 |  | А71 | Биохимическое | распорядительных | СТБ17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление | и исполнительных | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) | органов. |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) | Комплексные |  |
|  |  |  | мг О2/ дм3 | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6,0) | разрешения | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  | мг О2/дм3 |  | ISO 5815-2:2003. |
| 1.5 |  | А71 | Концентрация |  | МВИ. МН 4362-2012 |
|  |  | Б09 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.6 |  | А71 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед. рН |  |  |
| 1.7 | Сточные | А71 | Концентрация | Фактическое значение | МВИ концентрации |
|  | воды | Б16 | железа общего |  | железа(111) и железа |
|  |  |  | ДИ: (0,1-9,0) мг/дм3 |  | общего |
|  |  |  |  |  | фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой. |
|  |  |  |  |  | Сборник* с. 120-126 |
|  |  |  | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  | железа общего | специальное | (действует с 01.01.2017г.) |
|  |  |  | ДИ св 0,1мг/дм³ | водопользование, |  |
| 1.8 |  | А71 | Концентрация | выдаваемые | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция | территориальными | действует с 01.01.2017 |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды. |  |
|  |  |  |  | Разрешения |  |
|  |  |  |  | местных |  |
|  |  |  |  | распорядительных |  |
|  |  |  |  | и исполнительных |  |
|  |  |  |  | органов. |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
|  |  |  | Концентрация | Фактическое значение | МВИ концентрации |
|  |  |  | кальция |  | кальция |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом с комплексоном |
|  |  |  |  |  | и мурексидом |
|  |  |  |  |  | Лурье Ю.Ю.** с.239-242 |
| 1.9 |  | А71 | Концентрация | Разрешения на | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | специальное |  |
|  |  |  | растворенного | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 | выдаваемые | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | территориальными | ISO 5813:1983 |
|  |  |  |  | органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды. |  |
|  |  |  |  | Разрешения |  |
|  |  |  |  | местных |  |
|  |  |  |  | распорядительных |  |
|  |  |  |  | и исполнительных |  |
|  |  |  |  | органов. |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.10 |  | А71 | Концентрация | Фактическое значение | МВИ концентрации магния |
|  |  | Б16 | магния |  | титриметрическим |
|  |  |  | ДИ: (1-60)мг/дм³ |  | методом с комплексоном |
|  |  |  |  |  | Лурье Ю.Ю. ** с.243-244 |
| 1.10 | Сточные | А71 | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  | воды | Б16 | магния | специальное | действует с 01.01.2017 |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм³ | водопользование, |  |
| 1.11 |  | А71 | Концентрация | выдаваемые | М 01-02-2010, изд 2010 г. |
|  |  | Б16 | меди | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-5,00) | органами |  |
|  |  |  | мг/дм³ | Минприроды. |  |
| 1.12 |  | А71 | Концентрация | Разрешения | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | местных | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:( 0,005-50,00 ) | распорядительных |  |
|  |  |  | мг/дм3 | и исполнительных |  |
| 1.13 |  | А71 | Концентрация | органов. | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  |  | Б16 | никеля | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,01-100)мг/дм³ | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.14 |  | А71 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:св 0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св 0,02 мгN/дм3 |  |  |
| 1.15 |  | А71 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,008 мг/дм³ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025 |  |  |
|  |  |  | мгNдм3 |  |  |
| 1.16 |  | А71 | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4. |
|  |  | Б09 | потребление |  | 190-2003 изд. 2012 г. |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | окисляемость |  |  |
|  |  |  | бихроматная, |  |  |
|  |  |  | ХПК Cr |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 1.17 |  | А71 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Б09 | синтетических |  | издание 2009 г. |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) |  |  |
|  |  |  | мг/дм³ |  |  |
| 1.18 |  | А71 | Концентрация |  | СТБ 1713.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.2,00 мг/дм³ |  |  |
| 1.19 |  | А71 | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:( 50-50000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм³ |  |  |
| 1.20 |  | А71 | Температура |  | МВИ МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:( 0-40)ºC |  |  |
| 1.21 | Сточные | А71 | Концентрация | Разрешения на | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  | воды | Б09 | фенолов | специальное | (изд. 2006г) |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,000) | водопользование, |  |
|  |  |  | мг/дм³ | выдаваемые |  |
| 1.22 |  | А71 | Концентрация | территориальными | ГОСТ Р 55227-2012. |
|  |  | Б09 | формальдегида | органами | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм³ | Минприроды. | (Флуориметрический) |
| 1.23 |  | А71 | Концентрация | Разрешения | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона | местных | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св0,005 мгР/дм³ | распорядительных |  |
| 1.24 |  | А71 | Концентрация | и исполнительных | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего | органов.Комплексные | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм³ | природоохранные |  |
| 1.25 |  | А71 | Концентрация |  | СТБ 1713.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.10 мг/дм³ |  |  |
| 1.26 |  | А71 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм³ |  |  |
| 1.27 |  | А71 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,001 мг/дм³ |  |  |
| 1.28 |  | А71 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  | Б16 | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-100) |  |  |
|  |  |  | мг/дм³ |  |  |
| 2.1 | Поверх- | А69 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | ностные | Б46 |  | СТБ ИСО 5667-14- | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  | воды |  |  | 2002 |  |
|  |  |  |  | СТБ17.13.05-10-2009/ | СТБ17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-4:1987 | ISO 5667-4:1987 |
| 2.2 |  | А69 | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | воды | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ:св. 0,2 мгNдм3 | поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,003 | водных объектов, | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | мгN/дм3 | утвержденные | ISO 7150-1:1984 |
| 2.3 |  | А69 | Концентрация | Постановлением | МВИ.МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю | Минприроды от |  |
|  |  |  |  | 30 марта 2015 г.№13 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-500) мг/дм³ | №13 |  |
| 2.4 |  | А69 | Биохимическое |  | СТБ17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) |  |  |
|  |  |  | мг О2/дм³ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6,0) |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  | мг О2/дм3 |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.5 | Поверх- | А69 | Концентрация | Нормативы качества | МВИ.МН 4362-2012 |
|  | ностные | Б09 | взвешенных | воды |  |
|  | воды |  | веществ | поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 3,0 мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.6 |  | А69 | Водородный | утвержденные | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед. рН | Минприроды от |  |
|  |  |  |  | 30 марта 2015 г.№13 |  |
| 2.7 |  | А69 | Концентрация | Фактическое | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат- | значение |  |
|  |  |  | ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(6,1-6100)мг/дм³ |  |  |
| 2.8 |  | А69 | Концентрация | Фактическое значение | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | железа общего |  | железа(111) и железа |
|  |  |  | ДИ: (0,1-9,0) мг/дм3 |  | общего |
|  |  |  |  |  | фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой.Сборник* с.120-123 |
|  |  |  | ДИ св.0,1 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | воды | действует с 01.01.2017г. |
|  |  |  |  | поверхностных |  |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от30 марта 2015 г. |  |
|  |  |  |  | №13 |  |
| 2.9 |  | А69 | Концентрация | Фактическое значение | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | кальция |  | кальция титриметрическим |
|  |  |  | ДИ:св.0,5 мг/дм3 |  | методом с комплексоном. |
|  |  |  |  |  | Сборник*** с.151-154 |
|  |  |  | Д: св 1,0 мг/дм³ | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды | действует с 01.01.2017 |
|  |  |  |  | поверхностных |  |
| 2.10 |  | А69 | Концентрация | водных объектов, | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | утвержденные |  |
|  |  |  | растворенного | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 | Минприроды | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  | мгО2/дм³ | от30 марта 2015 г№13 | ISO 5813:1983 |
| 2.11 |  | А69 | Концентрация | Фактическое значение | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | магния |  | магния по величине |
|  |  |  | ДИ:св 0,5 мг/дм3 |  | общей жесткости |
|  |  |  |  |  | и концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | расчетным методом. |
|  |  |  |  |  | Ю.Ю.Лурье** с.242-243 |
| 2.11 | Поверх- | А69 | Концентрация | Нормативы качества | СТБ17.13.05-46-2016 |
|  | ностные | Б16 | магния | воды | действует с 01.01.2017 |
|  | воды |  | ДИ: св1 мг/дм3 | поверхностных |  |
| 2.12 |  | А69 | Концентрация | водных объектов, | М 01-02-2010 изд 2010 г. |
|  |  | Б16 | меди | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5,00) | Постановлением |  |
|  |  |  | мг/дм³ | Минприроды |  |
| 2.13 |  | А69 | Концентрация | от30 марта 2015 г | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | №13 | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ:( 0,005-50,0) |  | изд.2012 г. |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  | А69 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 |
|  |  | Б16 | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:0,01-100)мг/дм³ |  |  |
| 2.15 |  | А69 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:св0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св 0,02 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 2.16 |  | А69 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,008 мг/дм³ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм³ |  |  |
| 2.17 |  | А69 | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Б09 | потребление |  | (изд. 2012г.) |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | окисляемость |  |  |
|  |  |  | бихроматная., |  |  |
|  |  |  | ХПК Cr |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 2.18 |  | А69 | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | синтетических |  | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  | (флуориметрия) |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) |  |  |
|  |  |  | мг/дм³ |  |  |
| 2.19 |  | А69 | Концентрация |  | СТБ 1713.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.2 мг/дм³ |  |  |
| 2.20 |  | А69 | Минерализация |  | МВИ.МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | ДИ:(50-50000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм³ |  |  |
| 2.21 |  | А69 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | (изд. 2006 г.) |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.22 | Поверх- | А69 | Концентрация | Нормативы качества | ГОСТ Р 55227-2012. |
|  | ностные | Б09 | формальдегида | воды | Метод В |
|  | воды |  | ДИ:(0,02-50) мг/дм³ | поверхностных | (Флуориметричекий) |
| 2.23 |  | А69 | Температура | водных объектов, | МВИ МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)ºC | утвержденные |  |
| 2.24 |  | А69 | Концентрация | Постановлением | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона | Минприроды от | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:св 0,005 мгР/дм³ | 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.25 |  | А69 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ: св0,005 мг/дм³ |  |  |
| 2.26 |  | А69 | Прозрачность | Фактическое | СТБ 17.13.05-16-2010/ISO |
|  |  | Б09 |  | значение | 7027:1999 Раздел 5.п.5.1. |
| 2.27 |  | А69 | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 1713.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона | воды |  |
|  |  |  | ДИ: св.10 мг/дм³ | поверхностных |  |
| 2.28 |  | А69 | Концентрация | водных объектов, |  |
|  |  | Б16 | хрома общего | утвержденные | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм³ | Постановлением |  |
| 2.29 |  | А69 | Концентрация | Минприроды от | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома | 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,001 мг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  | А69 | Концентрация цинка |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  | Б16 | ДИ:(0,005-100) |  |  |
|  |  |  | мг/дм³ |  |  |
| 2.31 |  | А69 | Удельная | Фактическое | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | Б09 | электрическая | значение |  |
|  |  |  | проводимость |  |  |
| 2.32 |  | А69 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  | Б09 | Д И:(5-70 °) |  | Метод Б |
| 2.33 |  | А69. | Жесткость, ºЖ |  | ГОСТ 31865-2012 |
| 3.1 | Подземные | А70 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ИСО 5667-14- | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | 2002 |  |
|  |  |  |  | СТБ ISO 5667-11- | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | 2011 |  |
| 3.2 |  | А70 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний -иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св.0,2мгN/дм³ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | мгN/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 3.3 |  | А70 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед.рН |  |  |
| 3.4 |  | А70 | Концентрация |  | ГОСТ 4011-72 |
|  |  | Б16 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-2,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.4 | Подземные | А70 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.03.05-45-2016 |
|  | воды | Б09 | железа общего | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:св. 0,1 мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  | А70 | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012. |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм³ |  |  |
| 3.6 |  | А70 | Концентрация |  | М 01-02-2010 изд 2010 г. |
|  |  | Б16 | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5) |  |  |
|  |  |  | мг/дм³ |  |  |
| 3.7 |  | А70 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ (0,005-50,00) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  | А70 | Концентрация |  | ПНДФ 14.1:2:4.202-03 |
|  |  | Б16 | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,01-100)мг/дм³ |  |  |
| 3.9 |  | А70 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св 0,02 мгN/дм3 |  |  |
| 3.10 |  | А70 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,008 мг/дм³ |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,0025 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 3.11 |  | А70 | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:4.190-03, |
|  |  | Б09 | потребление |  | (изд. 2012 ) |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | окисляемость |  |  |
|  |  |  | бихроматная., |  |  |
|  |  |  | ХПК Cr |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 3.12 |  | А70 | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | синтетических |  | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  | (флуориметрия) |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ), |  |  |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) |  |  |
|  |  |  | мг/дм³ |  |  |
|  |  | А70 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.13 |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.2 мг/дм³ |  |  |
| 3.14 |  | А70 | Температура |  | МВИ МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40ºC) |  |  |
| 3.15 | Подземные | А70 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  | воды | Б09 | фенолов | 2017 | (изд. 2006) |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  | А70 | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012. |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | ДИ: (0,02-50) мг/дм³ |  | (Флуориметричекий) |
| 3.17 |  | А70 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:св0,005мгР/дм³ |  |  |
| 3.18 |  | А70 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:св0,005мг/дм³ |  |  |
| 3.19 |  | А70 | Концентрация |  |  |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  |  | ДИ:св.10 мг/дм³ |  |  |
| 3.20 |  | А70 | Концентрация |  |  |
|  |  | Б16 | хрома общего |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мг/дм³ |  |  |
| 3.21 |  | А70 | Концентрация хрома |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,001 мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | А70 | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  | Б16 | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-100) мг/дм³ |  |  |
| 3.23 |  | А69 | Концентрация |  | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(6,1-6100)мг/дм³ |  |  |
| 4.1 | Выбросы | А67 | Определение | Разрешения на | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |  |
|  | от | Б09 | концентрации: | выбросы |  |  |
|  | стационар- |  | азот (II) оксида | загрязняющих |  |  |
|  | ных |  | (азота оксид) | веществ в |  |  |
|  | источников |  | ДИ:(1,34-4000) мг/м3 | атмосферный |  |  |
| 4.2 |  |  | азот (IV) оксида | воздух, |  |  |
|  |  |  | (азота диоксид) | выдаваемые |  |  |
| 4.3 |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 | территориальными |  |  |
|  |  |  | азота оксидов | органами |  |  |
|  |  |  | в пересчете на азота | Минприроды. |  |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м³ | Комплексные |  |  |
| 4.4 |  |  | углерода оксид | природоохранные |  |  |
|  |  |  | (окись углерода, | разрешения. |  |  |
|  |  |  | угарный газ) |  |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,25-25000)мг/м3 ДИ:(1,25-500000)мг/м3 для газоанализаторов, осна-щенных функцией разбавления |  |  |  |
|  |  |  | серы диоксида |  |  |  |
|  |  |  | (ангидрид |  |  |  |
|  |  |  | сернистый) |  |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,86-15000)мг/м3 |  |  |  |
| 4.5 | Выбросы | А67 | Определение | Разрешения на | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |  |
|  | от | Б09 | концентрации: | выбросы |  |  |
|  | стационар- |  | кислорода | загрязняющих |  |  |
|  | ных |  | ДИ: (0,1-21) об.% | веществ в |  |  |
| 4.6 | источников | А67 | Отбор проб и | атмосферный | МВИ.МН 4566-2013 |  |
|  |  | Б46 | определение | воздух, |  |  |
|  |  | А67 | концентрации | выдаваемые |  |  |
|  |  | Б09 | формальдегида | территориальными |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-30) мг/м3 | органами |  |  |
|  |  |  |  | Минприроды. |  |  |
| 4.7 |  | А67 | Отбор проб и | Комплексные | МВИ.МН 3829-2011 |  |
|  |  | Б46 | определение | природоохранные |  |  |
|  |  | А67 | концентрации | разрешения. |  |  |
|  |  | Б09 | аммиака |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,13 мг/м3 |  |  |  |
| 4.8 |  | А67 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4443-2012 |  |
|  |  | Б46 | определение |  |  |  |
|  |  | А67 | концентрации |  |  |  |
|  |  | Б09 | уксусной кислоты |  |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.1,5) мг/ м³ |  |  |  |
| 4.9 |  | А67 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4514-2012 |  |
|  |  | Б46 | определение |  |  |  |
|  |  | А67 | коцентрации |  |  |  |
|  |  | Б09 | твердых |  |  |  |
|  |  |  | частиц (недиффе- |  |  |
|  |  |  | ренцированная) |  |  |
|  |  |  | по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) |  |  |
|  |  |  | мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | А67. | ДИ: ниже 50 мг/м3 |  |  |
|  |  | Б46 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б23 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 4.10 |  | А67 | Влажность | Фактическое | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых | значение |  |
|  |  |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплутационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 4.11 |  | А67 | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.12 | Выбросы | А67 | Температура | Фактическое | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | от | Б23 |  | значение |  |
|  | стационар- |  |  | Проектная |  |
|  | ных |  |  | эксплутационная |  |
|  | источников |  |  | документация |  |
| 4.13 |  | А67 | Расход газопылевых |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | потоков |  |  |
| 4.14 |  | А67 | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.15 |  | А67 | Отбор проб и |  | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  | Б46 | определение | Разрешения на |  |
|  |  | А67 | концентрации | выбросы |  |
| 4.16 |  | Б09 | этилцеллозольва | загрязняющих |  |
|  |  |  | ДИ:(2,2- 3000) мг/м3 | веществ в |  |
| 4.17 |  |  | акрилонитрила | атмосферный |  |
|  |  |  | ДИ: (15- 3000) мг/м3 | воздух, |  |
| 4.18 |  |  | ацетона | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (18- 3000) мг/м3 | территориальными |  |
| 4.19 |  |  | бензола | органами |  |
|  |  |  | ДИ:(3,6- 3000) мг/м3 | Минприроды. |  |
| 4.20 |  |  | н-бутанола | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(3,3- 3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 4.21 |  |  | и-бутилацетата | разрешения. |  |
|  |  |  | ДИ:(1,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.22 |  |  | и-пропанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.23 |  |  | метанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.24 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(7,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.25 |  |  | м –ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.25 |  |  | и-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.27 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.28 |  |  | н-гексана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5.5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.29 | Выбросы | А67 | Отбор проб и | Разрешения на | МВИ.МН 2804-2007 |
|  | от | Б46 | определение | выбросы |  |
|  | стационар- | А67 | концентрации | загрязняющих |  |
|  | ных | Б09 | н-октана | веществ в |  |
|  | источников |  | ДИ:(0,8- 3000) мг/м3 | атмосферный |  |
| 4.30 |  |  | н-гептана | воздух, |  |
|  |  |  | ДИ:(2,1- 3000) мг/м3 | выдаваемые |  |
| 4.31 |  |  | н-пентана | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ: (15- 3000) мг/м3 | органами |  |
| 4.32 |  |  | о-ксилола | Минприроды. |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 4.33 |  |  | п-ксилола | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 | разрешения. |  |
| 4.34 |  |  | стирола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.35 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.36 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4,37 |  |  | этанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.38 |  |  | этилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.39 |  |  | этилбензола |  |  |
|  |  |  | Д:(0,5-30000)мг/м³ |  |  |
| 4.40 |  | А67 | Отбор проб и |  | МВИ. МН 1657-2001 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67 | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | углеводородов |  |  |
|  |  |  | предельных |  |  |
|  |  |  | алифатического |  |  |
|  |  |  | ряда С1 -С10 |  |  |
|  |  |  | (алканы) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-1000)мг/м³ |  |  |
| 4.41 |  | А67 | Отбор проб и | Фактическое значение | МВИ концентрации |
|  |  | Б46 | определение |  | серной кислоты |
|  |  | А67 | концентрации |  | турбидиметрическим |
|  |  | Б09 | серной кислоты |  | методом. |
|  |  |  | ДИ:(0,4-8,0) мг/м3 |  | Сборник***с.102-105 |
| 4.42 |  | А67 Б46 А67 Б16 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ:(0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 6083-2018 |
| 5.1. | Выбросы | А67. | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от | Б46. | концентрации | 2017 |  |
|  | мобильных | Б09 | углерод оксида (СО) |  |  |
|  | источников |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
|  |  |  | Определение |  |  |
| 5.2. |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 5.3. |  |  | Дымность |  | МВИ.МН 5911-2017 |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 6.1. | Земли | А72 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 | ТКП 17.03-01-2013 |
|  | (включая | Б46 |  | (02120) | (02120) |
|  | почвы) |  |  | ТКП 17.03-02-2013 | ТКП 17.03-02-2013 |
|  |  |  |  | (02120) | (02120) |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 6.2 |  | А72 | Концентрация азота | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  |  | Б09 | аммонийный,мг/кг | Минздрава РБ | ISO/TS/ 14256-1:2003 |
|  |  |  |  | от 04.01.2014. №1 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.3. |  | А72 | Водородный | Фактическое | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) | значение |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-14) ед.рН |  |  |
| 6.4. | Земли | А72 | Водородный |  | ГОСТ 26483-85 |
|  | (включая | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  | почвы) |  | солевой вытяжки |  |  |
|  |  |  | Д : (1-14) ед.рН |  |  |
| 6.5. |  | А72 | Массовая доля |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | Б09 | сухого вещества,% |  |  |
| 6.6. |  | А72 | Концентрация | ГН 2.1.7.12-1-2004 | ГОСТ 26488 |
|  |  | Б17 | нитратов, | утв.постановлением |  |
|  |  |  | мг/кг | главного |  |
|  |  |  |  | санитарного врача РБ |  |
|  |  |  |  | №28 от 25.02.2004 |  |
| 6.7. |  | А72 | Концентрация | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б16 | хлоридов, |  | ГОСТ 26425-85 |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
| 6.8. |  | А72 | Концентрация |  | ГОСТ 26207-91 |
|  |  | Б16 | фосфора |  |  |
|  |  |  | подвижного |  |  |
|  |  |  | мг/кг (Р2О5) |  |  |
| 6.9. |  | А72 | Нефтепродукты | Постановление | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | ДИ:( 5-20000), мг/кг | Минздрава РБ | (М03-03-2012), |
|  |  |  |  | от 12.03.2012 № 17/1 | изд. 2012г. |

Примечание

*- Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.

**- Унифицированные методы анализа вод под  общей редакцией Ю.Ю.Лурье  Ю.Ю.-М.:Химия, 1973.

***- Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Часть 3, Мн.:НТЦ «АПИ», 1998г.,

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений;

МВИ – методика выполнения измерений;

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                          Т.А.Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

05.04.2019

20.04.2018