НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №14 к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1695

от 20 июня  2011 года

На бланке №0002246

На 21 листе

Редакция 01

ОБЛАСТЬ  АККРЕДИТАЦИИ  от  01 сентября 2016 года

Гомельской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр

аналитического контроля в области охраны окружающей среды»

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные | А71. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | специальное | 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ:св.0,2мгN/дм3 | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,003мгN/дм3 | выдаваемые | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO |
|  |  |  |  | территориальными | 7150-1:1984 |
|  |  |  |  | органами Минприроды |  |
| 1.3 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,02мгN/дм3 | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,09мг/дм3 | распорядительных |  |
|  |  |  |  | органов |  |
| 1.4 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-иона | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,0025 | природоохранные |  |
|  |  |  | мгN/дм3 | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,008мг/дм3 |  |  |
| 1.5 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500)мг/дм3 |  |  |
| 1.6 | Сточные | А71. | Биохимическое | Разрешения на | СТБ ISO 5814-2007 |
|  | воды | Б09 | потребление | специальное |  |
|  |  |  | кислорода (БПК) | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) | выдаваемые | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO |
|  |  |  | мгО2/дм3 | территориальными | 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6)мгО2/дм3 | органами Минприроды | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO |
|  |  |  |  |  | 5815-2:2003 |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
| 1.7 |  | А71. | Концентрация | исполнительных и | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б35 | взвешенных | распорядительных |  |
|  |  |  | веществ | органов |  |
|  |  |  | ДИ:от 3,0мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
| 1.8 |  | А71. | Водородный | природоохранные | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12)ед. рН |  |  |
| 1.9 |  | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации железа |
|  |  | Б16 | железа (общего) |  | (III) и железа общего |
|  |  |  | Д – 0,2-9,0 мг/дм3 |  | фотометрическим методом |
|  |  |  |  |  | с сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой. |
|  |  |  |  |  | Сборник* с. 120-126 |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/дм3 | Разрешения на | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | специальное | (фотометрический метод) |
|  |  |  |  | водопользование, | (действует с 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
| 1.10 |  | А71. | Концентрация | территориальными | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | органами Минприроды |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,2 мг/дм3 | Разрешения местных | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | исполнительных и | ISO 5813:1983 |
|  |  |  |  | распорядительных |  |
| 1.11 |  | А71. | Концентрация | органов | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция |  | (титриметрический метод) |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | Комплексные | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
|  |  |  | Д – 2,0-50,0 мг | Фактические значения | МВИ концентрации кальция |
|  |  |  | в пробе |  | титриметрическим методом |
|  |  |  |  |  | с комплексоном и |
|  |  |  |  |  | мурексидом. |
|  |  |  |  |  | Аналитическая химия** |
|  |  |  |  |  | с. 118-119 |
| 1.12 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ концентрации магния |
|  |  | Б16 | магния |  | титриметрическим методом |
|  |  |  | ПО - 1 мг/дм3 |  | с комплексоном. |
|  |  |  |  |  | Аналитическая химия** |
|  |  |  |  |  | с. 121-123 |
| 1.12 | Сточные | А71. | Концентрация | Разрешения на | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  | воды | Б16 | магния | специальное | (титриметрический метод) |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | водопользование, | (действует с 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
| 1.13 |  | А71. | Концентрация | территориальными | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | органами Минприроды | (М 01-05-2012), изд. 2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0 вкл) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Разрешения местных |  |
|  |  |  |  | исполнительных и |  |
| 1.14 |  | А71. | Окисляемость | распорядительных | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Б09 | бихроматная | органов | изд. 2012 |
|  |  |  | (Химическое |  |  |
|  |  |  | потребление | Комплексные |  |
|  |  |  | кислорода, ХПК) | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) | разрешения |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 1.15 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Б09 | анионных |  | изд. 2009 |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных |  |  |
|  |  |  | веществ (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.2мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  | А71. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б35 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  | А71. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40) о |  |  |
| 1.20 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод В (флуориметричес- |
|  |  |  | ДИ:(0,02-50)мг/дм3 |  | кий метод) |
| 1.22 | Сточные | А71. | Концентрация | Разрешения на | ГОСТ 18309-2014 |
|  | воды | Б16 | фосфат-иона | специальное | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:св.0,005мгР/дм3 | водопользование, |  |
| 1.23 |  |  | фосфора общего | выдаваемые | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св.0,005мг/дм3 | территориальными | (Метод Г) |
|  |  |  |  | органами Минприроды |  |
| 1.24 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ.МН 2756-2007 |
|  |  | Б16 | фторид-иона | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,19-190,00) | исполнительных и |  |
|  |  |  | мг/дм3 | распорядительных |  |
|  |  |  |  | органов |  |
| 1.25 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: св.10мг/дм3 | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.26 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома (VI) |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,001мг/дм3 |  |  |
| 1.27 |  | А71. | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ:св.0,0446мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,2мг/дм3 |  |  |
| 1.28 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,06мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,2мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  | А71. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,5мг/дм3 |  |  |
| 1.30 |  | А71. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ:св.0,0815мгР/дм3 |  |  |
| 1.31 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,5мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  | А71. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | А71. | бария |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ:(0,05-5,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.36 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | Д:(0,5-5000,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.37 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | Д:(0,015-2,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.38 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | Д:(0,25-2500,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.39 | Сточные | А71. | Концентрации: | Разрешения на | ГОСТ 31869-2012 |
|  | воды | Б16 | натрия | специальное |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000,0) | водопользование, |  |
|  |  |  | мг/дм3 | выдаваемые |  |
| 1.40 |  |  | стронция | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-50,0)мг/дм3 | органами Минприроды |  |
| 1.41 |  | А71. | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,000) | исполнительных и |  |
|  |  |  | мг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.42 |  |  | железа (общего) | органов |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Комплексные |  |
| 1.43 |  |  | кадмия | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,000) | разрешения |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.44 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.45 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.46 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.47 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.48 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.49 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.50 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.51 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | Д:(0,002-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.52 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | Д:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.1 | Поверх- | А69. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | ностные | Б46 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  | воды |  |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ | СТБ 17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-4:1987 | ISO 5667-4:1987 |
| 2.2 | Поверх- | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO |
|  | ностные | Б09 | аммоний-иона | воды поверхностных | 5664:1984 |
|  | воды |  | ДИ:св.0,2 мгN/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,003мгN/дм3 | утвержденные | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO |
|  |  |  |  | Постановлением | 7150-1:1984 |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
| 2.3 |  | А69. | Концентрация | от 30 марта 2015 г. | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона | №13 |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,02мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,09мг/дм3 |  |  |
| 2.4 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0025 |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,008мг/дм3 |  |  |
| 2.5 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500)мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  | А69. | Биохимическое |  | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  | 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6)мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO |
|  |  |  |  |  | 5815-2:2003 |
| 2.7 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б35 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: от 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  | А69. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель( рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12)ед. рН |  |  |
| 2.9 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат- |  |  |
|  |  |  | иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(6.1-6100) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  | А69. | Жесткость, 0Ж |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б35 |  |  |  |
| 2.11 |  | А69. | Прозрачность |  | СТБ 17.13.05-16-2010/ISO |
|  |  | Б35 |  |  | 7027:1999 Раздел 5, п.5.1 |
| 2.12 | Поверх- | А69. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации железа |
|  | ностные | Б16 | железа (общего) |  | (III) и железа общего |
|  | воды |  | Д-0,2-9,0 мг/дм3 |  | фотометрическим методом |
|  |  |  |  |  | с сульфосалициловой кислотой |
|  |  |  |  |  | Сборник* с.120-126. |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (фотометрический метод) |
|  |  |  |  | водных объектов, | (действует с 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.13 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция | Минприроды | (титриметрический метод) |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. | (действует с 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | №13 |  |
|  |  |  | Д – св. 0,5 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | титриметрическим методом |
|  |  |  |  |  | с комплексоном. |
|  |  |  |  |  | Сборник*** с. 151-154 |
| 2.14 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | воды поверхностных |  |
|  |  |  | растворенного | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мг/дм3 | утвержденные | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO |
|  |  |  |  | Постановлением | 5813:1983 |
| 2.15 |  | А69. | Концентрация | Минприроды | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | магния | от 30 марта 2015 г. | (титриметрический метод) |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 | №13 | (действует с 01.01.2017 г.) |
|  |  |  | Д – 0,5-100 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации магния |
|  |  |  |  |  | по величине общей |
|  |  |  |  |  | жесткости и концентрации |
|  |  |  |  |  | кальция расчетным методом |
|  |  |  |  |  | Унифицированные |
|  |  |  |  |  | методы**** с. 242-243. |
| 2.16 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | воды поверхностных | (М 01-05-2012), изд. 2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,000 | водных объектов, |  |
|  |  |  | вкл.) мг/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
| 2.17 |  | А69. | Окисляемость | Минприроды | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Б09 | бихроматная | от 30 марта 2015 г. | изд. 2012 |
|  |  |  | (Химическое | №13 |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода, ХПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 2.18 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.19 | Поверх- | А69. | Концентрация | Нормативы качества | ГОСТ 31857-2012 |
|  | ностные | Б09 | синтетических | воды поверхностных | Метод 3 |
|  | воды |  | поверхностных | водных объектов, | (спектрофотометрия) |
|  |  |  | активных веществ | утвержденные |  |
|  |  |  | (СПАВ) | Постановлением |  |
|  |  |  | анионоактивных | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,015-25) | от 30 марта 2015 г. |  |
|  |  |  | мг/дм3 | №13 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  |  | мг/дм3 |  | Метод 1 (флуориметрия) |
| 2.20 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.2 мг/дм3 |  |  |
| 2.21 |  | А69. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б35 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  | А69. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40) о |  |  |
| 2.24 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод В (флуориметричес- |
|  |  |  | ДИ:(0,02-50)мг/дм3 |  | кий метод) |
| 2.25 |  | А69. | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:св.0,005мгР/дм3 |  |  |
| 2.26 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св.0,005мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 2.27 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома (VI) |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,001 мг/дм3 |  |  |
| 2.29 |  | А69. | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  | изд.2013 |
|  |  |  | ДИ:св.0,0446мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,2 мг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,06мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,2 мг/дм3 |  |  |
| 2.31 | Поверх- | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  | ностные | Б09 | сульфат-иона | воды поверхностных | изд.2013 |
|  | воды |  | ДИ: св.0,5мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.32 |  | А69. | фосфат-иона | утвержденные |  |
|  |  | Б16 | ДИ:св.0,0815мгР/дм3 | Постановлением |  |
| 2.33 |  |  | фторид-иона | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. |  |
| 2.34 |  |  | хлорид-иона | №13 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,5мг/дм3 |  |  |
| 2.35 |  | А69. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869 - 2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 2.36 |  | А69. | бария |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ:(0,05-5,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.37 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.38 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.39 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,015-2,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.40 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.41 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.42 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-50,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.43 |  | А69. | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.44 |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.45 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.46 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.47 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.48 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.49 | Поверх- | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | ностные | Б16 | молибдена | воды поверхностных |  |
|  | воды |  | ДИ:(0,001-6,000) | водных объектов, |  |
|  |  |  | мг/дм3 | утвержденные |  |
| 2.50 |  |  | мышьяка | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) | Минприроды |  |
|  |  |  | мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. |  |
| 2.51 |  |  | никеля | №13 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.52 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.53 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.54 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0000 |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.55 |  | А69. | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | Б35 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость |  |  |
| 3.1 | Подземные | А70. | Отбор проб | СТБ ИСО 5667-11-2011 | СТБ ИСО 5667-11-2011 |
|  | воды | Б46 |  | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | А70 | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ISO |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | 2017 | 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ:св.0,2мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,003мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ISO |
|  |  |  |  |  | 7150-1:1984 |
| 3.3 |  | А70. | Концентраця |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,02мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,09мг/дм3 |  |  |
| 3.4 |  | А70. | Концентраця |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,0025мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,008мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  | А70. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12)ед. рН |  |  |
| 3.6 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,000) |  |  |
|  |  |  | вкл. мг/дм3 |  |  |
| 3.7 | Подземные | А70. | Окисляемость | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  | воды | Б09 | бихроматная | 2017 | изд.2012 |
|  |  |  | (Химическое |  |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода, ХПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 3.8 |  | А70. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | Б09 | анионных |  | метод 1 (флуориметрия) |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.2мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  | А70. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б35 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  | А70. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)° |  |  |
| 3.13 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенола, фенолов |  | Изд.2006 |
|  |  |  | суммарно |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод В (флуориметричес- |
|  |  |  | ДИ:(0,02-50)мг/дм3 |  | кий метод) |
| 3.15 |  | А70. | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:св.0,005мгР/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св.0,005мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 3.17 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10мг/дм3 |  |  |
| 3.18 | Подземные | А70. | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  | воды | Б17 | нитрат-иона | 2017 | изд.2013 |
|  |  |  | ДИ:св.0,0446мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,2 мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,06мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:св.0,2 мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  | А70. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,5мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  | А70. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ:св.0,0815мгР/дм3 |  |  |
| 3.22 |  |  | фторид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,1мг/дм3 |  |  |
| 3.23 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,5мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  | А70. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,078-3900) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 3.25 |  | А70. | бария |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ:(0,05-5,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000,0)вкл. |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000,0)вкл. |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | Д:(0,015-2,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.29 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500,00) |  |  |
|  |  |  | вкл. мг/дм3 |  |  |
| 3.30 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000,0)вкл. |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-50,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.32 |  | А70. | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.33 |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.34 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005- |  |  |
|  |  |  | 1,0000)мг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.36 | Подземные |  | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | воды |  | марганца | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.37 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.38 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.39 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.40 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.41 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.42 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.43 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.44 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б16 | железа (общего) |  | (фотометрический метод) |
|  |  |  | ДИ: св.0,1 мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Выбросы | А67. | Отбор проб для | СТБ 17.13.05.-03-2008/ | СТБ 17.13.05.-03-2008/ |
|  | от стацио- | Б46 | определения | ISO 11338-1:2003 | ISO 11338-1:2003 |
|  | нарных |  | полициклических |  |  |
|  | источников |  | ароматических |  |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |
| 4.2 |  | А67. | Влажность | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 4.3 |  | А67. | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.4 | Выбросы | А67. | Температура | Фактические значения | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | от стацио- | Б23 | газопылевых |  |  |
|  | нарных |  | потоков | Проектная |  |
|  | источников |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 4.5 |  | А67. | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков, м3/с |  |  |
| 4.6 |  | А67. | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.7 |  | А67. | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 3829-2011 |
|  |  | Б46 | и определение | загрязняющих веществ |  |
|  |  | А67. | концентрации | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | аммиака | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: от 0,13мг/м3 | территориальными |  |
| 4.8 |  | А67. | Определение | органами Минприроды | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  |  | Б09 | концентрации: | Комплексные |  |
|  |  |  | азот (II) оксида | природоохранные |  |
|  |  |  | (азота оксид) | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(1,34-4000) мг/м3 |  |  |
| 4.9 |  |  | азот(IV) оксида |  |  |
|  |  |  | (азота диоксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,05-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.10 |  |  | азота оксидов |  |  |
|  |  |  | в пересчете на |  |  |
|  |  |  | азота диоксид |  |  |
|  |  |  | мг/м3 |  |  |
| 4.11 |  |  | углерод оксида |  |  |
|  |  |  | (окись углерода, |  |  |
|  |  |  | угарный газ) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,25-25000) мг/м3 ДИ:(1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |
| 4.12 |  |  | серы диоксида |  |  |
|  |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.13 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-21) об.% |  |  |
| 4.14 | Выбросы | А67. | Отбор проб | Разрешения на выбросы | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  | от стацио- | Б46 | и определение | загрязняющих веществ |  |
|  | нарных | А67. | концентрации | в атмосферный воздух, |  |
|  | источников | Б23 | твердых частиц | выдаваемые |  |
|  |  | А67. | (недифференци- | территориальными |  |
|  |  | Б09 | рованная по | органами Минприроды |  |
|  |  |  | составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ: < 50мг/м3 | Комплексные |  |
|  |  | А67. | ДИ:(15-20000)мг/м3 | природоохранные | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  | Б46 |  | разрешения |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 4.15 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 4443-2012 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | уксусной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.1,5мг/м³ |  |  |
| 4.16 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-30)мг/м3 |  |  |
| 4.17 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 2021-2004 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б16 | фтора (газообраз- |  |  |
|  |  |  | ных соединений) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5–500)мг/нм3 |  |  |
| 4.18 |  | А67. | Отбор проб | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б46 | и определение |  | серной кислоты |
|  |  | А67. | концентрации |  | турбидиметрическим |
|  |  | Б09 | серной кислоты |  | методом. Сборник*** |
|  |  |  | ДИ:(0,4-8,0) мг/м3 |  | с. 102-105 |
| 4.19 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ:(0,5-50) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 6083-2018 |
| 4.20 | Выбросы | А67. | Отбор проб | Разрешения на выбросы | СТБ 17.13.05–14–2010/ |
|  | от стацио- | Б46 | и определение | загрязняющих веществ | EN 14385:2004 |
|  | нарных | А67. | концентрации: | в атмосферный воздух, |  |
|  | источников | Б16 | мышьяка | выдаваемые |  |
| 4.21 |  |  | кадмия | территориальными |  |
| 4.22 |  |  | хрома | органами Минприроды |  |
| 4.23 |  |  | кобальта |  |  |
| 4.24 |  |  | меди | Комплексные |  |
| 4.25 |  |  | марганца | природоохранные |  |
| 4.26 |  |  | никеля | разрешения |  |
| 4.27 |  |  | свинца |  |  |
| 4.28 |  |  | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0,5)мг/м3 |  |  |
| 4.29 |  | А67. | Отбор проб |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ |
|  |  | Б46 | и определение |  | ЕN 13211:2001 |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б16 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-0,5)мг/м3 |  |  |
| 4.30 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 2804- 2007 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | 1,2,3- |  |  |
|  |  |  | триметилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.31 |  |  | 1,2,4- |  |  |
|  |  |  | триметилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.32 |  |  | 1,3,5- |  |  |
|  |  |  | триметилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.33 |  |  | этилцеллозольва |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,2-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.34 |  |  | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15- 3000)мг/м3 |  |  |
| 4.35 |  |  | ацетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(18- 3000)мг/м3 |  |  |
| 4.36 |  |  | бензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,6- 3000)мг/м3 |  |  |
| 4.37 |  |  | и-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(4,7-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.38 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,2-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.39 |  |  | изопропанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(14- 3000)мг/м3 |  |  |
| 4.40 |  |  | изопропилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,3-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.41 |  |  | и-пентилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000)мг/м3 |  |  |
| 4.42 | Выбросы | А67. | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804- 2007 |
|  | от стацио- | Б46 | и определение | загрязняющих веществ |  |
|  | нарных | А67. | концентрации: | в атмосферный воздух, |  |
|  | источников | Б09 | метанола | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(44- 3000)мг/м3 | территориальными |  |
| 4.43 |  |  | метилэтилкетона | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(7,2-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.44 |  |  | м –ксилола | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-3000)мг/м3 | природоохранные |  |
| 4.45 |  |  | н-бутанол | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(3,3-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.46 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.47 |  |  | н-гексана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5.5-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.48 |  |  | н-октана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.49 |  |  | н-гептана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,1-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.50 |  |  | н-пентана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.51 |  |  | н-пентилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,3-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.52 |  |  | н-пропилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.53 |  |  | о-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.54 |  |  | п-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.55 |  |  | стирола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.56 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,3-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.57 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,3-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.58 |  |  | этанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(24-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.59 |  |  | этилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5,6-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.60 |  |  | этилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-3000)мг/м3 |  |  |
| 4.61 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ. МН 1657-2001 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | углеводородов |  |  |
|  |  |  | предельных |  |  |
|  |  |  | алифатического |  |  |
|  |  |  | ряда C1 – С10 |  |  |
|  |  |  | (алканы) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-1000)мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.62 | Выбросы | А67. | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1822-2016 |
|  | от стацио- | Б46 | и определение | загрязняющих веществ |  |
|  | нарных | А67. | концентрации: | в атмосферный воздух, |  |
|  | источников | Б09 | фенола | выдаваемые |  |
| 4.63 |  |  | 2,4-ксиленола | территориальными |  |
| 4.64 |  |  | гваякола | органами Минприроды |  |
| 4.65 |  |  | м-крезола, о- крезола, п-крезола |  |  |
| 4.66 |  |  | п- тимола | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100)мг/м³ | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 5.1 | Выбросы | А67. | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от | Б09 | концентрации | 2017 |  |
|  | мобильных |  | углерода оксида |  |  |
|  | источников |  | (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 5.2 |  |  |  |  |  |
|  |  | А67. | Определение |  |  |
|  |  | Б09 | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |
|  |  |  | (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 5.3 |  | А67. | Дымность |  | МВИ.МН 5911-2017 |
|  |  | Б09 | ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Земли | А72. | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 (02120) | ТКП 17.03-01-2013 (02120) |
|  | (включая | Б46 |  | ТКП 17.03-02-2013 (02120) | ТКП 17.03-02-2013 (02120) |
|  | почвы) |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 6.2 |  | А72. | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-14) ед.рН |  |  |
| 6.3 |  | А72. | Водородный |  | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | солевой вытяжки, |  |  |
|  |  |  | ед.рН |  |  |
| 6.4 |  | А72. | Массовая доля |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | Б35 | сухого вещества, % |  |  |
| 6.5 |  | А72. | Концентрация | Фоновое значение | ГОСТ 26425-85 |
|  |  | Б16 | хлоридов |  |  |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
| 6.6 |  | А72. | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011/ISO/ |
|  |  | Б09 | азота аммонийного | Минздрава | TS 14256-1:2003 |
|  |  |  | мг/кг | от 04.01.014. №1 |  |
| 6.7 |  | А72. | Концентрация | Постановление | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | Минздрава | (М 03-03-2012) |
|  |  |  | ДИ:(5-20000) вкл. | от 12.03.2012 № 17/1 | изд. 2012г. |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
| 6.8 |  | А72. | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-500)мг/кг |  |  |
| 6.9 |  |  | кадмия | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-25)мг/кг | ГН. 2.1.7.9-37-2003 |  |
|  |  |  |  | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.10 |  |  | кобальта | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(2,5-200)мг/кг |  |  |
| 6.12 |  |  | марганца | Инструкция |  |
|  |  |  | ДИ:(40-2000)мг/кг | 2.1.7.11-12-5-2004, утв. |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 03.03.2004 № 32 |  |
| 6.13 |  |  | меди | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(1,5-250)мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.14 |  |  | молибдена | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(5-250)мг/кг |  |  |
| 6.15 |  |  | мышьяка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(1-250)мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.16 | Земли | А72. | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | (включая | Б16 | никеля | Постановление |  |
|  | почвы) |  | ДИ:(2-250)мг/кг | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.17 |  |  | свинца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(3-500)мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.18 |  |  | хрома | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(3-500)мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.19 |  |  | цинка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(10-1000)мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.20 |  | А72. | Концентрация | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ. МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ртути, мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 7.1 | Отходы | А74. | Концентрации: | Фактические значения | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-500)мг/кг |  |  |
| 7.2 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-25)мг/кг |  |  |
| 7.3 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,5-200)мг/кг |  |  |
| 7.4 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(40-2000)мг/кг |  |  |
| 7.5 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,5-250)мг/кг |  |  |
| 7.6 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-250)мг/кг |  |  |
| 7.7 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-250)мг/кг |  |  |
| 7.8 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-250)мг/кг |  |  |
| 7.9 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-500)мг/кг |  |  |
| 7.10 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-500)мг/кг |  |  |
| 7.11 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(10-1000)мг/кг |  |  |
| 7.12 |  | А74. | Концентрация |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 03-03-2012) |
|  |  |  | ДИ:(5-20000)вкл. |  | изд. 2012г. |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.1 | Воздух | А76. | Отбор проб и | Фактические значения | МУ № 1637-77, вып. 1-5, |
|  | рабочей | Б46 | опеделение |  | 18.04.1977, утв.МЗ СССР |
|  | зоны | А76. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | аммиака |  |  |
|  |  |  | ПО – 5,0 мг/м3 |  |  |
| 8.2 |  | А76. | Отбор проб и |  | МУ № 4588-88, вып. 10, |
|  |  | Б46 | опеделение |  | 30.03.1988, утв.МЗ СССР |
|  |  | А76. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | серной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5,0)мг/м3 |  |  |
| 8.3 |  | А76. | Отбор проб и |  | МУ № 4574-88, вып. 10, |
|  |  | Б46 | определение |  | 30.03.1988, утв.МЗ СССР |
|  |  | А76. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | щелочей едких |  |  |
|  |  |  | (растворы в перес- |  |  |
|  |  |  | чете на гидроксид |  |  |
|  |  |  | натрия) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-5,00)мг/м3 |  |  |
| 9 | Рабочие | А78. | Параметры | СанПиН и ГН, утвер- | ГОСТ 12.1.005-88 п.2 |
|  | места | Б35 | микроклимата: | жденные Постановле- |  |
| 9.1 |  |  | Температура | нием Минздрава РБ от | СанПиН и ГН, утвержден |
|  |  |  | воздуха, оС | 30.04.2013 №33 | ные Постановлением |
|  |  |  |  |  | Минздрава РБ от |
| 9.2 |  | А78. | Относительная | ГОСТ 12.1.005-88 | 30.04.2013 №33 |
|  |  | Б35 | влажность воздуха, |  |  |
|  |  |  | % | СанПиН и ГН, утвер- |  |
| 9.3 |  | А78. | Скорость движения | жденные Постановле- |  |
|  |  | Б35 | воздуха, м/с | нием Минздрава РБ от |  |
|  |  |  |  | 12.12.2012 №194 |  |

Примечание:

*- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю.-М.:Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.:НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированные методы анализа вод/ под.ред. Ю.Ю.Лурье.-М.:Химия, 1973.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерения

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А.Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

05.04.2019

20.04.2018