|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение № 19

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1695

от 20июня  2011 года

На бланке  №0002246

На 14 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01сентября 2016 года

Лидской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

Министерства природных ресурсов и охраныокружающей среды

Республики Беларусь

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные | А71. | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  | воды | Б46 |  | ISO 5667-10:1992. | ISO 5667-10:1992. |
|  |  |  |  | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний -иона | Разрешения на | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,2) мгN/дм3 | специальное |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,003) мгN/дм3 | водопользование, | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | выдаваемые | ISO 7150-1:1984 |
| 1.3. |  | А71. | Концентрация | территориальными | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Къельдалю | органами |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 | Разрешения местных |  |
| 1.4. |  | А71. | Биохимическое | исполнительных и | СТБ 17.13.05-22- |
|  |  | Б09 | потребление | распорядительных | 2011/ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода(БПК) | органов |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000)мгО2/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/дм3 | Комплексные | СТБ 17.13.05-23- |
|  |  |  |  | природоохранные | 2011/ISO 5815-1:2003 |
| 1.5 |  | А71. | Концентрация | разрешения | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б29 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.3,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.6 |  | А71. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) ДИ:(2-12) ед. рН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.7 | Сточные | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  | воды | Б16 | железа (общего) |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ:0,2-9,0 мг/дм3 |  | общего фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с сульфосали- |
|  |  |  |  |  | циловой кислотой/ |
|  |  |  |  |  | Сборник * с.120-126 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,1) мг/дм3 | Разрешения на | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | специальное | (действует с 01.01.2017) |
| 1.8 |  | А71. | Концентрации: | водопользование, | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа (общего) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) мг/дм3 | территориальными |  |
| 1.9 |  |  | кадмия | органами |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.10 |  |  | марганца | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 | исполнительных и |  |
| 1.11 |  |  | меди | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0) мг/дм3 | органов |  |
| 1.12 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0) мг/дм3 | Комплексные |  |
| 1.13 |  |  | свинца | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0) мг/дм3 | разрешения |  |
| 1.14 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  | А71. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б16 | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.19. |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.20 |  |  | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,39-3900) мгN/дм3 |  |  |
| 1.21 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода |  |  |
|  |  |  | растворенного |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2)мгО/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30- |
|  |  |  |  |  | 2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.22. |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция |  | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ: (св.1)мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | Д-2,0-50,0мг в пробе | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | кальция титриметри- |
|  |  |  |  |  | ческим методом с комп- |
|  |  |  |  |  | лексоном и мурексидом// |
|  |  |  |  |  | Лурье Ю.Ю.** с.118-119 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.23 | Сточные | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  | воды | Б16 | магния |  | магния титриметричсеким |
|  |  |  | ПО:1мг/дм3 |  | методом с комплексоном |
|  |  |  |  |  | Лурье Ю.Ю.** с.121-123 |
|  |  |  | ДИ:(св.1)мг/дм3 | Разрешения на | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | специальное | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | водопользование, |  |
| 1.24 |  | А71. | Концентрации: | выдаваемые | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона | территориальными | изд.2013 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,0446)мгN/дм3 | органами |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2)мг/дм3 |  |  |
| 1.25 |  | А71. | нитрит-иона | Разрешения местных |  |
|  |  | Б17 | ДИ:(св.0,06) мгN/дм3 | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2) мг/дм3 | распорядительных |  |
|  |  |  |  | органов |  |
| 1.26 |  | А71. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | Д:(св.0,5) мг/дм3 | Комплексные |  |
| 1.27 |  | А71. | фосфат-иона | природоохранные |  |
|  |  | Б16 | Д :(св.0,0815) мгР/дм3 | разрешения |  |
| 1.28 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | Д :(св.0,5) мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012)изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50 вкл)мг/дм3 |  |  |
| 1.30 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ :(св.0,02 ) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ :(св.0,09) мг/дм3 |  |  |
| 1.31 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ :(св.0,0025 ) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ :(св.0,008 ) мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 2) мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  | А71. | Окисляемость |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Б09 | бихроматная |  | изд.2012 |
|  |  |  | (химическое |  |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода, ХПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16 000) мгО2/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4. |
|  |  | Б09 | синтетических |  | 158-2000,изд.2009 |
|  |  |  | поверхностных |  |  |
|  |  |  | активных |  |  |
|  |  |  | веществ (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | анионоактивных |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200,0)мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.35 | Сточные | А71. | Минерализация воды | Разрешения на | МВИ. МН 4218-2012 |
|  | воды | Б09 | ДИ:(50-50000) мг/дм3 | специальное |  |
| 1.36 |  | А71. | Температура | водопользование, | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40) °С | выдаваемые |  |
| 1.37 |  | А71. | Концентрация | территориальными | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенола, фенолов | органами | изд.2006 |
|  |  |  | суммарно |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000)мг/дм3 | Разрешения местных |  |
| 1.38 |  | А71. | Концентрация | исполнительных и | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида | распорядительных | Метод А |
|  |  |  | ДИ:(0,05-400) мг/дм3 | органов |  |
| 1.39 |  | А71. | Концентрация: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона | Комплексные | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:(св.0,005)мгР/дм3 | природоохранные |  |
| 1.40 |  | А71. | Концентрация | разрешения | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:(св.0,005) мг/дм3 |  |  |
| 1.41 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.10) мг/дм3 |  |  |
| 1.42 |  | А71. | Концентрация хрома(VI) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | ДИ:(0,001) мг/дм3 |  |  |
| 1.43 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005) мг/дм3 |  |  |
| 2.1 | Поверх- | А69. | Отбор проб | СТБ 17.13.05-32-2014 | СТБ 17.13.05-32-2014 |
|  | ностные | Б46 |  | /ISO5667-4:1987 | /ISO5667-4:1987 |
|  | воды |  |  | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-10-2009 | СТБ 17.13.05-10-2009 |
|  |  |  |  | /ISO5667-6:2005 | /ISO5667-6:2005 |
| 2.2 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-08- |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | воды | 2009/ISO5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: (св.0,2) мгN/дм3 | поверхностных |  |
|  |  |  | Д- (св.0,003) мгN/дм3 | водных объектов, | СТБ 17.13.05-09- |
|  |  |  |  | утвержденных | 2009/ISO 7150-1:1984 |
| 2.3 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-ионов | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,09) мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,02) мгN/дм3 | № 13 |  |
| 2.4 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,008) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св 0,0025) мгN/дм3 |  |  |
| 2.5 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Къельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.6 | Поверх- | А69. | Биохимическое | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-22-2011 |
|  | ностные | Б09 | потребление | воды | /ISO 5815-1:2003 |
|  | воды |  | кислорода (БПК) | поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) мгО2/дм3 | водных объектов, | СТБ 17.13.05-23-2011 |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/дм3 | утвержденных | /ISO 5815-1:2003, |
| 2.7. |  | А69. | Концентрация | Постановлением | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б29 | взвешенных веществ | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(св.3,0) мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. |  |
| 2.8 |  | А69. | Водородный | № 13 | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 2.9 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(6,1-6100)мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | железа (общего) |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ:0,2-9,0 мг/дм3 |  | общего фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с сульфосали- |
|  |  |  |  |  | циловой кислотой/ |
|  |  |  |  |  | Сборник * с.120-126 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,1) мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | воды | (действует с 01.01.2017) |
| 2.11. |  | А69. | Концентрации | поверхностных | МВИ.МН.3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа (общего) | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) мг/дм3 | утвержденных |  |
| 2.12. |  |  | кадмия | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0) мг/дм3 | Минприроды |  |
| 2.13. |  |  | марганца | от 30 марта 2015 г. |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 | № 13 |  |
| 2.14 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  | А69. | Жесткость, 0Ж | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 2.20 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | воды |  |
|  |  |  | растворенного | поверхностных | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2 )мг/дм3 | водных объектов, | ISO 5813:1983 |
| 2.21 |  | А69. | Концентрация | утвержденных | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция | Постановлением | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ:(св.1) мг/дм3 | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г.№13 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.21 | Поверх- | А69. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  | ностные | Б16 | кальция |  | кальция титриметричес- |
|  | воды |  | ДИ:(св.0,5) мг/дм3 |  | ким методом с комплек- |
|  |  |  |  |  | соном / Сборник *** |
|  |  |  |  |  | с.151-154 |
| 2.22 |  | А69. | Концентрации | Нормативы качества | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б16 | калия | воды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000) мг/дм3 | поверхностных |  |
| 2.23 |  |  | натрия | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000) мг/дм3 | утвержденных |  |
| 2.24 |  |  | магния | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500) мг/дм3 | Минприроды |  |
| 2.25 |  |  | кальция | от 30 марта 2015 г. |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000) мг/дм3 | № 13 |  |
| 2.26 |  |  | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,39-3900) мгN/дм3 |  |  |
| 2.27 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | магния |  | магния по величине |
|  |  |  | ДИ:(0,5-100) мг/дм3 |  | общей жесткости и |
|  |  |  |  |  | концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | расчетным методом/ |
|  |  |  |  |  | Унифицированные мето- |
|  |  |  |  |  | ды анализа вод/ под ред. |
|  |  |  |  |  | Ю.Ю.Лурьес.242-243**** |
|  |  |  | ДИ:(св.1) мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды | (действует с 01.01.2017) |
| 2.28 |  | А69. | Концентрация | поверхностных | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | водных объектов, | (М01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0вкл.)мг/дм3 | утвержденных |  |
| 2.29 |  | А69. | Концентрации: | Минприроды | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона | от 30 марта 2015 г. | изд.2013 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,0446 мгN/дм3) | № 13 |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2 мг/дм3) |  |  |
| 2.30 |  | А69. | нитрит-иона |  |  |
|  |  | Б17 | ДИ:(св.0.06мгN/дм3) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2 мг/дм3) |  |  |
| 2.31 |  | А69. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(св.0,5 мг/дм3) |  |  |
| 2.32 |  | А69. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ:(св.0,0815 мгР/дм3) |  |  |
| 2.33 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  | изд.2013 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,5 мг/дм3) |  |  |
| 2.34 |  | А69. | Окисляемость |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Б09 | Бихроматная |  | изд.2012 |
|  |  |  | (химическое |  |  |
|  |  |  | потребление кислорода, |  |  |
|  |  |  | ХПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.35 | Поверх- | А69. | Прозрачность,см | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  | ностные | Б09 |  |  | ISO 7027:1999 р.5 п.5.1 |
| 2.36 | воды | А69. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | анионных | Нормативы качества | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- | воды | (флуориметрия) |
|  |  |  | активных веществ | поверхностных |  |
|  |  |  | (СПАВ) | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 | утвержденных |  |
| 2.37 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-ионов | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 2) мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. |  |
| 2.38 |  | А69. | Минерализация | № 13 | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 2.39 |  | А69 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40 ) °С |  |  |
| 2.40 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенола, фенолов |  | изд.2006 |
|  |  |  | суммарно |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,00) мг/дм3 |  |  |
| 2.41 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012 |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ:(0,025-25)мг/дм3 |  |  |
| 2.42 |  | А69. | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005)Р мг/дм3 |  |  |
| 2.43 |  | А69. | Концентрация: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005) мг/дм3 |  |  |
| 2.44 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.10) мг/дм3 |  |  |
| 2.45 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0050) мг/дм3 |  |  |
| 2.46 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома(VI) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001) мг/дм3 |  |  |
| 2.47 |  | А69. | Удельная электрическая | Фактические | СТБ ИСО 7888-2006. |
|  |  | Б29 | проводимость, мкСм/см | значения |  |
| 3.1 | Подзем- | А70. | Отборпроб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | ные | Б46 |  | СТБ ISO 5667-14-2002 | СТБ ISO 5667-14-2002 |
|  | воды |  |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2 |  | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08- |
|  |  | Б09 | (аммоний-иона) | 2017 | 2009/ISO 5664:1984 |
|  |  |  | Д- (св. 0,2) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | Д - (св. 0,003) Nмг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09- |
|  |  |  |  |  | 2009/ISO 7150-1:1984 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3 | Подзем- | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  | ные | Б17 | нитрат-ионов | 2017 |  |
|  | воды |  | ДИ:(св. 0,09) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,02) мгN/дм3 |  |  |
| 3.4 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,008) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св 0,0025) мгN/дм3 |  |  |
| 3.5 |  | А70. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 3.6 |  | А70. | Концентрация железа |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б16 | ДИ:(св.0,1)мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  | А70. | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005- 1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  | А70. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б16 | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,5-5000 мг/дм3) |  |  |
| 3.16 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000 мг/дм3) |  |  |
| 3.17 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500 мг/дм3) |  |  |
| 3.18 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-5000 мг/дм3) |  |  |
| 3.19 |  |  | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,39-3900 мгN/дм3) |  |  |
| 3.20 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ (св.1) мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ (св.1) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.22 | Подзем- | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  | ные | Б09 | нефтепродуктов | 2017 | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  | воды |  | ДИ:(0,005-50 вкл.)мг/дм3 |  |  |
| 3.23 |  | А70. | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  | изд.2013 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,0446 мгN/дм3) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2 мг/дм3) |  |  |
| 3.24 |  | А70. | нитрит-иона |  |  |
|  |  | Б17 | ДИ:(св.0,06 мгN/дм3) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2 мг/дм3) |  |  |
| 3.25 |  | А70. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(св.0,5 мг/дм3) |  |  |
| 3.26 |  | А70. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ:(св.0,0815 мгР/дм3) |  |  |
| 3.27 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,5 мг/дм3) |  |  |
| 3.28 |  | А70. | Окисляемость |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
|  |  | Б09 | бихроматная |  | Изд.2012 |
|  |  |  | (химическое |  |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода, ХПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) мг/дм3 |  |  |
| 3.29 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.2) мг/дм3 |  |  |
| 3.30 |  | А70. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50 000) мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | Б09 | анионных |  | метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- |  | (флуориметрия) |
|  |  |  | активных |  |  |
|  |  |  | веществ (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 3.32 |  | А70. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:( 0-40 )° С |  |  |
| 3.33 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенола, фенолов |  | изд.2006 |
|  |  |  | суммарно |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,00 )мг/дм3 |  |  |
| 3.34 |  | А70. | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005)Р мг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  | А70. | Концентрация: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005) мг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.10) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.37 | Подзем- | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  | ные | Б16 | хрома (VI) | 2017 |  |
|  | воды |  | ДИ:(св.0,001) мг/дм3 |  |  |
| 3.38 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,005) мг/дм3 |  |  |
| 4.1. | Выбросы | А67. | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | от | Б09 | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | стационар- |  | азот (II) оксида | в атмосферный воздух |  |
|  | ных |  | (азота оксид) | выдаваемые |  |
|  | источни- |  | ДИ:(1,34-4000) мг/м3 | территориальными |  |
| 4.2 | ков |  | азот (IV) оксида | органами Минприроды |  |
|  |  |  | (азота диоксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,05-1000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 4.3. |  |  | азота оксидовв | природоохранные |  |
|  |  |  | пересчетена азота | разрешения |  |
|  |  |  | диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 |  |  | углерода оксид |  |  |
|  |  |  | (окись углерода, |  |  |
|  |  |  | угарный газ) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,25-25000) мг/м3 ДИ:(1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |
|  |  |  | серы диоксида |  |  |
| 4.5 |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-21) об. % |  |  |
| 4.7 |  | А67. | Отбор проб и определе- |  | МВИ.МН 3829-2011 |
|  |  | Б46 | ние концентрации |  |  |
|  |  | А67. | аммиака |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: (св.0,13) мг/м3 |  |  |
| 4.8. |  | А67. | Отбор проб и определе- |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | Б46 | ние концентрации |  |  |
|  |  | А67. | твердых частиц |  |  |
|  |  | Б23 | (недифференциро- |  |  |
|  |  | А67. | ванная по составу пыль) |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: (ниже 50) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. | Д-15-20000 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  | Б46 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 4.9 |  | А67. | Влажность | Фактические | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых | значения |  |
|  |  |  | потоков | Проектная |  |
| 4.10 |  | А67. | Давление | эксплуатационная | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых | документация |  |
|  |  |  | потоков 20.04.2018. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.11 | Выбросы | А67. | Температура | Фактические | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | от | Б23 | газопылевых | значения |  |
|  | стационар- |  | потоков |  |  |
|  | ных |  |  | Проектная |  |
|  | источни- |  |  | эксплуатационная |  |
| 4.12 | ков | А67 | Расход газопылевых | документация | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | потоков |  |  |
| 4.13 |  | А67 | Скорость газопылевых |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | потоков |  |  |
| 4.14 |  | А67 | Отбор проб и опреде- | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1657-2001 |
|  |  | Б46 | ление концентрации | загрязняющих веществ |  |
|  |  | А67 | углеводородов | в атмосферный воздух |  |
|  |  | Б09 | предельного | выдаваемые |  |
|  |  |  | алифатического ряда | территориальными |  |
|  |  |  | С1-С10 (алканы) | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(1-1000) мг/ м³ |  |  |
| 4.15 |  | А67 | Отбор проб и опреде- | Комплексные | МВИ.МН 4443-2012 |
|  |  | Б46 | ление концентрации | природоохранные |  |
|  |  | А67 | уксусной кислоты | разрешения |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(св.1,5) мг/ м³ |  |  |
| 4.16 |  | А67 | Отбор проб и опреде- |  | МВИ.МН 4566-2013. |
|  |  | Б46 | ление концентрации |  |  |
|  |  | А67 | формальдегида |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(0,1-30,0) мг/м3 |  |  |
| 4.17 |  | А67. | Отбор проб и опреде- |  | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  | Б46 | ление концентрации |  |  |
|  |  | А67 | акрилонитрила |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(от 15-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.18. |  | А67. | Отбор проб и опреде- |  | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  | Б46 | ление концентрации |  |  |
|  |  | А67. | ацетона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(от 18-300) мг/дм3 |  |  |
| 4.19 |  |  | бензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 3,6-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.20 |  |  | и-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 4,7-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.21 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 1,2-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.22 |  |  | изопропанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 14-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.23 |  |  | метанола ДИ:(от 44-3000) мг/дм3 |  |  |

20.04.2018

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.24 | Выбросы | А67. | Отбор проб и опреде- | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
|  | от | Б46 | ление концентрации | загрязняющих веществ |  |
|  | стационар- | А67. | метилэтилкетона | в атмосферный воздух |  |
|  | ных | Б09 | ДИ:(от 7,2-3000) мг/дм3 | выдаваемые |  |
| 4.25 | источни- |  | м-ксилола | территориальными |  |
|  | ков |  | ДИ:(от 0,5-3000) мг/дм3 | органами Минприроды |  |
| 4.26 |  |  | н-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 3,3-3000) мг/дм3 | Комплексные |  |
| 4.27 |  |  | н-бутилацетата | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(от 0,8-3000) мг/дм3 | разрешения |  |
| 4.28 |  |  | н-гексана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 5,5-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.29 |  |  | н-октана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 0,8-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.30 |  |  | н-гептана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 2,1-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.31 |  |  | н-пентана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 15-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.32 |  |  | о-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 0,4-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.33 |  |  | п-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 0,5-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.34 |  |  | стирола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 0,4-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.35 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 1,3-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.36 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 2,3-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.37 |  |  | этанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 24-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.38 |  |  | этилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 5,6-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.39 |  |  | этилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 0,5-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.40 |  |  | этилцеллозольва |  |  |
|  |  |  | ДИ:(от 2,2-3000) мг/дм3 |  |  |
| 4.41 |  | А67. | Отбор проб и определе |  | МВИ.МН 1822-2016 |
|  |  | Б46 | ние концентрации |  |  |
|  |  | А67. | фенола |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(0,10-100) мг/ м³ |  |  |
| 4.42 |  |  | гваякола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1 -100) мг/м3 |  |  |
| 4.43 |  |  | м-крезола, о-крезола, |  |  |
|  |  |  | п-крезола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1 -100) мг/м3 |  |  |
| 4.44. |  |  | п-тимола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 4.45 |  |  | 2,4-ксиленола ДИ:(0,1 -100) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Выбросы | А67. | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от | Б46 | концентрации | 2017 |  |
|  | мобильных | Б09 | углерод оксида (СО) |  |  |
|  | источни- |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
|  | ков |  |  |  |  |
| 5.2. |  |  | Определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 5.3 |  |  | Дымность |  | МВИ.МН 5911-2017 |
|  |  |  | ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  |  |
| 6.1 | Земли | А72. | Отбор проб | ТКП17.03-01-2013(02120) | ТКП 17.03-01-2013(02120) |
|  | (включая почвы) |  |  | ТКП 17.03-02-2013 (02120) | ТКП 17.03-02-2013 (02120) |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 6.2 |  | А72. | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011 |
|  |  | Б09 | азота | Минздрава | /ISO/TS/ 14256-1:2003 |
|  |  |  | аммонийного, мг/кг | РБ от 04.01.2014 №1 | ГОСТ 11465-2011 |
| 6.3 |  | А72. | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,0-14)ед.рН |  |  |
| 6.4 |  | А72. | Водородный |  | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | солевой вытяжки,ед.рН |  |  |
| 6.5 |  | А72. | Концентрация | ГН.2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | кадмия | Постановление |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-25) мг/кг 20.04.2018. | Минздрава РБ от 06.11.2008 №187 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.6 | Земли | А72. | Концентрации: | ГН.2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | (включая | Б16 | марганца |  |  |
|  | почвы) |  | ДИ:(40-2000) мг/кг |  |  |
| 6.7 |  |  | меди | ГН.2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(1,5-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 №125 |  |
| 6.8 |  |  | никеля | ГН.2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(2-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 №125 |  |
| 6.9. |  |  | свинца | ГН.2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(3-500) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 №125 |  |
| 6.10 |  |  | хрома | ГН.2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(3-500) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 №187 |  |
| 6.11 |  |  | цинка | ГН.2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ:(10-1000) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 №187 |  |
| 6.12 |  | А72. | Концентрация | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | сульфатов, мг/кг |  | СТБ 2432-2015 |
| 6.13 |  | А72. | Нефтепродукты | Постановление | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | ДИ:(5-20000) мг/кг | Минздрава РБ | (М 03-03-2012) |
|  |  |  |  | от 12.03.2012 № 17/1 | Изд.2012 г. |
| 6.14 |  | А72. | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465- |
|  |  | Б09 | сухого вещества,% |  | 2011 |
| 6.15 |  | А72. | Концентрация | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б16 | хлоридов,мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 |

Примечание:

*- Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая химияпромышленных сточныхвод.Лурье Ю.Ю.-М.:Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.:НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированныеметоды анализа вод/ под.ред. Ю.Ю.Лурье.-М.:Химия, 1973.

Применяемые сокращения:

ДИ– диапазон измерений

ПО- предел обнаружения

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева