|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |
|  | Приложение №2 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года На бланке №0002246 На 9 листах Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября  2016 года

лаборатории аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды» Министерства  природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

| п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Выбросы | А67. | Определение | Разрешения на | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | от стацио- | Б09 | концентрации | выбросы |  |
|  | нарных |  | азота (II) оксида | загрязняющих |  |
|  | источников |  | (азота оксида) | веществ |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | в атмосферный |  |
|  |  |  |  | воздух, |  |
| 1.2 |  |  | азота (IV) оксида | выдаваемые |  |
|  |  |  | (азота диоксида) | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05-1000) мг/м3 | органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
| 1.3 |  |  | азота оксидов в | Комплексные |  |
|  |  |  | пересчете на | природоохранные |  |
|  |  |  | азота диоксид, мг/м3 | разрешения |  |
| 1.4 |  |  | углерода оксида |  |  |
|  |  |  | (окиси углерода, |  |  |
|  |  |  | угарного газа) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |
| 1.5 |  |  | серы диоксида |  |  |
|  |  |  | (ангидрида сернистого) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 1.6 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 1.7 | Выбросы | А67. | Влажность | Фактические | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | от стацио- | Б23 | газопылевых | значения |  |
|  | нарных |  | потоков |  |  |
|  | источников |  |  | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплутационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 1.8 |  | А67. | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 1.9 |  | А67. | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 1.10 |  | А67. | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 1.11 |  | А67. | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 1.12 |  | А67. | Отбор проб и | Разрешения на | МВИ.МН 4453-2012 |
|  |  | Б46 | определение | выбросы |  |
|  |  | А67. | концентрации | загрязняющих |  |
|  |  | Б09 | азот(IV) оксида | веществ |  |
|  |  |  | (азота диоксид) | в атмосферный |  |
|  |  |  | ДИ: (0,3-30,0) мг/м3 | воздух, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.13 | Выбросы | А67. | Отбор проб и | Разрешения на | МВИ.МН 3829-2011 |
|  | от стацио- | Б46 | определение | выбросы |  |
|  | нарных | А67. | концентрации | загрязняющих |  |
|  | источников | Б09 | аммиака | веществ |  |
|  |  |  | ДИ: (0,13-40) мг/м3 | в атмосферный |  |
|  |  |  |  | воздух, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.14 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 1.15 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 2021-2004 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | газообразных |  |  |
|  |  |  | соединений фтора |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5 – 500) |  |  |
|  |  |  | мг/нм3 |  |  |
| 1.16 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 4443-2012 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | уксусной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-130) мг/м³ |  |  |
| 1.17 |  | А67. | Отбор проб | СТБ 17.13.05.-03- | СТБ 17.13.05.-03- |
|  |  | Б46 | для определения | 2008/ | 2008/ |
|  |  |  | полициклических | ISO 11338-1:2003 | ISO 11338-1:2003 |
|  |  |  | ароматических |  |  |
|  |  |  | углеводородов (ПАУ), |  |  |
|  |  |  | ртути, | СТБ 17.13.05-12- | СТБ 17.13.05-12- |
|  |  |  |  | 2010/ ЕN 13211:2001 | 2010/ ЕN 13211:2001 |
|  |  |  |  |  | (за искл. пп.7.8-8) |
|  |  |  | металлов | СТБ 17.13.05–14– | СТБ 17.13.05–14– |
|  |  |  |  | EN 14385:2004 | 2010/ EN 14385:2004 |
|  |  |  |  |  | (за искл. пп.8.7-10) |

| 1.18 | Выбросы | А67. | Отбор проб и | Разрешения на | МВИ.МН 4514-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от стацио- | Б46 | определение | выбросы |  |
|  | нарных | А67. | концентрации | загрязняющих |  |
|  | источников | Б09 | твердых частиц | веществ |  |
|  |  |  | (недифференцирован | в атмосферный |  |
|  |  |  | ной по составу | воздух, |  |
|  |  |  | пыли) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 | территориальными |  |
|  |  | А67. | ДИ: < 50 мг/м3 | органами | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | Б46 |  | Минприроды |  |
|  |  | А67. |  | Комплексные |  |
|  |  | Б23 |  | природоохранные |  |
|  |  | А67. |  | разрешения |  |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 1.19 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 1822-2016 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | фенола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.20 |  |  | гваякола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.21 |  |  | 2.4-ксиленола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.22 |  |  | м-крезола, о-крезола, |  |  |
|  |  |  | п-крезола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.23 |  |  | п- тимола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-100) мг/м3 |  |  |
| 1.24 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ. МН 1657-2001 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | углеводородов |  |  |
|  |  |  | предельных |  |  |
|  |  |  | алифатического |  |  |
|  |  |  | ряда C1 – С10(алканы) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-1000) мг/м3 |  |  |
| 1.25 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | 1,2,3-триметилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.26 |  |  | 1,2,4- |  |  |
|  |  |  | триметилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1- 3000) г/м3 |  |  |
| 1.27 |  |  | 1,3,5- |  |  |
|  |  |  | триметилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.28 |  |  | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.29 |  |  | ацетона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (18- 3000) мг/м3 |  |  |

| 1.30 | Выбросы | А67. | Отбор проб и | Разрешения на | МВИ.МН 2804-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от стацио- | Б46 | определение | выбросы |  |
|  | нарных | А67. | концентрации | загрязняющих |  |
|  | источников | Б09 | бензола | веществ |  |
|  |  |  | ДИ: (3,6- 3000) мг/м3 | в атмосферный |  |
| 1.31 |  |  | и-бутанола | воздух, выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (4,7- 3000) мг/м3 | территориальными |  |
| 1.32 |  |  | и-бутилацетата | органами |  |
|  |  |  | ДИ: (1,2- 3000) мг/м3 | Минприроды |  |
| 1.33 |  |  | изопропанола | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: (14- 3000) мг/м3 | природоохранные |  |
| 1.34 |  |  | изопропилбензола | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ: (0,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.35 |  |  | и-пентилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.36 |  |  | метанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.37 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (7,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.38 |  |  | м-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.39 |  |  | н-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.40 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.41 |  |  | н-гексана |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.42 |  |  | н-октана |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.43 |  |  | н-гептана |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.44 |  |  | н-пентана |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.45 |  |  | н-пентилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.46 |  |  | н-пропилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.47 |  |  | о-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.48 |  |  | п-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.49 |  |  | стирола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.50 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.51 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 1.52 |  |  | этанола |  |  |
|  |  |  | ДИ: (24- 3000) мг/м3 |  |  |

| 1.53 | Выбросы | А67. | Отбор проб и | Разрешения на | МВИ.МН 2804-2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от стацио- | Б46 | определение | выбросы |  |
|  | нарных | А67. | концентрации | загрязняющих |  |
|  | источников | Б09 | этилацетата | веществ |  |
|  |  |  | ДИ: (5,6- 3000) мг/м3 | в атмосферный |  |
| 1.54 |  |  | этилбензола | воздух, выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5- 3000) мг/м3 | территориальными |  |
| 1.55 |  |  | этилцеллозольва | органами |  |
|  |  |  | ДИ: (2,3- 3000) мг/м3 | Минприроды |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.56 |  | А67. | Отбор проб и |  | МВИ.МН 6083-2018 |
|  |  | Б46 | определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | водорода |  |  |
|  |  |  | хлористого |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-50) мг/м3 |  |  |
| 2.1 | Выбросы | А67. | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от | Б09 | концентрации | 2017 |  |
|  | мобильных |  | углерод оксида (СО) |  |  |
|  | источников |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 2.2. |  |  | Определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 2.3 |  |  | Дымность, ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  | МВИ.МН 5911-2017 |

| 3.1 | Автомобиль | А18. | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ный | Б46 |  |  |  |
|  | бензин |  |  |  |  |
| 3.2 |  | А18. | Концентрация свинца | ГОСТ 31077-2002 | ГОСТ 28828-90 |
|  |  | Б09 | ДИ: (0.005-3.0) г/дм3 |  |  |
| 3.3 |  | А18. | Массовая доля серы |  | СТБ 2141-2010 |
|  |  | Б09 | ДИ: (7-500) мг/кг |  | (ISO 20847 :2004) |
| 3.4 |  | А18. | Объемная доля | Фактические | ГОСТ 30557-98 |
|  |  | Б09 | бензола | значения |  |
|  |  |  | ДИ: (от 0,1) % |  |  |
| 3.5 |  | А18. | Концентрации железа |  | ГОСТ Р 32514-2013 |
|  |  | Б09 | ДИ: (0,01-0,10) г/дм3 |  |  |
| 3.6 | Дизельное | А18. | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
|  | топливо | Б46 |  |  |  |
| 3.7 |  | А18. | Массовая доля серы | СТБ 1658-2015 | СТБ 2141-2010 |
|  |  | Б09 | ДИ: (7-500) мг/кг |  | (ISO20847:2004) |
| 3.8 | Топливо для | А18. | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
|  | реактивных | Б46 |  |  |  |
|  | двигателей |  |  |  |  |
| 3.9 |  | А18. | Массовая доля серы | ТНПА на | ГОСТ ISO 8754-2013 |
|  |  | Б09 | Д И: (0,03-5,00) % | конкретный |  |
|  |  |  | (300-50000 мг/кг ) | вид топлива |  |
| 3.10 | Судовое | А18. | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
|  | топливо | Б46 |  |  |  |
| 3.11 |  | А18. | Массовая доля серы | ТНПА на | ГОСТ ISO 8754-2013 |
|  |  | Б09 | ДИ: (0,03-5,00) % | конкретный |  |
|  |  |  | (300-50000 мг/кг ) | вид топлива |  |
| 3.12 | Мазут | А18. | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
|  |  | Б46 |  |  | (аппаратура по п.3.1) |
| 3.13 |  | А18. | Массовоя доли серы | ГОСТ 10585-2013 | ГОСТ ISO 8754-2013 |
|  |  | Б09 | ДИ: (0,03-5,00) % |  |  |
|  |  |  | (300-50000 мг/кг ) |  |  |
| 3.14 |  | А18. | Определение |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
|  |  | Б29 | плотности |  |  |
| 3.15 |  | А18. | Определение |  | ГОСТ 2477-2014 |
|  |  | Б29 | содержания |  |  |
|  |  |  | воды |  |  |
| 3.16 |  | А18. | Определение теплоты |  | ГОСТ 21261-91 |
|  |  | Б29 | сгорания |  |  |

| 3.17 | Другие виды | А18. | Отбор проб | ГОСТ 2517-2012 | ГОСТ 2517-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нефтепродук | Б46 |  |  |  |
|  | тов |  |  |  |  |
| 3.18 |  | А18. | Определение | ТНПА на | ГОСТ 3900-85 п.1 |
|  |  | Б29 | плотности | конкретный |  |
|  |  |  |  | вид топлива |  |
| 3.19 |  | А18. | Определение |  | ГОСТ 2477-2014 |
|  |  | Б29 | содержания воды |  |  |
| 3.20 |  | А18. | Определение теплоты |  | ГОСТ 21261-91 |
|  |  | Б29 | сгорания |  |  |
| 3.21 |  | А18. | Определение |  | ГОСТ ISO 8754-2013 |
|  |  | Б09 | массовой доли серы |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,03-5,00) % |  |  |
|  |  |  | (300-50000 мг/кг ) |  |  |
| 3.22 | Твердое | А18. | Отбор проб | ГОСТ 10742-71 | ГОСТ 10742-71 |
|  | минеральное | Б09 |  |  |  |
|  | топливо |  |  |  |  |
| 3.23 |  | А17. | Определение теплоты | ТНПА | ГОСТ 147-2013 |
|  |  | Б29 | сгорания | на конкретный вид |  |
|  |  |  |  | топлива |  |
| 3.24 |  | А17. | Определение |  | ГОСТ 8606-2015 п. 8.5 |
|  |  | Б16 | содержания серы |  |  |
| 3.25 |  | А17. | Определение |  | ГОСТ 11022-95 п.3 |
|  |  | Б29 | зольности |  |  |
| 3.26 |  | А17. | Определение общей |  | СТБ 2538-2018 |
|  |  | Б99 | влаги |  | за исключением п.8.1.2, п. 8.2.1, п. 8.2.2, п. 8.2.4 |
| 3.27 | Твердое | А17. | Отбор проб | ГОСТ Р 54187-2010 | ГОСТ Р 54187-2010 |
|  | органическое | Б46 |  |  |  |
|  | топливо |  |  |  |  |
| 3.28 | (биомасса) | А17. | Определение | ТНПА | ГОСТ 32975.3-2014 |
|  |  | Б99 | аналитической влаги | на конкретный вид |  |
|  |  |  |  | топлива |  |
| 3.29 | Природный | А17. | Отбор проб | ГОСТ 31370-2008 | ГОСТ 31370-2008 |
|  | газ | Б46 |  |  |  |
| 3.30 |  | А19. | Определение | ГОСТ 5542-2014 | ГОСТ 17310-2002 |
|  |  | Б29 | плотности |  |  |
| 3.31 |  | А19. | Определение теплоты |  | ГОСТ 10062-75 |
|  |  | Б29 | сгорания |  |  |

| 4.1 | Воздух | А76. | Отбор проб и | Фактические | МУ № 1637-77, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | рабочей | Б46 | определение | значения | вып.1-5 |
|  | зоны | Б09 | концентрации аммиака |  | 18.04.1977, |
|  |  |  | ПО – 5,0 мг/м3 |  | утв. МЗ СССР |
| 4.2 |  | А76. | Отбор проб и |  | МУ № 4574-88, |
|  |  | Б46 | определение |  | вып.10 |
|  |  | Б09 | концентрации |  | 30.03.1988, |
|  |  |  | едких щелочей |  | утв. МЗ СССР |
|  |  |  | (растворы в пересчете |  |  |
|  |  |  | на гидроксид натрия) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-5,00) мг/м3 |  |  |
| 4.3 |  | А76. | Отбор проб и |  | МУ № 4588-88, |
|  |  | Б46 | определение |  | вып.10 |
|  |  | Б09 | концентрации |  | 30.03.1988, |
|  |  |  | серной кислоты |  | утв. МЗ СССР |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 |  |  |
| 5. | Рабочие | А78. | Параметры | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88, |
|  | места | Б35 | микроклимата: | СанНиН, | раздел 2 |
| 5.1 |  | А78. | Температура воздуха, | утвержденные | СанНиН, |
|  |  | Б35 | ºС | Постановлением | утвержденные |
| 5.2 |  | А78. | Относительная | Минздрава РБ | Постановлением |
|  |  | Б35 | влажность воздуха, % | 30.04.2013 №33 | Минздрава РБ |
|  |  |  | Скорость движения | ГН, утвержденные | 30.04.2013 №33 |
| 5.3 |  |  | воздуха, м/с | Постановлением | ГН, утвержденные |
|  |  |  |  | Минздрава РБ | Постановлением |
|  |  |  |  | 30.04.2013 №33 | Минздрава РБ |
|  |  |  |  | ГН, утвержденные | 30.04.2013 №33 |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | 12.12.2012 №194 |  |

Примечание:

* – сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.:НТЦ «АПИ»,1998.

Принятые сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                    Т.А.Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

05.04.2019

05.04.2019