|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ДОПОЛНЕНИЯ №___ от «____»_______2018 года

к области аккредитации от «01» сентября 2016 года

Гомельской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр

аналитического контроля в области охраны окружающей среды»

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.67 | Выбросы | 100.01/ | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 5766-2017 |
|  | от стацио- | 08.156 | концентрации | загрязняющих веществ |  |
|  | нарных |  | серной кислоты | в атмосферный воздух, |  |
|  | источников |  | ДИ:(0,1-5,0) мг/м3 | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами Минприроды |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 8.2 | Воздух рабочей зоны | 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Предельно допус тимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5766-2017 |

Руководитель  лаборатории              __________________В.И.Пранкевич