|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ДОПОЛНЕНИЯ № 1 от «___»  _______  2018 года

к области аккредитации от «01» сентября 2016 года

Лаборатории аналитического контроля качества вод и загрязнения земель

Государственного учреждения «Республиканский центр

аналитического контроля в области охраны окружающей среды»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.57 | Сточные воды | 100.05/ 08.156 | Фенолы летучие (Фенольный индекс) ДИ: св. 0,1 мг/дм3 (Метод А) ДИ:(0,002-0,1) мг/дм3 (Метод Б) | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-47-2017 ISO 6439:1990 |
| 2.61 | Поверхностые воды | 100.03/ 08.156 | Фенолы летучие (Фенольный индекс) ДИ: св. 0,1 мг/дм3 (Метод А) ДИ:(0,002-0,1) мг/дм3 (Метод Б) | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденных Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 № 13 | СТБ 17.13.05-47-2017 ISO 6439:1990 |
| 2.48 | Поверхностые воды | 100.03/ 08.116 | Прозрачность, м | Фактическое | СТБ17.13.05-16-2010/ |
|  |  |  |  | значение | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п. 5.2 |

Перечень сокращений:

ДИ  - диапазон измерений

Руководитель лаборатории 	                          О.А. Сорокина