|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

ПРОЕКТ ДОПОЛНЕНИЯ №___ от «____»________2018года

к области аккредитации от «01» сентября 2016 года

лаборатории аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического

контроля в области охраны окружающей среды»

| № пункта | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.57 | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: св. 0,5 мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 5924-2017 |
| 1.58 |  | 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м³ |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 4.3 | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м³ | Предельно-допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 3.32 | Твердое органическое топливо (торф) |  | Отбор проб | СТБ 2062-2010 | СТБ 1687-2006 |
| 3.33 |  | 100.08/ 08.052 | Определение влаги | СТБ 2062-2010 | СТБ 2042-2010 |
| 3.34 |  | 100.08/ 08.052 | Определение зольности | СТБ 2062-2010 | СТБ 2042-2010 |
| 3.35 |  | 100.08/ 08.082 | Определение теплоты сгорания | СТБ 2062-2010 | ГОСТ 147-2013 |
| 3.36 |  | 100.08/ 08.052 | Определение содержания серы | СТБ 2062-2010 | ГОСТ 8606-2015 п. 7.6 |
| 3.37 | Твердое органическое топливо (биомасса) | 100.08/ 08.052 | Определение зольности | ТНПА на конкретный вид топлива | СТБ 2042-2010 |
| 3.38 |  | 100.08/ 08.082 | Определение теплоты сгорания |  | ГОСТ 147-2013 |
| 3.39 |  | 100.08/ 08.052 | Определение содержания серы |  | ГОСТ 8606-2015 п. 7.6 |

Руководитель  лаборатории   	            				П.В.Косяк