НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ»

ПРОЕКТ ДОПОЛНЕНИЯ № 1 от «___» _______ 2018 года

к области аккредитации от «01» сентября 2016 года

Витебской областной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического

контроля в области охраны окружающей среды»

| № пункта1 | Наименование объекта испытаний | Код/ ТН ВЭД ЕАЭС | Характеристика объекта испытаний | Обозначение нормативных правовых актов (далее – НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.39 | Поверхностные | 100.03 | Прозрачность, м | Фактические | СТБ 17.13.05-16-2010 |
|  | воды | 11.116 |  | значения | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п 5.2 |
| 5.56 | Выбросы от | 100.01 | Определение | Разрешения на | МВИ.МН 5766-2017 |
|  | стационарных | 08.156 | концентрации | выбросы |  |
|  | источников |  | серной кислоты | загрязняющих |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | веществ |  |
|  |  |  |  | в атмосферный |  |
|  |  |  |  | воздух, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
|  |  |  |  | органами |  |
|  |  |  |  | Миприроды |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 9.2 | Воздух рабочей зоны | 100.10 08.156 | Определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,1-5,0) мг/м3 | Предельно допус тимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, утвержденные Постановлением Минздрава РБ 11.10.2017 № 92 | МВИ.МН 5766-2017 |

Руководитель лаборатории	              Н.Н.Астапова