| + | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение № 10 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
|  | от 20 июня 2011 года |
|  | На бланке |
|  | На 14 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года Глубокской межрайонной лаборатории аналитического контроля Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

| № пунк-тов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные воды | А71. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  | Б46 |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Къельдалю | специальное |  |
|  |  |  |  | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 | выдаваемые |  |
| 1.3 |  | А71. | Концентрация | территориальными | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | органами | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 | Разрешения местных | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  | исполнительных и | ISO 7150-1:1984 |
|  |  | А71. | Концентрации: | распорядительных | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | органов |  |
|  |  |  | ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 | Комплексные |  |
| 1.4 |  | А71. | калия | природоохранные |  |
|  |  | Б16 | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 | разрешения |  |
| 1.5 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.6 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.7 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.8 | Сточные воды | А71. | Биохимическое | Разрешения на | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление | специальное | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/ дм3 | выдаваемые |  |
|  |  |  |  | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-6) мгО2/ дм3 | органами | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  | Минприроды | ISO 5815-2:2003 |
| 1.9 |  | А71. | Концентрация | Разрешения местных | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б29 | взвешенных | исполнительных и |  |
|  |  |  | веществ | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ: св. 3,0 мг/дм3 | органов |  |
| 1.10 |  | А71. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед. рН | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.11 |  | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | железа общего |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 |  | общего |
|  |  |  |  |  | фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой кислотой. |
|  |  |  |  |  | Сборник* с. 120-126. |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 | Разрешения на | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | специальное | (действует с 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | водопользование, |  |
|  |  | А71. | Концентрации: | выдаваемые | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа общего | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 | органами |  |
| 1.12 |  |  | кадмия | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  |  | марганца | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 | исполнительных и |  |
| 1.14 |  |  | меди | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 | органов |  |
| 1.15 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | Комплексные |  |
| 1.16 |  |  | никеля | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | разрешения |  |
| 1.17 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.20 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция |  | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.20 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | кальция |  | кальция |
|  |  |  | ДИ: (2,0-50) мг в пробе |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом |
|  |  |  |  |  | с комплексоном и |
|  |  |  |  |  | мурексидом |
|  |  |  |  |  | Сборник** с.118-119 |
| 1.21 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | магния |  | магния |
|  |  |  | ДИ: св.1 мг/дм3 |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом с |
|  |  |  |  |  | комплексоном. |
|  |  |  |  |  | Сборник ** с. 121-123 |
|  |  |  |  | Разрешения на | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | специальное | (действует с 01.01.2017) |
| 1.22 |  | А71. | Концентрация | водопользование, | М 01-02-2010, |
|  |  | Б16 | меди | выдаваемые | изд. 2010 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 | территориальными |  |
| 1.23 |  | А71. | Минерализация | органами | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 1.24 |  | А71. | Концентрация | Разрешения местных | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | исполнительных и | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50) мг/дм3 | распорядительных | изд.2012 |
|  |  |  |  | органов |  |
| 1.25 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 | разрешения |  |
|  |  | А71. | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 1.26 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 1.27 |  | А71. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 1.28 |  | А71. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: св.0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 1.30 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.31 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Разрешения на | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | растворенного | специальное |  |
|  |  |  | кислорода | водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 | выдаваемые | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | территориальными | ISO 5813:1983 |
| 1.32 |  | А71. | Концентрация | органами | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Б09 | СПАВ анионоактивных | Минприроды | изд. 2009 |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  | А71. | Концентрация | Разрешения местных | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.34 |  | А71. | Температура | органов | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40)0С |  |  |
| 1.35 |  | А71. | Концентрация | Комплексные | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов | природоохранные | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 | разрешения |  |
| 1.36 |  | А71. | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 1.37 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 1.38 |  | А71. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость ХПКCr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 |  |  |
| 1.39 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1.40 |  | А71. | Концентрации: |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома общего ДИ: св.0,0050 мг/дм3 |  |  |
| 1.41 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 1.42 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  | Б09 | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  |  |
| 2.1 | Поверхностные | А69. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  |  |  |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ | СТБ 17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-4:1987 | ISO 5667-4:1987 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.2 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Нормативы качества | МВИ. МН 4139-2011 |
|  | воды | Б09 | азота по Къельдалю | воды поверхностных |  |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 | утвержденные |  |
| 2.3 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | Минприроды | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7150-1:1984 |
|  |  | А69. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,078-3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.4 |  | А69. | калия |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.5 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  | А69. | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) мгО2/ дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.9 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б29 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 3,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  | А69. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед. рН |  |  |
| 2.11 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | железа общего |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ: (0,2-9,0) мг/дм3 |  | общего |
|  |  |  |  |  | фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой кислотой. |
|  |  |  |  |  | Сборник* с. 120-126. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.12 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  | воды | Б16 | железа общего | воды поверхностных | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  | А69. | Концентрации: | Постановлением | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа общего | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.13 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.20 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.21 |  | А69. | Жесткость, °Ж | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 2.22 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | кальция |  | кальция |
|  |  |  | ДИ: св. 0,5 мг/дм3 |  | титриметрическим |
|  |  |  |  |  | методом |
|  |  |  |  |  | с комплексоном |
|  |  |  |  |  | Сборник*** с.151-154 |
|  |  |  | ДИ: cв.1 мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 01.01.2017 г.) |
| 2.23 |  | А69. | Концентрация магния | водных объектов, | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | ДИ: cв.1 мг/дм3 | утвержденные | (действует с 01.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-100) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | магния по |
|  |  |  |  |  | величине общей |
|  |  |  |  |  | жесткости и |
|  |  |  |  |  | концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | расчетным методом. |
|  |  |  |  |  | Сборник **** с.242-243 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.24 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Нормативы качества | М 01-02-2010, |
|  | воды | Б16 | меди | воды поверхностных | изд. 2010 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.25 |  | А69. | Минерализация | утвержденные | МВИ. МН 4218-2012. |
|  |  | Б09 | воды | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 | Минприроды |  |
| 2.26 |  | А69. | Концентрация | от 30 марта 2015 г. №13 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50) мг/дм3 |  | изд.2012 |
| 2.27 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  | А69. | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 2.29 |  | А69. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  | А69. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: св.0,08мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  |  |
| 2.31 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
| 2.33 |  | А69. | Прозрачность, см | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  |  | Б09 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.1 |
| 2.34 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | растворенного | воды поверхностных |  |
|  |  |  | кислорода | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,2 мгО2/дм3 | утвержденные | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | Постановлением | ISO 5813:1983 |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
| 2.35 |  | А69. | Концентрация | от 30 марта 2015 г. №13 | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | СПАВ анионоактивных |  | Метод 1 |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 2.36 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2,00 мг/дм3 |  |  |
| 2.37 |  | А69. | Температура |  | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)0С |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.38 | Поверхностные | А69. | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  | воды | Б09 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 2.39 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов | воды поверхностных | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.40 |  | А69. | Концентрации: | утвержденные | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона | Постановлением | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 | Минприроды |  |
| 2.41 |  |  | фосфора общего | от 30 марта 2015 г. №13 | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 2.42 |  | А69. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость ХПКCr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 2.43 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 2.44 |  | А69. | Концентрации: |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0050 мг/дм3 |  |  |
| 2.45 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 2.46 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  | Б16 | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.1 | Подземные | А70. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,003 мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  |  |  | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: (0,078- |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  |  | 3900) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,100-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3 | Подземные | А70. | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ГОСТ 31869-2012 |
|  | воды | Б16 | калия | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.4 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  | А70. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед. рН |  |  |
| 3.8 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 4011-72 |
|  |  | Б16 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-2,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | А70. | Концентрации: |  | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа общего |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  | А70. | Концентрация |  | М 01-02-2010, |
|  |  | Б16 | меди |  | изд. 2010 |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-5) мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  | А70. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50) мг/дм3 |  | изд.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.20 | Подземные | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  | воды | Б17 | нитрат-иона | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,02 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,09 мг/дм3 |  |  |
|  |  | А70. | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б17 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ: св.0,05 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,06 мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,20 мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | А70. | сульфат-иона |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ: св.0,5 мг/дм3 |  |  |
| 3.23 |  | А70. | фосфат-иона |  |  |
|  |  | Б16 | ДИ: св.0,08 мгР/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,25 мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,50 мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,008 мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,0025 мгN/дм3 |  |  |
| 3.26 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | СПАВ анионоактивных |  | метод 1 |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св. 2 мг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  | А70. | Температура |  | МВИ. МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)0С |  |  |
| 3.29 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25) мг/дм3 |  |  |
| 3.30 |  | А70. | Концентрации: |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ: св.0,005 мгP/дм3 |  |  |
| 3.31 |  |  | фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,005 мг/дм3 |  | (Метод Г) |
| 3.32 |  | А70. | Химическое |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | потребление |  | изд. 2012 |
|  |  |  | кислорода, |  |  |
|  |  |  | бихроматная |  |  |
|  |  |  | окисляемость ХПКCr |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-16000) мг О2/дм3 |  |  |
| 3.33 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.10,0 мг/дм3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.34 | Подземные | А70. | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  | воды | Б16 | хрома общего | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0050 мг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.0,0010 мг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
|  |  | Б16 | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,005-100) мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Выбросы от | А67. | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | стационарных | Б09 | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | источников |  | азота (II) оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | (азота оксида) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: (1,34- 4000) мг/м3 | территориальными |  |
| 4.2 |  |  | азота (IV) оксида | органами Минприроды |  |
|  |  |  | (азота диоксида) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,05- 1000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 4.3 |  |  | азота оксидов | природоохранные |  |
|  |  |  | в пересчете на | разрешения |  |
|  |  |  | азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 |  |  | серы диоксида |  |  |
|  |  |  | (ангидрида сернистого) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.5 |  |  | углерода оксида |  |  |
|  |  |  | (окиси углерода, |  |  |
|  |  |  | угарного газа) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,25-25000) мг/м3 ДИ: (1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления |  |  |
| 4.6 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 4.7 |  | А67. | Влажность | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 4.8 |  | А67. | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.9 |  | А67. | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 4.10 |  | А67. | Расход |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
|  |  | Б23 | газопылевых потоков |  | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.11 | Выбросы от | А67. | Скорость | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | стационарных | Б23 | газопылевых |  |  |
|  | источников |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 4.12 |  | А67. | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ. МН 3829-2011 |
|  |  | Б46 | и определение | загрязняющих веществ |  |
|  |  | А67. | концентрации | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | аммиака | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,13 мг/м3 | территориальными |  |
| 4.13 |  | А67. | Отбор проб | органами Минприроды | МВИ. МН 4514-2012 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации | Комплексные |  |
|  |  | Б09 | твердых частиц | природоохранные |  |
|  |  |  | (недифференцирован- | разрешения |  |
|  |  |  | ной по составу пыли) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (15-20000) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. | ДИ: < 50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | Б46 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б23 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 4.14 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ. МН 4443-2012 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | уксусной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: св.1,5 мг/ м³ |  |  |
| 4.15 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ. МН 4566-2013 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 5.1 | Выбросы | А67. | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от мобильных | Б09 | концентрации | 2017 |  |
|  | источников |  | углерода оксида (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 5.2 |  |  | Определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.3 | Выбросы | А67. | Дымность | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от мобильных | Б09 | ДИ: (0,00-10,0) м-1 | 2017 |  |
|  | источников |  |  |  |  |
| 6.1 | Земли | А72. | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 | ТКП 17.03-01-2013 |
|  | (включая | Б46 |  | (02120) | (02120) |
|  | почвы) |  |  | ТКП 17.03-02-2013 | ТКП 17.03-02-2013 |
|  |  |  |  | (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 6.3 |  | А72. | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  |  | Б09 | азота аммонийного, | Минздрава РБ | ISO/TS 14256-1:2003 |
|  |  |  | мг/кг | от 04.01.2014. №1 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.4 |  | А72. | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки, |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-14) ед. рН |  |  |
| 6.5 |  | А72. | Водородный |  | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | солевой вытяжки, ед. рН |  |  |
| 6.6 |  | А72. | Концентрации: | ГН 2.1.7.12-1-2004 | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б09 | кадмия | ГН. 2.1.7.9-37-2003 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.7 |  |  | марганца | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 6.8 |  |  | меди | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 6.9 |  |  | никеля | Постановление |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг | Минздрава РБ |  |
| 6.10 |  |  | свинца | от 19.11.2009 № 125 |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.11 |  |  | хрома | ГН 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 6.12 |  |  | цинка(187,2004) | Постановление |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.13 | Земли | А72 | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  | (включая | Б09 | сухого вещества, % |  |  |
|  | почвы) |  |  |  |  |
| 6.14 |  | А72 | Концентрация | Постановление | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | Минздрава РБ | (М 03-03-2012), |
|  |  |  | ДИ: (5-20000) мг/кг | от 12.03.2012 № 17/1 | изд. 2012 |
| 6.15 |  | А72. | Концентрация | ГН 2.1.7.12-1-2004 | ГОСТ 26488-85 |
|  |  | Б09 | нитратов, мг/кг |  |  |
| 6.16 |  | А72 | Концентрация | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | хлоридов, мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 |

Примечание:

*- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю. Ю.-М.: Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированные методы анализа вод/ под. ред. Ю. Ю. Лурье.-М.: Химия, 1973.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений;

МВИ – методика выполнения измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                          Т.А. Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018