|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №15 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
|  | от 20 июня 2011 года |
|  | На бланке №0002246 |
|  | На 19 листах |
|  | Редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года Мозырской межрайонной лаборатории аналитического контроля Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | А71. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  | Б46 |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на специа- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | льное водопользование, | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ: св. 0,2 мгN/дм3 | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  |  | риальными органами |  |
|  |  |  | ДИ: св. 0,003 | Минприроды | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | мгN/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
| 1.3 |  | А71. | Концентрация | исполнительных и | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат - ионов | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,09) мг/дм3 | органов |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,02) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
| 1.4 |  | А71. | Концентрация | природоохранные | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит - ионов | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,008) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,0025) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 1.5 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 1.6 | Сточные воды | А71. | Биохимическое | Разрешения на специа- | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | потребление | льное водопользование, |  |
|  |  |  | кислорода (БПК) | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000)мгО2/ дм3 | риальными органами | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  |  | Минприроды | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
| 1.7 |  | А71. | Концентрация | исполнительных и | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б09 | взвешенных | распорядительных |  |
|  |  |  | веществ | органов |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 3,0) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
| 1.8 |  | А71. | Водородный | природоохранные | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 1.9 |  | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | железа (общего) |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ:(0,2-9,0) мг/дм3 |  | общего фотометри- |
|  |  |  |  |  | ческим методом |
|  |  |  |  |  | с сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой. Сборник |
|  |  |  |  |  | методик.* |
|  |  |  |  |  | с.120-126 |
|  |  |  | ДИ:(св. 0.1) мг/дм3 | Разрешения на специа- | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | льное водопользование, | (фотометрический |
|  |  |  |  | выдаваемые террито- | метод) |
|  |  |  |  | риальными органами | (действует с 01.01.2017) |
| 1.10 |  | А71. | Концентрации: | Минприроды | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
| 1.11 |  |  | кадмия | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 | распорядительных |  |
|  |  |  |  | органов |  |
| 1.12 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
| 1.13 |  |  | марганца | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.16 | Сточные воды | А71. | Концентрации: | Разрешения на специа- | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | свинца | льное водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  |  | риальными органами |  |
| 1.17 |  |  | цинка | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Разрешения местных |  |
|  |  |  |  | исполнительных и |  |
| 1.18 |  |  | хрома | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 | органов |  |
| 1.19 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | кальция | Комплексные | (титриметрический |
|  |  |  | ДИ:(св.1) мг/дм3 | природоохранные | метод) |
|  |  |  |  | разрешения | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ:(2,0-50) мг в | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  | пробе |  | кальция титриметри- |
|  |  |  |  |  | ческим методом с |
|  |  |  |  |  | комплексоном и мурек- |
|  |  |  |  |  | сидом. Сборник |
|  |  |  |  |  | методик. ** с.118-119 |
| 1.20 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на специа- | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | льное водопользование, |  |
|  |  |  | растворенного | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2) мгО2/дм3 | риальными органами | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | Минприроды | ISO 5813:1983 |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
| 1.21 |  | А71. | Концентрация | исполнительных и | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | магния | распорядительных | (титриметрический |
|  |  |  | ДИ:(cв.1) мг/дм3 | органов | метод) |
|  |  |  |  | Комплексные | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
|  |  |  | ПО - 1 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | магния титриметричес- |
|  |  |  |  |  | ким методом с комплек- |
|  |  |  |  |  | соном. Сборник |
|  |  |  |  |  | методик. ** с.121-123 |
| 1.22 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на специа- | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | льное водопользование, | (М 01-05-2012), |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0 вкл) | выдаваемые террито- | изд.2012 |
|  |  |  | мг/дм3 | риальными органами |  |
| 1.23 |  | А71. | Окисляемость | Минприроды | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | бихроматная | Разрешения местных | изд. 2012 |
|  |  |  | (химическое | исполнительных и |  |
|  |  |  | потребление | распорядительных |  |
|  |  |  | кислорода, ХПК) | органов |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) | Комплексные |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.24 | Сточные воды | А71. | Минерализация | Разрешения на специа- | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды | льное водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  |  | риальными органами |  |
| 1.25 |  | А71. | Концентрация | Минприроды | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Б09 | анионных |  | изд. 2009 |
|  |  |  | поверхностно- | Разрешения местных |  |
|  |  |  | активных веществ | исполнительных и |  |
|  |  |  | (АПАВ) | распорядительных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200,0) | органов |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
| 1.26 |  | А71. | Концентрация | природоохранные | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 2) мг/дм3 |  |  |
| 1.27 |  | А71. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869 - 2012 |
|  |  | Б16 | кальция |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.28 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.29 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.30 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.31 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2) мг/дм3 |  |  |
| 1.32 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.33 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенола, фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | суммарно |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.35 |  | А71. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40)0С |  |  |
| 1.36 |  | А71. | Концентрация | Фактические значения | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  |  | Б09 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,010) мг/дм3 |  |  |
| 1.37 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Разрешения на специа- | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона | льное водопользование, | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:(св.0,005) мгP/дм3 | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  |  | риальными органами |  |
| 1.38 |  | А71. | Концентрация | Минприроды | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005) мг/дм3 | Разрешения местных |  |
|  |  |  |  | исполнительных и |  |
| 1.39 |  | А71. | Концентрация | распорядительных | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид - ионов | органов |  |
|  |  |  | ДИ:(св.10) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
| 1.40 |  | А71. | Концентрация | природоохранные | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома (общего) | разрешения |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,0050) мг/дм3 |  |  |
| 1.41 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома (VI) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,0010) мг/дм3 |  |  |
| 2.1 | Поверхностные | А69. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ | СТБ 17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO5667-4:1987 | ISO5667-4:1987 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 2.2 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | воды поверхностных | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,2) мгN/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,003) | Постановлением | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | мгN/дм3 | Минприроды | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.3 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,02) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,09) мг/дм3 |  |  |
| 2.4 |  | А69 | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17. | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,0025) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,008) мг/дм3 |  |  |
| 2.5 |  | А69 | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09. | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 2.6 | Поверхностные | А69. | Биохимическое | Нормативы качества | СТБ ISO 5814-2007 |
|  | воды | Б09 | потребление | воды поверхностных |  |
|  |  |  | кислорода (БПК) | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) | утвержденные | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  |  | мгО2/ дм3 | Постановлением | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/ дм3 | Минприроды | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 | ISO 5815-2:2003 |
| 2.7 |  | А69. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 2.8 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б09 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св 3,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.9 |  | А69. | Концентрация | Фактическое значение | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | железа (общего) |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ:(0,2-9,0) мг/дм3 |  | общего фотометрии- |
|  |  |  |  |  | ческим методом |
|  |  |  |  |  | с сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой. Сборник |
|  |  |  |  |  | методик.* |
|  |  |  |  |  | с.120-126 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,1) мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.11 |  | А69. | Концентрации: | Постановлением | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа (общего) | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.12 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.13 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.18 | Поверхностные | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | воды | Б16 | хрома | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.19 |  |  | цинка | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) | Минприроды |  |
|  |  |  | мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.20 |  | А69. | Жесткость | Фактические значения | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 2.21 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | кальция |  | кальция титриметри- |
|  |  |  | ДИ:(св.0,5) мг/дм3 |  | ческим методом с |
|  |  |  |  |  | комплексоном |
|  |  |  |  |  | Сборник методик. *** |
|  |  |  |  |  | с.151-154 |
|  |  |  | ДИ:(св.1) мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.22 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  | Б09 | кислорода | Минприроды | ISO 5813:1983 |
|  |  |  | растворенного | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2) мгО2/дм3 |  |  |
|  |  |  |  |  | СТБ ISO 5814-2007 |
| 2.23 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  | Б16 | магния |  | (действует с 01.01.2017) |
|  |  |  | ДИ:(св. 1) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-100) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  |  |  |  | магния по величине |
|  |  |  |  |  | общей жесткости и |
|  |  |  |  |  | концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | расчетным методом |
|  |  |  |  |  | //Унифицированные |
|  |  |  |  |  | методы анализа вод/ |
|  |  |  |  |  | под ред. Ю.Ю. Лурье |
|  |  |  |  |  | С.242-243**** |
| 2.24 |  | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | ГОСТ 31869 - 2012 |
|  |  | Б16 | кальция | воды поверхностных | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.25 |  |  | магния | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) | Постановлением |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Минприроды |  |
| 2.26 |  |  | калия | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.27 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 2.28 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2) мг/дм3 |  |  |
| 2.29 | Поверхностные | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | ГОСТ 31869 - 2012 |
|  | воды | Б16 | стронция | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.30 |  |  | бария | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.31 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,000 вкл) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  | А69. | Прозрачность | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  |  | Б09 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.1 |
| 2.33 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | ГОСТ 31857-2012, |
|  |  | Б09 | анионных | воды поверхностных | Метод 1 (флуориметрия) |
|  |  |  | поверхностно- | водных объектов, |  |
|  |  |  | активных веществ | утвержденные |  |
|  |  |  | (АПАВ) | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ: (0,025-200,0) | Минприроды |  |
|  |  |  | мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.34 |  | А69. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)0С |  |  |
| 2.35 |  | А69. | Окисляемость |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | бихроматная |  | изд. 2012 |
|  |  |  | (химическое |  |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода ХПК |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 2.36 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 1713.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 2) мг/дм3 |  |  |
| 2.37 |  | А69. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012. |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 2.38 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенола, фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | суммарно |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,00) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.39 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  | воды | Б09 | сульфидов и | воды поверхностных |  |
|  |  |  | сероводорода | водных объектов, |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,010) мг/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
| 2.40 |  | А69. | Концентрация | Минприроды | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона | от 30 марта 2015 г. №13 | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:(св.0,005) мгP/дм3 |  |  |
| 2.41 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005) мг/дм3 |  |  |
| 2.42 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.10) мг/дм3 |  |  |
| 2.43 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома (VI) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,0010) мг/дм3 |  |  |
| 2.44 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,0050) мг/дм3 |  |  |
| 2.45 |  | А69. | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  | Б09 | ДИ: (5-70)0 |  | Метод А |
| 2.46 |  | А69. | Удельная | Фактическое значение | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | Б09 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 3.1 | Подземные | А70. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-08-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | 2017 | ISO 5664:1984 |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,2) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,003) |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  |  | мгN/дм3 |  | ISO 7150-1:1984 |
| 3.3 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б17 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,02) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,09) мг/дм3 |  |  |
| 3.4 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,008) мг/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,0025) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 3.5 | Подземные | А70. | Водородный | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ ISO 10523-2009 |
|  | воды | Б09 | показатель (рН) | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 3.6 |  | А70. | Концентрации: |  | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б16 | хрома (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,0050) мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  | А70. | Жесткость |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 3.17 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | Б09 | анионных |  | метод 1 (флуориметрия) |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,000 вкл.) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  | А70. | Окисляемость |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | бихроматная |  | изд. 2012 |
|  |  |  | (химическое |  |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода ХПК |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 3.20 | Подземные | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  | воды | Б09 | сульфат-иона | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 2) мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  | А70. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | А70. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)0 |  |  |
| 3.23 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенола, фенолов |  |  |
|  |  |  | суммарно |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,00) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:(св.0,005) мгP/дм3 |  |  |
| 3.25 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005) мг/дм3 |  |  |
| 3.26 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.10) мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  | А70. | Концентрация |  | МВИ концентрации |
|  |  | Б16 | железа (общего) |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | ДИ:(0,2-9,0) мг/дм3 |  | общего фотометри- |
|  |  |  |  |  | ческим методом |
|  |  |  |  |  | с сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой. Сборник |
|  |  |  |  |  | методик.* |
|  |  |  |  |  | с.120-126 |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  |  | (фотометрический |
|  |  |  |  |  | метод) |
| 3.28 |  | А70. | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  | Б09 | ДИ: (0-70)0 |  |  |
| 3.29 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05.31-2014 |
|  |  | Б09 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св.0,010) мг/дм3 |  |  |
| 3.30 |  | А70. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б16 | кальция |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.32 | Подземные | А70. | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | ГОСТ 31869 - 2012 |
|  | воды | Б16 | калия | 2017 | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.33 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.34 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2) мг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Питьевые | А71. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 4.2 |  | А71. | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | СТБ 17.13.05-09- |
|  |  | Б09 | азота аммонийного | СанНП и ГН, утвержден- | 2009/ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: (0,003) мг/дм3 | ные постановлением |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,2) мг/дм3 | Минздрава 02.08.2010 | СТБ 17.13.05-08- |
|  |  |  |  | № 105 | 2009/ISO 5664-1:1984 |
| 4.3 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Б17 | нитрат-ионов |  | Метод Д |
|  |  |  | ДИ: (0,1-200) мг/дм3 |  |  |
| 4.4 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 33045-2014 |
|  |  | Б17 | нитрит-ионов |  | Метод Б |
|  |  |  | ДИ: (0,003-30) мг/дм3 |  |  |
| 4.5 |  | А71. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-12) ед.рН |  |  |
| 4.6 |  | А71. | Концентрации: |  | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.7 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.8 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.9 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 4.10 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.11 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.12 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 4.13 | Питьевые | А71. | Концентрации: | СанПиН 10-124 РБ 99 | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | воды | Б16 | хрома | СанНП и ГН, утвержден- |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 | ные постановлением |  |
| 4.14 |  |  | цинка | Минздрава 02.08.2010 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) | № 105 |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 4.15 |  | А71. | Жесткость |  | ГОСТ 31865-2012 |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 4.16 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | Б09 | анионных |  |  |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (АПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 4.17 |  | А71. | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  |  | Б09 |  |  | ISO 7027:1999 |
| 4.18 |  | А71. | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | СанНП и ГН, утвержден- | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,000 вкл) | ные постановлением |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Минздрава 02.08.2010 |  |
| 4.19 |  | А71. | Окисляемость | № 105 | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03, |
|  |  | Б09 | бихроматная |  | изд. 2012 |
|  |  |  | (химическое |  |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода ХПК |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 |  |  |
| 4.20 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 31940-2013 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 2) мг/дм3 |  |  |
| 4.21 |  | А71. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 4.22 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
|  |  | Б09 | фенола, фенолов |  |  |
|  |  |  | суммарно |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,00) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 4.23 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | полифосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:(св.0,005) мгP/дм3 |  |  |
| 4.24 | Питьевые | А71. | Концентрация | СанПиН 10-124 РБ 99 | ГОСТ 18309-2014 |
|  | воды | Б16 | фосфат-иона | СанНП и ГН, утвержден- | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:(св.0,005) мгP/дм3 | ные постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава 02.08.2010 |  |
| 4.25 |  | А71. | Концентрация | № 105 | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б16 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005) мг/дм3 |  |  |
| 4.26 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 4245-72 |
|  |  | Б16 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.10) мг/дм3 |  |  |
| 4.27 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 4011-72 |
|  |  | Б16 | железа (общего) |  | Метод с |
|  |  |  | ДИ:(0,1-2,0) мг/дм3 |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой |
| 4.28 |  | А71. | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 |
|  |  | Б09 | ДИ: (0-70)0 |  |  |
| 4.29 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05.31-2014 |
|  |  | Б09 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,010)мг/дм3 |  |  |
| 4.30 |  | А71. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869 - 2012 |
|  |  | Б16 | кальция |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.31 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-2500) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 4.32 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.33 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5000) мг/дм3 |  |  |
| 4.34 |  |  | лития |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,015-2) мг/дм3 |  |  |
| 4.35 |  |  | стронция |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-50) мг/дм3 |  |  |
| 4.36 |  |  | бария |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,050-5,0) мг/дм3 |  |  |
| 5.1 | Выбросы | А67. | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | от стационарных | Б09 | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | источников |  | азот (II) оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | (азота оксид) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(1,34- 4000) мг/м3 | территориальными |  |
| 5.2 |  |  | азот (IV) оксид | органами Минприроды |  |
|  |  |  | (азота диоксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,05- 1000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 5.4 |  |  | азота оксидов в | природоохранные |  |
|  |  |  | пересчете на азота | разрешения |  |
|  |  |  | диоксид, |  |  |
|  |  |  | мг/м3 20.04.2018. |  |  |
| 5.5 | Выбросы | А67. | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | от стационарных | Б09 | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | источников |  | углерода оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | (окись углерода, | выдаваемые |  |
|  |  |  | угарный газ) | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(1,25-25000) мг/м3 ДИ:(1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, осна-щенных функцией разбавления | органами Минприроды |  |
| 5.6 |  |  | серы диоксида | Комплексные |  |
|  |  |  | (ангидрид сернистый) | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(2,86-15000) мг/м3 | разрешения |  |
| 5.7 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 5.8 |  | А67. | Отбор проб и опреде- |  | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  | Б46 | ление концентрации |  |  |
|  |  | А67. | формальдегида |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 5.9 |  | А67. | Отбор проб и опреде- |  | МВИ.МН 3829-2011 |
|  |  | Б46 | ление концентрации |  |  |
|  |  | А67. | аммиака |  |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(св. 0,13) мг/м3 |  |  |
| 5.10 |  | А67. | Отбор проб и опреде- |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  | Б46 | ление концентрации |  |  |
|  |  | А67. | твердых |  |  |
|  |  | Б09 | частиц (недиффе- |  |  |
|  |  |  | ренцированная |  |  |
|  |  |  | по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15-20000) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. | ДИ:< 50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | Б46 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б23 |  |  |  |
|  |  | А67 |  |  |  |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 5.11 |  | А67. | Влажность | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 5.12 |  | А67. | Давление |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.13 |  | А67. | Температура |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
|  |  |  | 20.04.2018. |  |  |
| 5.14 | Выбросы | А67. | Расход | Фактическое значение | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  | от стационарных | Б23 | газопылевых |  |  |
|  | источников |  | потоков | Проектная |  |
|  |  |  |  | эксплуатационная |  |
|  |  |  |  | документация |  |
| 5.15 |  | А67. | Скорость |  | СТБ 17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
|  |  | Б23 | газопылевых |  |  |
|  |  |  | потоков |  |  |
| 5.16 |  | А67. | Отбор проб и опреде- | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  | Б46 | ление концентраций: | загрязняющих веществ |  |
|  |  | А67. | этилцеллозольва | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(2,2- 3000) мг/м3 | выдаваемые |  |
| 5.17 |  |  | акрилонитрила | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(15- 3000) мг/м3 | органами Минприроды |  |
| 5.18 |  |  | ацетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(18- 3000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 5.19 |  |  | бензола | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(3,6- 3000) мг/м3 | разрешения |  |
| 5.20 |  |  | н-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.21 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.22 |  |  | изопропанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(14-3000) мг/м3 |  |  |
| 5.23 |  |  | и- пентилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.24 |  |  | метанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.25 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(7,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.26 |  |  | м –ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.27 |  |  | н-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.28 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.29 |  |  | н-гексана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5.5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.30 |  |  | н-октана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.31 |  |  | н-гептана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.32 |  |  | н-пентана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.33 |  |  | о-ксилола ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 |  |  |

20.04.2018

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.34 | Выбросы | А67. | Отбор проб и опреде- | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
|  | от стационарных | Б46 | ление концентраций: | загрязняющих веществ |  |
|  | источников | А67. | п-ксилола | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 | выдаваемые |  |
| 5.35 |  |  | стирола | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 | органами Минприроды |  |
| 5.36 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,3- 3000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 5.37 |  |  | трихлорэтилена | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(2,3-3000) мг/м3 | разрешения |  |
| 5.38 |  |  | этанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.39 |  |  | этилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.40 |  |  | этилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 5.41 |  | А67. | Отбор проб и опреде- |  | МВИ.МН 1657-2001 |
|  |  | Б46 | ление концентрации |  |  |
|  |  | А67. | углеводородов |  |  |
|  |  | Б09 | предельных |  |  |
|  |  |  | алифатического ряда |  |  |
|  |  |  | С1 - С10 (алканы) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-1000) мг/м3 |  |  |
| 5.42 |  | А67. | Отбор проб и опреде- |  | МВИ.МН 1822-2016 |
|  |  | Б46 | ление концентрации: |  |  |
|  |  | А67. | фенола |  |  |
|  |  | Б09 | 2,4 ксиленола |  |  |
|  |  |  | гваякола, |  |  |
|  |  |  | о-крезола, п-крезола, |  |  |
|  |  |  | м-крезола |  |  |
|  |  |  | п-тимола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м3 |  |  |
| 6.1 | Выбросы | А67. | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от мобильных | Б09 | концентрации | 2017 |  |
|  | источников |  | углерод оксида(СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 6.2 |  | А67. | Определение |  |  |
|  |  | Б09 | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |

20.04.2018

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.3 | Выбросы | А67. | Дымность | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от мобильных | Б09 | ДИ: (0,00-10,0) м-1 | 2017 |  |
|  | источников |  |  |  |  |
| 7.1 | Земли | А72. | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013(02120) | ТКП 17.03-01-2013(02120) |
|  | почвы) |  |  | ТКП 17.03-02-2013(02120) | ТКП 17.03-02-2013(02120) |
|  |  |  |  | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 7.2 |  | А72. | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: ( 0,25-25) мг/кг |  |  |
| 7.3 |  |  | марганца | Инструкция |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг | 2.1.7.11-12-5-2004, утв. |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава |  |
|  |  |  |  | от 03.03.2004 №32 |  |
| 7.4 |  |  | меди | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.5 |  |  | никеля | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.6 |  |  | свинца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: ( 3-500) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 7.7 |  |  | хрома | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: ( 3-500) мг/кг |  |  |
| 7.8 |  |  | цинка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.9 |  | А72. | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  |  | Б09 | азота | Минздрава РБ | ISO/TS/ 14256-1:2003 |
|  |  |  | аммонийного мг/кг | от 04.01.2014. №1 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 7.10 |  | А72. | Водородный | Фактическое значение | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-14) ед.рН |  |  |
|  |  |  | 20.04.2018. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.11 | Земли | А72. | Водородный | Фактическое значение | ГОСТ 26483-85 |
|  | (включая | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  | почвы) |  | солевой вытяжки, |  |  |
|  |  |  | ед.рН |  |  |
| 7.12 |  | А72. | Концентрация | Фоновое значение | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б16 | хлоридов, |  | ГОСТ 26425-85 |
|  |  |  | мг/кг |  |  |
| 7.13 |  | А72. | Нефтепродукты | Постановление | МВИ массовой доли |
|  |  | Б09 | ДИ: (5-20000) мг/кг | Минздрава РБ от | нефтепродуктов в |
|  |  |  |  | 12.03.2012 № 17/1 | пробах почв и грунтов |
|  |  |  |  |  | флуориметрическим |
|  |  |  |  |  | методом на анализаторе |
|  |  |  |  |  | жидкости «Флюорат-02» |
|  |  |  |  |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  |  |  |  | (М03-03-2012) изд.2012 |
| 7.14 |  | А72. | Массовая доля | Фактическое значение | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | Б09 | сухого вещества, % |  |  |

Примечание:

* - Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.: НТЦ «АПИ»,1997.

** - Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю. -М.:Химия, 1984.

*** - Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.: НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированные методы анализа вод/ под. ред. Ю.Ю.Лурье.- М.:Химия, 1973.

***** - Сборник методик по определению концентраций загрязняющих веществ в промышленных выбросах. Л.-Гидрометиоиздат, 1987 г.,

****** - Инструкция по контролю установленных величин ПДВ (ВСВ), инвентаризации  источников выбросов в атмосферу и паспортизация газопылеулавливающих установок на предприятиях легкой промышленности СССР. М.,1985г.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А.Николаева