|  | Приложение №13 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1695 от 20 июня 2011 года На бланке №0002246 На 10 листах Редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года

Пинской межрайонной лаборатории аналитического контроля

Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля

в области охраны окружающей среды»

Министерства  природных ресурсов и охраны окружающей среды

Республики Беларусь

| № пунк-тов | Наименова-ние объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА устанавливающих требования к |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 | Сточные воды | А71. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISO 5667-10:1992 |
| 1.2 |  | А71. Б09 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (св.0,003) мгN/дм3 | Разрешения на специ-альное водопользование, выдаваемые территориаль-ными органами Минприроды Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,2) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1.3 |  | А71.Б17 | Концентрация нитрат-ионов ДИ:(св. 0,02) мгN/дм3 ДИ:(св. 0,09) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 1.4 |  | А71. Б17 | Концентрация нитрит-ионов ДИ:(св. 0,0025) мгN/дм3 ДИ:(св. 0,008) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 1.5 |  | А71. Б09 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ:(0,5-500 )мг/дм3 |  | МВИ. МН 4139-2011 |
| 1.6 |  | А71. Б09 | Биохимическое - потребление кислорода БПК5 ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ:( 0,5-6 )мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.7 |  | А71. Б09 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.8 |  | А71. Б29 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (св. 3,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Сточные воды | А71. Б16 | Концентрация железа (общего) ДИ:0,2-9,0 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации железа (III) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой// Сборник * с.120-126. |
|  |  |  | ДИ: (св. 0,1) мг/дм3 | Разрешения на специальное | СТБ 17.13.05-45-2016 (действует с 01.01.2017г.) |
| 1.10 |  | А71. Б16 | Концентрации: железа (общего) ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 | водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 1.11 |  |  | кадмия ДИ: (0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  |  | марганца ДИ:(0,002-4,00) мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  |  | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  |  | меди ДИ: (0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  |  | хрома ДИ: (0,002-10,0 )мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | цинка ДИ: (0,0005 –25,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | кобальта ДИ: (0,005 –10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  | А71. Б16 | Концентрация кальция ДИ: (св.1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 (титриметрический метод) (действует с 01.01.2017г.) |
|  |  |  | ДИ:2,0-50,0 мг в пробе | Фактические значения | МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном и мурексидом// Лурье Ю.Ю.** с.118-119. |
| 1.20 |  | А71. Б09 | Концентрация кислорода растворенного | Разрешения на Специальное водопользование, | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  |  | ДИ: (св.0,2) мгО2/дм3 | выдаваемые территориальными | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.21 |  | А71.Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0)мг/дм3 | органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд.2012 |
| 1.22 |  | А71. Б09 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость, ХПКCr ДИ: (5-16000) мгО2/дм3 | распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003, изд. 2012 |
| 1.23 |  | А71. Б16 | Концентрация магния ДИ:(cв.1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 (действует с 01.01.2017г.) |
|  |  |  | ПО-1 мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации магния титриметрическим методом с комплексоном// Лурье Ю.Ю. **с.121-123. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.24 | Сточные воды | А71. Б09 | Минерализация воды ДИ:(50-50000) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов Комплексные природоохранные разрешения | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.25 |  | А71. Б09 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионо- активных ДИ:(0,025-200) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000, изд. 2009 |
| 1.26 |  | А71.Б09 | Концентрация сульфат-иона ДИ: ( св.2 )мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.27 |  | А71. Б09 | Концентрация фенолов ДИ:(0,0005-25,000)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, изд. 2006 |
| 1.28 |  | А71. Б29 | Температура ДИ: ( 0-40)ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.29 |  | А71. Б09 | Концентрация формальдегида ДИ : (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 1.30 |  | А71.Б16 | Концентрация фосфат-иона ДИ: ( св.0,005) мгP/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 1.31 |  |  | Концентрация фосфора общего ДИ: (св. 0,005) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 1.32 |  | А71. Б16 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (св.10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.33 |  | А71. Б16 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: (св.0,001) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.1 | Поверхностные воды | А69. Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO5667-4:1987 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ ISO 5667-6:2005 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ 17.13.05-32-2014/ ISO5667-4:1987 |
| 2.2 |  | А69. Б09 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (св.0,003) мгN/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ: ( св 0,2) мгN/дм3 | Постановлением Минприроды | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO5664:1984 |
| 2.3 |  | А69.Б17 | Концентрация нитрат-ионов ДИ:(св. 0,02) мгN/дм3 ДИ:(св. 0,09) мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 2.4 |  | А69.Б17 | Концентрация нитрит-ионов ДИ:(св. 0,0025)мгN/дм3 ДИ:(св. 0,008) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.5 |  | А69. Б09 | Концентрация азота по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.6 |  | А69. Б09 | Водородный показатель (рН) ДИ: ( 2-12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.7 | Поверхностные воды | А69. Б09 | Биохимическое – потребление кислорода (БПК) ДИ: ( 3-6000) мгО2/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | ДИ: ( 0,5-6) мгО2/дм3 | Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.8 |  | А69. Б29 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: (св. 3,0) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.9 |  | А69. Б09 | Концентрация гидрокарбонат-ионов ДИ: (6,1-6100) мг/дм3 | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
| 2.10 |  | А69. Б16 | Концентрация железа (общего) ДИ:0,2-9,0 мг/дм3 |  | МВИ концентрации железа (111) и железа общего фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой//Сборник * с.120-126. |
|  |  |  | ДИ: (св.0,1) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | СТБ 17.13.05-45-2016 (действует с 01.01.2017г.) |
| 2.11 |  | А69. Б16 | Концентрации: железа (общего) ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 2.12 |  |  | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.13 |  |  | марганца ДИ: (0,002-4,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.14 |  |  | меди ДИ: (0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.15 |  |  | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  |  | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.18 |  |  | цинка ДИ: (0,0005 - 25,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.19 |  |  | кобальта ДИ: (0,005 - 10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.20 |  | А69.Б16 | Концентрация кальция ДИ: (св. 0,5) мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации кальция титриметрическим методом с комплексоном. Сборник методик*** с.151-154 |
|  |  |  | ДИ: (св.1) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | СТБ 17.13.05-46-2016 (действует с 01.01.2017г.) |
| 2.21 |  | А69.Б09 | Концентрация кислорода растворенного |  | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  |  | ДИ: ( св. 0,2)мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.22 |  | А69.Б16 | Концентрация магния ДИ:(св. 1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 (действует с 01.01.2017г.) |
|  |  |  | ДИ: (0,5 - 100,0)мг/дм3 | Фактические значения | МВИ концентрации магния по величине общей жесткости концентрации кальция расчетным методом// Унифицированные методы анализа вод/под ред. Ю.Ю.Лурье, С.242-243**** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.23 | Поверх-ностные воды | А69. Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012), изд.2012 |
| 2.24 |  | А69. Б09 | Прозрачность, см | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ ISO7027:1999 Раздел 5, п.5.1 |
| 2.25 |  | А69. Б09 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (СПАВ) ДИ:(0,025-200) мг/дм3 | Нормативы качества воды поверхностных водных объектов, утвержденные Постановлением Минприроды от 30 марта 2015 г. №13 | ГОСТ 31857-2012, Метод 1 |
| 2.26 |  | А69. Б09 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость, ХПКCr ДИ:(5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003, изд. 2012 |
| 2.27 |  | А69. Б29 | Температура ДИ: ( 0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.28 |  | А69. Б09 | Концентрация сульфат-иона ДИ: (св.2) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.29 |  | А69. Б09 | Минерализация воды ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.30 |  | А69. Б09 | Концентрация фенолов ДИ:(0,0005-25,000) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, изд. 2006 |
| 2.31 |  | А69. Б09 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02- 50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 2.32 |  | А69. Б16 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (св.0,005) мг P/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 2.33 |  |  | Концентрация фосфора общего ДИ: (св. 0,005) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 2.34 |  | А69.Б16 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (св.10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.35 |  | А69.Б16 | Концентрация хрома шестивалентного ДИ: (св.0,001) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.36 |  | А69. Б09 | Удельная электрическая проводимость, мкСм/см | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
| 3.1 | Подземные воды | А70.Б46 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-11-2011 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ИСО 5667-14-2002 СТБ ISO 5667-11-2011 |
| 3.2 |  | А70.Б09 | Концентрация аммоний-иона ДИ: (0,003) мгN/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ (св.0,2) мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-08-2009/ ISO 5664:1984 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3 | Подземные воды | А70.Б17 | Концентрация нитрат-ионов ДИ:(св. 0,02) мгN/дм3 ДИ:(св. 0,09) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-43-2015 |
| 3.4 |  | А70. Б09 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.5 |  | А70. Б16 | Концентрации: железа (общего) ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | МВИ. МН 3369-2010 |
| 3.6 |  |  | кадмия ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  |  | марганца ДИ: (0,002-4,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.8 |  |  | меди ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | никеля ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | свинца ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | хрома ДИ: (0,002-10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | цинка ДИ: (0,0005- 25,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | кобальта ДИ: (0,005- 10,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.14 |  | А70. Б09 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (СПАВ) ДИ:(0,025-200) мг/дм3 |  | ГОСТ 31857-2012 Метод 1 |
| 3.15 |  | А70.Б09 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50,0) мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012), изд.2012 |
| 3.16 |  | А70. Б09 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость, ХПКCr ДИ:(5-16000) мгО2/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003, изд. 2012 |
| 3.17 |  | А70.Б09 | Концентрация сульфат-иона ДИ: ( св.2) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.18 |  | А70. Б09 | Минерализация воды ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.19 |  | А70. Б29 | Температура ДИ:(0-40)0 |  | МВИ. МН 5350-2015 |
| 3.20 |  | А70. Б09 | Концентрация фенолов ДИ:(0,0005-5,000)мг/дм3 |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, изд. 2006 |
| 3.21 |  | А70. Б09 | Концентрация формальдегида ДИ: (0,02-50) мг/дм3 |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод В |
| 3.22 |  | А70. Б16 | Концентрация фосфат-иона ДИ: (св.0,005) мг P/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Б) |
| 3.23 |  |  | Концентрация фосфора общего ДИ: (св. 0,005) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 (Метод Г) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.24 | Подземные воды | А70. Б16 | Концентрация хлорид-иона ДИ: (св.10) мг/дм3 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.25 |  | А70. Б17 | Концентрация нитрит-ионов ДИ: (св. 0,008) мг/дм3 ДИ: (св. 0,0025)мгN/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 3.26 |  | А70. Б16 | Концентрация кальция ДИ: (св.1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.27 |  | А70. Б16 | Концентрация магния ДИ: (св. 1) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-46-2016 |
| 3.28 |  | А70. Б16 | Концентрация железа общего ДИ: св.0,1 мг/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.1 | Выбросы от стацио- нарных источников | А67. Б09 | Определение концентрации: азот (II) оксида (азота оксид) ДИ:(1,34- 4000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
| 4.2 |  |  | азот (IV) оксида (азота диоксид) ДИ:(2,05- 1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  |  |
| 4.4 |  |  | углерода оксид (окись углерода, угарный газ) ДИ:(1,25-25000) мг/м3 ДИ:(1.25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, осна-щенных функцией разбавления |  |  |
| 4.5 |  |  | серы диоксида (ангидрид сернистый) ДИ:(2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 4.7 |  | А67. Б46 А67.Б09 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ:(0,1-30) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 4.8 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ:(св. 0,13) мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 4.9 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недиффе- ренцированная по составу пыль) ДИ:(15-20000) мг/м3 |  |  |
|  |  |  |  |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  | А67. Б46 А67. Б23 А67. Б09 | ДИ:(до 50) мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4.10 | Выбросы от стацио- нарных источников | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации уксусной кислоты ДИ:(св.1,5) мг/ м³ | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексные природоохранные разрешения | МВИ. МН 4443-2012 |
| 4.11 |  | А67. Б23 | Влажность газопылевых потоков | Фактические значения Проектная эксплуатационная документация | СТБ17.08.05-01-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.12 |  | А67. Б23 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.13 |  | А67. Б23 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ17.08.05-03-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.14 |  | А67. Б23 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.15 |  | А67. Б23 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ17.08.05-02-2016 МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.16 |  | А67. Б46 | Отбор проб паров летучих органических соединений | МВИ. МН 2804-2007 | МВИ. МН 2804-2007 |
| 4.17 | Выбросы от стацио- нарных источников | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ:(0,4-8,0) мг/ м³ | Фактические значения | МВИ концентрации серной кислоты турбидиметрическим методом//Сборник с. 102-105*** |
| 4.18 |  | А67. Б46 А67. Б09 | Отбор проб и определение концентрации водорода хлористого ДИ:(0,5-50,0) мг/ м³ |  | МВИ концентрации хлористого водорода фотометрическим методом с нитратом серебра// Сборник с. 139-141*** |
| 5.1 | Выбросы от мобильных источников | А67. Б09 | Дымность ДИ: (0,00-10,0) м-1 | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5.2 | Выбросы от мобильных источников | А67. Б09 | Определение концентрации углерод оксида (СО) ДИ: (0-7) об.% | ЭкоНиП 17.01.06-001- 2017 | МВИ.МН 5911-2017 |
| 5.3 |  |  | Определение концентрации углеводородов (СН) ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 6.1 | Земли (включая почвы) | А72. Б46 | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 (02120) ТКП 17.03-02-2013 (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | ТКП 17.03-01-2013 (02120) ТКП 17.03-02-2013 (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 6.2 |  | А72. Б16 | Концентрации: кадмия ДИ: (0,25-25) мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 Постановление Минздрава РБ от 06.11.2008 № 187 | МВИ. МН 3369-2010 |
| 6.3 |  |  | железа ДИ: (50-1000) мг/кг | Фактические значения |  |
| 6.4 |  |  | марганца ДИ: (40-2000) мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
| 6.5 |  |  | меди | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг | Постановление Минздрава |  |
| 6.6 |  |  | никеля | РБ от 19.11.2009 № 125 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 6.7 |  | А72. Б16 | Концентрации: свинца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 Постановление Минздрава | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг | РБ от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.8 |  |  | хрома ДИ: (3-500) мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 Постановление Минздрава РБ от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.9 |  |  | цинка ДИ: (10-1000) мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 Постановление Минздрава РБ от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.10 |  |  | кобальта ДИ: (2,5-200) мг/кг | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
| 6.11 |  | А72. Б09 | Водородный показатель (рН) водной вытяжки ДИ :(1-14) ед.рН | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
| 6.12 |  | А72. Б09 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки, ед.рН |  | ГОСТ 26483-85 |
| 6.13 |  | А72. Б09 | Массовая доля сухого вещества, % |  | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.14 |  | А72. Б09 | Нефтепродукты ДИ: (5-20000) мг/кг | Постановление Минздрава РБ от 12.03.2012 №17/1 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) изд. 2012г. |
| 6.15 |  | А72. Б16 | Концентрация хлоридов, мг/кг | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-36-2015 ГОСТ 26425-85 |
| 6.16 |  | А72. Б09 | Концентрация азота аммонийного, мг/кг | Постановление Минздрава РБ от 04.01.2014 №1 | СТБ 17.13.05-24-2011/ ISO/ТS 14256-1:2003 ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 | Атмос-ферный воздух | А68. Б35 | Концентрация твердых частиц (недифференцирован-ная по составу пыль) ДИ: (170-16700) мкг/м3 | Нормативы предельно допустимых | МВИ.МН 5093-2014 |
|  |  |  |  | концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, утверждены постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 113 от 08.11.2016 г. Приложение 1 |  |
| 7.2 |  | А68. Б09 | Концентрация формальдегида ДИ: (10-250) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 7.3 |  | А68. Б09 | Концентрация азота диоксид ДИ: (20-1440) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 7.4 |  | А68. Б09 | Концентрация серы диоксида ДИ: (0,04-5,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 5834-2017 |
| 7.5 |  | А68. Б09 | Концентрация фенола ДИ: (3-100) мкг/м3 |  | МВИ.МН 5693-2016 |

Примечание:

*- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая химия промышленных сточных вод.Лурье Ю.Ю.-М.:Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.:НТЦ «АПИ»,1998.

**** -  Унифицированные методы анализа вод/ под.ред. Ю.Ю.Лурье.-М.:Химия, 1973.

*****-Руководство по контролю загрязнения атмосферы. М.:Государственный комитет СССР по гидрометеорологии, 1991г.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь - директор

Государственного предприятия «БГЦА»					Т.А. Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018