|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

|  | Приложение №18 к аттестату аккредитации BY/112 1.1695 |
| --- | --- |
|  | от 20 июня 2011 года |
|  | На бланке №0002246 |
|  | На 21 листе |
|  | Редакция 01 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 01 сентября 2016 года Гродненской областной лаборатории аналитического контроля Государственного учреждения «Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды» Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающих требования к |
|  |  |  |  | объектам испытаний | методам испытаний |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Сточные воды | А71. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  |  | Б46 |  | СТБ 17.13.05-29-2014/ | СТБ 17.13.05-29-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-10:1992 | ISO 5667-10:1992 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 1.2 |  | А71. | Концентрация | Разрешения на специа- | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | льное водопользование, | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,003) | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  | мгN/дм3 | риальными органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  | А71. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | Разрешения местных | Метод А |
|  |  |  | ДИ:(0,389- | исполнительных и |  |
|  |  |  | 3900) мгN/дм3 | распорядительных |  |
| 1.3 |  |  | калия | органов |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500- |  |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 | Комплексные |  |
| 1.4 |  |  | кальция | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500- | разрешения |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.5 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25- |  |  |
|  |  |  | 2500) мг/дм3 |  |  |
| 1.6 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500- |  |  |
|  |  |  | 5000) мг/дм3 |  |  |
| 1.7 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Разрешения на специа- | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю | льное водопользование, |  |
|  |  |  |  | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 | риальными органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
| 1.8 |  | А71. | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление | Разрешения местных | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ: (3-6000)мгО2/ дм3 | распорядительных |  |
|  |  |  |  | органов |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  | Комплексные | ISO 5815-2:2003 |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
| 1.9 |  | А71. | Концентрация | разрешения | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б09 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св 3,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.10 |  | А71. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 1.11 |  | А71. | Концентрации: |  | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б09 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.12 |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.13 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.14 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.15 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 1.16 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.17 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.18 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.19 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.20 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.21 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 1.22 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.23 | Сточные воды | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | железа (общего) |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | Д-0,2-9,0 мг/дм3 |  | общего фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с |
|  |  |  |  |  | сульфосалициловой |
|  |  |  |  |  | кислотой // |
|  |  |  |  |  | Сборник* с. 120-126. |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,1) мг/дм3 | Разрешения на специа- | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | льное водопользование, | (действует с 1.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  |  | риальными органами |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
| 1.24 |  | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | кальция |  | кальция титриметри- |
|  |  |  | Д-2,0-50,0 мг |  | ческим методом |
|  |  |  | в пробе |  | с комплексоном и |
|  |  |  |  |  | мурексидом. |
|  |  |  |  |  | //Лурье Ю.Ю.** |
|  |  |  |  |  | С.118-119. |
|  |  |  | ДИ:(св.1) мг/дм3 | Разрешения на специа- | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | льное водопользование, | (действует с 1.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | выдаваемые террито- |  |
| 1.25 |  | А71. | Концентрация | риальными органами | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | Минприроды |  |
|  |  |  | растворенного | Разрешения местных |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2) мгО2/дм3 | исполнительных и | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | распорядительных | ISO 5813:1983 |
|  |  |  |  | органов |  |
| 1.26 |  | А71. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | магния |  | магния титриметрическим |
|  |  |  | ПО- 1 мг/дм3 |  | методом с комплексоном |
|  |  |  |  |  | // Лурье Ю.Ю.** |
|  |  |  |  |  | С. 121-123. |
|  |  |  | ДИ: (cв.1) мг/дм3 | Разрешения на специа- | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | льное водопользование, | (действует с 1.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | выдаваемые террито- |  |
| 1.27 |  | А71. | Концентрация | риальными органами | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | Минприроды | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 | Разрешения местных |  |
|  |  |  |  | исполнительных и |  |
| 1.28 |  | А71. | Концентрация | распорядительных | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б09 | нитрат-иона | органов |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,02) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,09) мг/дм3 | Комплексные |  |
|  |  |  |  | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.28 | Сточные воды | А71. | Концентрации: | Разрешения на специа- | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б09 | нитрат-иона | льное водопользование, | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,045) мгN/дм3 | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,20) мг/дм3 | риальными органами |  |
| 1.29 |  |  | нитрит-иона | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,061) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:( св. 0,20 ) мг/дм3 | Разрешения местных |  |
| 1.30 |  |  | сульфат-иона | исполнительных и |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,5) мг/дм3 | распорядительных |  |
| 1.31 |  |  | фосфат-иона | органов |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,082)мгР/дм3 |  |  |
| 1.32 |  |  | хлорид-иона | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,50) мг/дм3 | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 1.33 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б09 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,0025) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,008) мг/дм3 |  |  |
| 1.34 |  | А71. | Окисляемость |  | ПНД Ф 14.1:4.190-03, |
|  |  | Б09 | бихроматная |  | изд. 2012 |
|  |  |  | (химическое |  |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода, ХПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) мг О2/дм3 |  |  |
| 1.35 |  | А71. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 1.36 |  | А71. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 |
|  |  | Б09 | синтетических |  | изд. 2009 |
|  |  |  | поверхностных |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) анионо- |  |  |
|  |  |  | активных |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 1.37 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 2) мг/дм3 |  |  |
| 1.38 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  |  | Б09 | сульфидов и |  |  |
|  |  |  | сероводорода |  |  |
|  |  |  | Д – 0,01-1,00 мг/дм3 |  |  |
| 1.39 | Сточные воды | А71. | Минерализация | Разрешения на специа- | МВИ. МН 4218-2012 |
|  |  | Б09 | воды | льное водопользование, |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 | выдаваемые террито- |  |
|  |  |  |  | риальными органами |  |
| 1.40 |  | А71. | Температура | Минприроды | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ: (0-40)0С |  |  |
|  |  |  |  | Разрешения местных |  |
| 1.41 |  | А71. | Концентрация | исполнительных и | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов | распорядительных | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) | органов |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
| 1.42 |  | А71. | Концентрация | природоохранные | ГОСТ Р 55227-2012, |
|  |  | Б09 | формальдегида | разрешения | Метод В. |
|  |  |  | Д – 0,02-50 мг/дм3 |  |  |
| 1.43 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:(св.0,005) мгP/дм3 |  |  |
| 1.44 |  | А71. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005) мг/дм3 |  |  |
| 1.45 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б09 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.10) мг/дм3 |  |  |
| 1.46 |  | А71. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б09 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,001) мг/дм3 |  |  |
| 2.1 | Поверхностные | А69. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ 17.13.05-10-2009/ | СТБ 17.13.05-10-2009/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-6:2005 | ISO 5667-6:2005 |
|  |  |  |  | СТБ 17.13.05-32-2014/ | СТБ 17.13.05-32-2014/ |
|  |  |  |  | ISO 5667-4:1987 | ISO 5667-4:1987 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 2.2 |  | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | воды поверхностных | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,003) | водных объектов, |  |
|  |  |  | мгN/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  | А69. | Концентрации: | Минприроды | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | от 30 марта 2015 г. №13 | Метод А |
|  |  |  | ДИ:(0,389-3900) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 2.3 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.4 | Поверхностные | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | ГОСТ 31869-2012 |
|  | воды | Б09 | кальция | воды поверхностных | Метод А |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) | водных объектов, |  |
|  |  |  | мг/дм3 | утвержденные |  |
| 2.5 |  |  | магния | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500) | Минприроды |  |
|  |  |  | мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.6 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.7 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ. МН 4139-2011 |
|  |  | Б09 | азота по Кьельдалю |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  |  |
| 2.8 |  | А69. | Биохимическое |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ |
|  |  | Б09 | потребление |  | ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | кислорода (БПК) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3-6000) |  |  |
|  |  |  | мгО2/ дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-6) мгО2/ дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ |
|  |  |  |  |  | ISO 5815-2:2003 |
| 2.9 |  | А69. | Концентрация |  | МВИ.МН 4362-2012 |
|  |  | Б09 | взвешенных |  |  |
|  |  |  | веществ |  |  |
|  |  |  | ДИ: (св 3,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.10 |  | А69 | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 2.11 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | ГОСТ 31957-2012 |
|  |  | Б09 | гидрокарбонат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(6,1-6100) мг/дм3 |  |  |
| 2.12 |  | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б09 | ванадия | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,0)мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.13 |  |  | железа (общего) | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 | Постановлением |  |
| 2.14 |  |  | кадмия | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.15 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.16 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 2.17 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.18 | Поверхностные | А69. | Концентрации: | Нормативы качества | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | воды | Б09 | молибдена | воды поверхностных |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,0)мг/дм3 | водных объектов, |  |
| 2.19 |  |  | мышьяка | утвержденные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | Постановлением |  |
| 2.20 |  |  | никеля | Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.21 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.22 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 2.23 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.24 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | железа (общего) |  | железа (III) и железа |
|  |  |  | Д-0,2-9,0 мг/дм3 |  | общего фотометрическим |
|  |  |  |  |  | методом с сульфосали- |
|  |  |  |  |  | циловой кислотой // |
|  |  |  |  |  | Сборник* с. 120-126 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,1) мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 1.01.2017 г.) |
|  |  |  |  | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.25 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | кальция |  | кальция титриметричес- |
|  |  |  | Д – св. 0,5 мг/дм3 |  | ким методом с |
|  |  |  |  |  | комплексоном. |
|  |  |  |  |  | Сборник методик *** |
|  |  |  |  |  | С. 151-154 |
|  |  |  | ДИ:(св.1) мг/дм3 | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  |  |  |  | воды поверхностных | (действует с 1.01.2017 г.) |
| 2.26 |  | А69. | Концентрация | водных объектов, | СТБ ISO 5814-2007 |
|  |  | Б09 | кислорода | утвержденные |  |
|  |  |  | растворенного | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,2) мгО2/дм3 | Минприроды | СТБ 17.13.05-30-2014/ |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 | ISO 5813:1983 |
| 2.27 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | МВИ концентрации |
|  |  | Б09 | магния |  | магния по величине |
|  |  |  | Д – 0,5-100 мг/дм3 |  | общей жесткости и |
|  |  |  |  |  | концентрации кальция |
|  |  |  |  |  | расчетным методом |
|  |  |  |  |  | //Унифицированные |
|  |  |  |  |  | методы анализа вод/ |
|  |  |  |  |  | под ред. Ю.Ю. Лурье |
|  |  |  |  |  | С.242-243 **** |
| 2.27 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-46-2016 |
|  | воды | Б09 | магния | воды поверхностных | (действует с 1.01.2017 г.) |
|  |  |  | ДИ:(св. 1) мг/дм3 | водных объектов, |  |
|  |  |  |  | утвержденные |  |
| 2.28 |  | А69. | Концентрация | Постановлением | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов | Минприроды | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.29 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-43-2015 |
|  |  | Б09 | нитрат-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,02) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,09) мг/дм3 |  |  |
|  |  | А69. | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б09 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,045) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,20) мг/дм3 |  |  |
| 2.30 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,061) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:( св. 0,20 ) мг/дм3 |  |  |
| 2.31 |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,5) мг/дм3 |  |  |
| 2.32 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,082)мгР/дм3 |  |  |
| 2.33 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,50) мг/дм3 |  |  |
| 2.34 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б09 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,0025) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,008) мг/дм3 |  |  |
| 2.35 |  | А69. | Прозрачность | Фактические значения | СТБ 17.13.05-16-2010/ |
|  |  | Б09 |  |  | ISO 7027:1999 |
|  |  |  |  |  | Раздел 5, п.5.1 |
| 2.36 |  | А69. | Окисляемость | Нормативы качества | ПНД Ф 14.1:4.190-03, |
|  |  | Б09 | бихроматная | воды поверхностных | изд. 2012 |
|  |  |  | (химическое | водных объектов, |  |
|  |  |  | потребление | утвержденные |  |
|  |  |  | кислорода ХПК | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) | Минприроды |  |
|  |  |  | мгО2/дм3 | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.37 |  | А69. | Концентрация | Фактические значения | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 2.38 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Нормативы качества | ГОСТ 31857-2012, |
|  | воды | Б09 | анионных | воды поверхностных | Метод 1 |
|  |  |  | поверхностно- | водных объектов, |  |
|  |  |  | активных веществ | утвержденные |  |
|  |  |  | (СПАВ) | Постановлением |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) мг/дм3 | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 2.39 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 2) мг/дм3 |  |  |
| 2.40 |  | А69. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012. |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 2.41 |  | А69. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)0С |  |  |
| 2.42 |  | А69. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 2.43 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012, |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | Д – 0,02-50 мг/дм3 |  |  |
| 2.44 |  | А69 | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:(св.0,005) мгP/дм3 |  |  |
| 2.45 |  | А69. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005) мг/дм3 |  |  |
| 2.46 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б09 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.10) мг/дм3 |  |  |
| 2.47 |  | А69. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
|  |  | Б09 | хрома |  |  |
|  |  |  | шестивалентного |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,001) мг/дм3 |  |  |
| 2.48 |  | А69. | Удельная | Фактические значения | СТБ ИСО 7888-2006 |
|  |  | Б09 | электрическая |  |  |
|  |  |  | проводимость, |  |  |
|  |  |  | мкСм/см |  |  |
| 2.49 | Поверхностные | А69. | Концентрация | Нормативы качества | СТБ 17.13.05-31-2014 |
|  | воды | Б09 | сульфидов и | воды поверхностных |  |
|  |  |  | сероводорода | водных объектов, |  |
|  |  |  | Д – 0,01-1,00 мг/дм3 | утвержденные |  |
|  |  |  |  | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минприроды |  |
|  |  |  |  | от 30 марта 2015 г. №13 |  |
| 3.1 | Подземные | А70. | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 | ГОСТ 31861-2012 |
|  | воды | Б46 |  | СТБ ISO 5667-11-2011 | СТБ ISO 5667-11-2011 |
|  |  |  |  | СТБ ИСО 5667-14-2002 | СТБ ИСО 5667-14-2002 |
| 3.2 |  | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | СТБ 17.13.05-09-2009/ |
|  |  | Б09 | аммоний-иона | 2017 | ISO 7150-1:1984 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,003) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  | А70. | Концентрации: |  | ГОСТ 31869-2012 |
|  |  | Б09 | аммоний-иона |  | Метод А |
|  |  |  | ДИ:(0,389-3900) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
| 3.3 |  |  | калия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) мг/дм3 |  |  |
| 3.4 |  |  | кальция |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.5 |  |  | магния |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,25-2500) мг/дм3 |  |  |
| 3.6 |  |  | натрия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,500-5000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.7 |  | А70. | Водородный |  | СТБ ISO 10523-2009 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2-12) ед.рН |  |  |
| 3.8 |  | А70. | Концентрации: |  | МВИ. МН 3369-2010 |
|  |  | Б09 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-20,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.9 |  |  | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.10 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-1,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.11 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.12 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-4,0) мг/дм3 |  |  |
| 3.13 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.14 | Подземные | А70. | Концентрации: | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ. МН 3369-2010 |
|  | воды | Б09 | молибдена | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-6,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.15 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.16 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.17 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.18 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,002-10,0)мг/дм3 |  |  |
| 3.19 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.20 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
|  |  | Б09 | железа (общего) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,1) мг/дм3 |  |  |
| 3.21 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, |
|  |  | Б09 | нефтепродуктов |  | (М 01-05-2012), изд.2012 |
|  |  |  | ДИ:(0,005-50,0) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.22 |  | А70. | Концентрации: |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99, |
|  |  | Б09 | нитрат-иона |  | изд. 2013 |
|  |  |  | ДИ:(св.0,045) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,20) мг/дм3 |  |  |
| 3.23 |  |  | нитрит-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,061) мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:( св. 0,20 ) мг/дм3 |  |  |
| 3.24 |  |  | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,5) мг/дм3 |  |  |
| 3.25 |  |  | фосфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,082)мгР/дм3 |  |  |
| 3.26 |  |  | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.0,50) мг/дм3 |  |  |
| 3.27 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
|  |  | Б09 | нитрит-ионов |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,0025) |  |  |
|  |  |  | мгN/дм3 |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,008) мг/дм3 |  |  |
| 3.28 |  | А70. | Окисляемость |  | ПНД Ф 14.1:4.190-03, |
|  |  | Б09 | бихроматная |  | изд. 2012 |
|  |  |  | (химическое |  |  |
|  |  |  | потребление |  |  |
|  |  |  | кислорода ХПК |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5-16000) мгО2/дм3 |  |  |
| 3.29 | Подземные | А70. | Концентрация | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 1138-99 |
|  | воды | Б09 | ртути | 2017 |  |
|  |  |  | ДИ:( 0,2-10,0) мкг/дм3 |  |  |
| 3.30 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 31857-2012 |
|  |  | Б09 | анионных |  |  |
|  |  |  | поверхностно- |  |  |
|  |  |  | активных веществ |  |  |
|  |  |  | (СПАВ) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,025-200) мг/дм3 |  |  |
| 3.31 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
|  |  | Б09 | сульфат-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 2) мг/дм3 |  |  |
| 3.32 |  | А70. | Минерализация |  | МВИ. МН 4218-2012. |
|  |  | Б09 | воды |  |  |
|  |  |  | ДИ:(50-50000) мг/дм3 |  |  |
| 3.33 |  | А70. | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
|  |  | Б29 | ДИ:(0-40)0 |  |  |
| 3.34 |  | А70. | Концентрация |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02, |
|  |  | Б09 | фенолов |  | изд. 2006 |
|  |  |  | ДИ:(0,0005-25,000) |  |  |
|  |  |  | мг/дм3 |  |  |
| 3.35 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ Р 55227-2012, |
|  |  | Б09 | формальдегида |  | Метод В |
|  |  |  | Д – 0,02-50 мг/дм3 |  |  |
| 3.36 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфат-иона |  | (Метод Б) |
|  |  |  | ДИ:(св.0,005) мгP/дм3 |  |  |
| 3.37 |  | А70. | Концентрация |  | ГОСТ 18309-2014 |
|  |  | Б09 | фосфора общего |  | (Метод Г) |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,005) мг/дм3 |  |  |
| 3.38 |  | А70. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
|  |  | Б09 | хлорид-иона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.10) мг/дм3 |  |  |
| 4.1 | Выбросы | А67. | Определение | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | от стационарных | Б09 | концентрации: | загрязняющих веществ |  |
|  | источников |  | азот (II) оксида | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | (азота оксид) | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(1,34- 4000) мг/м3 | территориальными |  |
| 4.2 |  |  | азот (IV) оксида | органами Минприроды |  |
|  |  |  | (азота диоксид) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,05- 1000) мг/м3 |  |  |
| 4.3 | Выбросы | А67. | азота оксидов | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) МВИ.МН 1003-2017 (действует с 01.07.2018) |
|  | от стационарных | Б09 | в пересчете | загрязняющих веществ |  |
|  | источников |  | на азота диоксид | в атмосферный воздух, |  |
|  |  |  | мг/м3 | выдаваемые |  |
| 4.4 |  |  | углерод оксида | территориальными |  |
|  |  |  | (окись углерода, | органами Минприроды |  |
|  |  |  | угарный газ) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1.25-25000) мг/м3 | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(1,25-500000) мг/м3 для газоанализаторов, оснащенных функцией разбавления | природоохранные |  |
| 4.5 |  |  | серы диоксида | разрешения |  |
|  |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 4.6 |  |  | кислорода |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,1-21) об.% |  |  |
| 4.7 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 2000-2004 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | серы диоксида |  |  |
|  |  |  | (ангидрид сернистый) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(25-500) мг/м3 |  |  |
| 4.8 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 4566-2013 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | формальдегида |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1-30) мг/м3 |  |  |
| 4.9 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 1301-2000 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | азотной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8-15,0) г/м3 |  |  |
| 4.10 |  |  | аммоний нитрата, |  |  |
|  |  |  | (аммиачная селитра) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5-32) г/м3 |  |  |
| 4.11 |  |  | аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,3-3,2) г/м3 |  |  |
| 4.12 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 1864-2003 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,0-100) мг/м3 |  |  |
| 4.13 |  |  | аммоний сульфата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(10-300) мг/м3 |  |  |
| 4.14 | Выбросы | А67. | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 1643-2001 |
|  | от стационарных | Б46 | и определение | загрязняющих веществ |  |
|  | источников | А67. | концентрации: | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | Б09 | аммиака | выдаваемые |  |
|  |  |  | ДИ:(2,5-100) мг/м3 | территориальными |  |
| 4.15 |  |  | карбамида | органами Минприроды |  |
|  |  |  | ДИ:(1,0-100) мг/м3 |  |  |
|  |  |  |  | Комплексные |  |
| 4.16 |  | А67. | Отбор проб | природоохранные | МВИ.МН 2049-2004 |
|  |  | Б46 | и определение | разрешения |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ:(4,0-150,0) г/м3 |  |  |
| 4.17 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 3829-2011 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | аммиака |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св. 0,13) мг/м3 |  |  |
| 4.18 |  | А67. | Отбор проб |  | СТБ 17.13.05-14-2010/ |
|  |  | Б46 | и определение |  | EN 14385:2004 |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | ванадия |  |  |
| 4.19 |  |  | кадмия |  |  |
| 4.20 |  |  | кобальта |  |  |
| 4.21 |  |  | марганца |  |  |
| 4.22 |  |  | меди |  |  |
| 4.23 |  |  | мышьяка |  |  |
| 4.24 |  |  | никеля |  |  |
| 4.25 |  |  | свинца |  |  |
| 4.26 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,005-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.27 |  | А67. | Отбор проб |  | СТБ 17.13.05-12-2010/ |
|  |  | Б46 | и определение |  | EN 13211:2001 |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | ртути |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,001-0,5) мг/м3 |  |  |
| 4.28 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации |  |  |
|  |  | Б09 | твердых |  |  |
|  |  |  | частиц (недиффе- |  |  |
|  |  |  | ренцированная |  |  |
|  |  |  | по составу пыль) |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15-20000) мг/м3 |  |  |
|  |  | А67. | ДИ: <50 мг/м3 |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
|  |  | Б46 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б23 |  |  |  |
|  |  | А67. |  |  |  |
|  |  | Б09 |  |  |  |
| 4.29 | Выбросы от стационарных источников | А67. | Влажность газопылевых потоков | Фактическое значение Проектная эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-01-2016 |
|  |  | Б23 |  |  | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.30 |  | А67. | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
|  |  | Б23 |  |  | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.31 |  | А67. | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
|  |  | Б23 |  |  | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.32 |  | А67. | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
|  |  | Б23 |  |  | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.33 |  | А67. | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
|  |  | Б23 |  |  | МВИ.МН 1003-2007 (действует до 01.07.2018) |
| 4.34 |  | А67. | Отбор проб для | СТБ 17.13.05.-03-2008/ | СТБ 17.13.05.-03-2008/ |
|  |  | Б46 | определения | ISO 11338-1:2003 | ISO 11338-1:2003 |
|  |  |  | полициклических |  |  |
|  |  |  | ароматических |  |  |
|  |  |  | углеводородов |  |  |
| 4.35 |  | А67. | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
|  |  | Б46 | и определение | в атмосферный воздух, |  |
|  |  | А67. | концентрации: | выдаваемые |  |
|  |  | Б09 | 1,2,3- триметилбензола | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1- 3000) мг/м 3 | органами Минприроды |  |
| 4.36 |  |  | 1,2,4- триметилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,1- 3000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 4.37 |  |  | 1,3,5- триметилбензола | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2- 3000) мг/м3 | разрешения |  |
| 4.38 |  |  | этилцеллозольва |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.39 |  |  | акрилонитрила |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.40 |  |  | ацетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(18- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.41 |  |  | бензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(3,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.42 | Выбросы | А67. | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ.МН 2804-2007 |
|  | от стационарных | Б46 | и определение | в атмосферный воздух, |  |
|  | источников | А67. | концентрации: | выдаваемые |  |
|  |  | Б09 | н-бутанола | территориальными |  |
|  |  |  | ДИ:(3,3- 3000) мг/м3 | органами Минприроды |  |
| 4.43 |  |  | и-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,2- 3000) мг/м3 | Комплексные |  |
| 4.44 |  |  | изопропанола | природоохранные |  |
|  |  |  | ДИ:(14-3000) мг/м3 | разрешения |  |
| 4.45 |  |  | изопропилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.46 |  |  | и- пентилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.47 |  |  | метанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(44- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.48 |  |  | метилэтилкетона |  |  |
|  |  |  | ДИ:(7,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.49 |  |  | м –ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.50 |  |  | и-бутанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(4,7- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.51 |  |  | н-бутилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.52 |  |  | н-гексана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5.5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.53 |  |  | н-октана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,8- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.54 |  |  | н-гептана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,1- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.55 |  |  | н-пентана |  |  |
|  |  |  | ДИ:(15- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.56 |  |  | н- пентилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.57 |  |  | н-пропилбензола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,2- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.58 |  |  | о-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.59 |  |  | п-ксилола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.60 |  |  | стирола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,4- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.61 |  |  | толуола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1,3- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.62 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(2,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 4.63 |  |  | этанола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(24- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.64 |  |  | этилацетата |  |  |
|  |  |  | ДИ:(5,6- 3000) мг/м3 |  |  |
| 4.65 |  |  | этилбензола ДИ:(0,5- 3000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.66 | Выбросы | А67. | Отбор проб | Разрешения на выбросы | МВИ. МН 1657-2001 |
|  | от стационарных | Б46 | и определение | в атмосферный воздух, |  |
|  | источников | А67. | концентрации: | выдаваемые |  |
|  |  | Б09 | углеводородов | территориальными |  |
|  |  |  | предельных | органами Минприроды |  |
|  |  |  | алифатического ряда |  |  |
|  |  |  | С1 - С10 (алканы) | Комплексные |  |
|  |  |  | ДИ:(1-1000) мг/м3 | природоохранные |  |
|  |  |  |  | разрешения |  |
| 4.67 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 1822-2016 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | фенола |  |  |
| 4.68 |  |  | 2,4 ксиленола |  |  |
| 4.69 |  |  | гваякола |  |  |
| 4.70 |  |  | м-крезола, о-крезола, |  |  |
|  |  |  | п-крезола |  |  |
| 4.71 |  |  | п-тимола |  |  |
|  |  |  | ДИ:(0,10-100) мг/м3 |  |  |
| 4.72 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 4443-2012 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | уксусной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ:(св.1,5) мг/ м³ |  |  |
| 4.73 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ.МН 1576-2001 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | циклогексанола |  |  |
| 4.74 |  |  | циклогексанона |  |  |
| 4.75 |  |  | капролактама |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-1000) мг/м3 |  |  |
| 4.76 |  | А67. | Отбор проб |  | МВИ. МН 1577-2001 |
|  |  | Б46 | и определение |  |  |
|  |  | А67. | концентрации: |  |  |
|  |  | Б09 | циклогексана |  |  |
| 4.77 |  |  | бензола |  |  |
| 4.78 |  |  | трихлорэтилена |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-10000) мг/м3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Выбросы | А67. | Определение | ЭкоНиП 17.01.06-001- | МВИ.МН 5911-2017 |
|  | от мобильных | Б09 | концентрации | 2017 |  |
|  | источников |  | углерод оксида (СО) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-7) об.% |  |  |
| 5.2 |  |  | Определение |  |  |
|  |  |  | концентрации |  |  |
|  |  |  | углеводородов (СН) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0-3000) млн-1 |  |  |
| 5.3 |  |  | Дымность |  | МВИ.МН 5911-2017 |
|  |  |  | ДИ: (0,00-10,0) м-1 |  |  |
| 6.1 | Земли | А72. | Отбор проб | ТКП 17.03-01-2013 | ТКП 17.03-01-2013 |
|  | (включая | Б46 |  | (02120) | (02120) |
|  | почвы) |  |  | ТКП 17.03-02-2013 | ТКП 17.03-02-2013 |
|  |  |  |  | (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 | (02120) ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 п.12.6 |
| 6.2 |  | А72 | Массовая доля | Фактические значения | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
|  |  | Б09 | сухого вещества, % |  |  |
| 6.3 |  | А72. | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.4 | Земли | А72. | Концентрации: | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 3369-2010 |
|  | (включая | Б16 | кадмия | Постановление |  |
|  | почвы) |  | ДИ: ( 0,25-25) мг/кг | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.5 |  |  | кобальта | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 6.6 |  |  | марганца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 6.7 |  |  | меди | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.8 |  |  | молибдена | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 6.9 |  |  | мышьяка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 6.10 |  |  | никеля | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.11 |  |  | свинца | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: ( 3-500) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 19.11.2009 № 125 |  |
| 6.12 |  |  | хрома | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: ( 3-500) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.13 |  |  | цинка | ГН. 2.1.7.12-1-2004 |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 06.11.2008 № 187 |  |
| 6.14 |  | А72. | Концентрация | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ртути, мг/кг | Постановление |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 04.08.2010 № 107 |  |
| 6.15 |  | А72. | Концентрация | Постановление | СТБ 17.13.05-24-2011/ |
|  |  | Б09 | азота аммонийного, | Минздрава РБ | ISO/TS/ 14256-1:2003 |
|  |  |  | мг/кг | от 04.01.2014 №1 | ГОСТ Р ИСО 11465-2011 |
| 6.16 |  | А72. | Водородный | Фактические значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | водной вытяжки |  |  |
|  |  |  | ДИ:(1-14) ед.рН |  |  |
| 6.17 |  | А72. | Водородный |  | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | Б09 | показатель (рН) |  |  |
|  |  |  | солевой вытяжки, |  |  |
|  |  |  | ед.рН |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.18 | Земли | А72. | Концентрация | Фоновые значения | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  | (включая | Б09 | хлоридов, мг/кг |  | ГОСТ 26425-85 |
|  | почвы) |  |  |  |  |
| 6.19 |  | А72. | Концентрация |  | СТБ 17.13.05-36-2015 |
|  |  | Б09 | сульфатов, мг/кг |  | СТБ 2432-2015 |
| 6.20 |  | А72. | Концентрация | ГН. 2.1.7.12-1-2004 | ГОСТ 26483-85 |
|  |  | Б09 | нитратов, мг/кг |  | ГОСТ 26488-85 |
| 6.21 |  | А72. | Нефтепродукты | Постановление | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | ДИ: (5-20000) мг/кг | Минздрава РБ | (М 03-03-2012) |
|  |  |  |  | от 12.03.2012 № 17/1 | изд. 2012 |
|  | Отходы | А74. | Концентрации: | Фактические значения | МВИ.МН 3369-2010 |
| 7.1 |  | Б16 | ванадия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (50-500) мг/кг |  |  |
| 7.2 |  |  | кадмия |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-25) мг/кг |  |  |
| 7.3 |  |  | кобальта |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2,5-200) мг/кг |  |  |
| 7.4 |  |  | марганца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (40-2000) мг/кг |  |  |
| 7.5 |  |  | меди |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1,5-250) мг/кг |  |  |
| 7.6 |  |  | молибдена |  |  |
|  |  |  | ДИ: (5-250) мг/кг |  |  |
| 7.7 |  |  | мышьяка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (1-250) мг/кг |  |  |
| 7.8 |  |  | никеля |  |  |
|  |  |  | ДИ: (2-250) мг/кг |  |  |
| 7.9 |  |  | свинца |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.10 |  |  | хрома |  |  |
|  |  |  | ДИ: (3-500) мг/кг |  |  |
| 7.11 |  |  | цинка |  |  |
|  |  |  | ДИ: (10-1000) мг/кг |  |  |
| 7.12 |  | А74. | Концентрация |  | МВИ.МН 1138-99 |
|  |  | Б09 | ртути, мг/кг |  |  |
| 7.13 |  | А74. | Нефтепродукты |  | ПНД Ф 16.1:2.21-98 |
|  |  | Б09 | Д – 5- 20000 мг/кг |  | (М 03-03-2012) |
|  |  |  |  |  | изд. 2012 |
| 8.1 | Воздух | А76. | Отбор проб и опреде- | Фактические значения | МУ № 1637-77, вып.1-5 |
|  | рабочей зоны | Б46. | ление концентрации |  | 18.04.1977 |
|  |  | Б09 | аммиака |  | утв. МЗ СССР |
|  |  |  | ПО - 5,0 мг/м3 |  |  |
| 8.2 |  | А76. | Отбор проб и опреде- |  | МУ № 4574-88, вып.10 |
|  |  | Б46. | ление концентрации |  | 30.03.1988 утв. МЗ СССР |
|  |  | Б09 | едких щелочей |  |  |
|  |  |  | (растворы в пересчете |  |  |
|  |  |  | на гидроксид натрия) |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,25-5,00) мг/м3 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8.3 | Воздух | А76. | Отбор проб и опреде- | Фактические значения | МУ № 4588-88, вып.10 |
|  | рабочей зоны | Б46. | ление концентрации |  | 30.03.1988 утв. МЗ СССР |
|  |  | Б09 | серной кислоты |  |  |
|  |  |  | ДИ: (0,5-5,0) мг/м3 |  |  |
| 9 | Рабочие |  | Параметры | ГОСТ 12.1.005-88 | ГОСТ 12.1.005-88, п.2 |
|  | места |  | микроклимата: | СанПиН, утвержденные | СанПиН и ГН, утвер- |
|  |  |  |  | Постановлением | жденные Постановле- |
| 9.1 |  | А78. | Температура воздуха, | Минздрава РБ | нием Минздрава РБ |
|  |  | Б35 | ºС | от 30.04.2013 № 33 | от 30.04.2013 № 33 |
|  |  |  |  | ГН, утвержденные |  |
| 9.2 |  | А78. | Относительная | Постановлением |  |
|  |  | Б35 | влажность воздуха,% | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 30.04.2013 № 33 |  |
| 9.3 |  | А78. | Скорость движения | ГН, утвержденные |  |
|  |  | Б35 | воздуха, м/с | Постановлением |  |
|  |  |  |  | Минздрава РБ |  |
|  |  |  |  | от 12.12.2012 № 194 |  |

Примечание:

* - Сборник методик выполнения измерений , допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь. Ч.1. Мн.:НТЦ «АПИ»,1997.

**- Аналитическая химия промышленных сточных вод. Лурье Ю.Ю.-М.:Химия, 1984.

***- Сборник методик выполнения измерений, допущенных к применению в деятельности лабораторий

экологического контроля предприятий и организаций Республики Беларусь Ч.3. Мн.:НТЦ «АПИ»,1998.

**** - Унифицированные методы анализа вод/ под.ред. Ю.Ю.Лурье.-М.:Химия, 1973.

Перечень сокращений:

ДИ – диапазон измерений

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь –

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                                                     Т.А.Николаева

# Text boxes

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018

20.04.2018